招标文件编号：SSHCCAC2019SZ055

国  内  公  开  招  标

招  标  文  件

上海市儿童医院遗传所 松江实验室工程配套设备采购项目

SHCCAC

招标人： 上海市儿童医院

招标代理单位：上海申康卫生基建管理有限公司

二○一九年一月

招标文件目录

第一部分    投标邀请┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-1

第二部分    技术规格及要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2-1

第三部分    投标人须知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3-1

第四部分   合同一般条款┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4-1

第五部分   附件(投标文件的格式)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5-1

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购项目 招标编号：SSHCCAC2019SZ055 |
| 2 |  | 招 标 人：上海市儿童医院 招标代理：上海申康卫生基建管理有限公司 |
| 3 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 4 | 投标控制价 | 人民币78万元 |
| 5 | 投标文件 | 正本的数量：一份 副本的数量：四份 电子文档一套（U盘或光盘）。 投标文件正本和副本都不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期：90天 |
| 7 | 答疑 | - 投标人须在2019年1月29日中午12:00前将答疑提问内容发送至xzqshccac@163.com（word版和PDF盖章版） |
| 8 | 投标 | 投标截止时间：2019年2月15日上午10:00止 投标文件递交至：上海申康卫生基建管理有限公司 地 址：上海市成都北路408号3楼会议室 |
| 9 | 开标 | 开标时间：2019年2月15日上午10:00 开标地点：上海申康卫生基建管理有限公司 地 址：上海市成都北路408号3楼会议室 |
| 10 | 评标 | 评标原则及方法：见附件 |

第一部分  投标邀请

上海申康卫生基建管理有限公司受上海儿童医院的委托，为其“上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购项目”进行国内公开招标。

一、标书编号：SSHCCAC2019SZ055

二、简要内容：

1、项目名称：上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购项目

2、招标范围：投标人应按照招标文件、招标设备清单和图纸的要求，提供本实验室工程配套设备采购设备等的选用及报价。中标人应负责本项目专业方案的深化设计（深化图纸须经业主确认）及施工；负责材料、设备的采购、安装、调试、人员培训、检测（含检测费用）、通过有关部门及业主的验收等

3、工期要求：95个日历天以内

三、投标人资格：

- 投标人须是中国境内合法的注册公司，有工商行政管理部门核发的经年检的《企业法人营业执照》；

- 投标人须具有机电设备安装专业承包三级（含）以上资质；

- 投标人须提供近三年内无失信记录证明（以信用中国网站截图为准）；

- 本项目不接受联合体投标。

投标人报名时需提供与以上各条款相关的证件的原件和复印件（加盖公章）。

四、招标文件将在上海申康卫生基建管理有限公司发售。

1、招标公告发布时间：2019年1月24日

2、招标文件发售时间：2019年1月24日至2019年1月28日每天上午9:00至11:00，下午13:00至15:00，逾期不售。

3、招标文件发售地点：上海市成都北路408号1楼

4、招标文件售价：人民币500元。售后不退。

5、投标人可以在“中国招标投标公共服务平台”（www.cebpubservice.com）上查看相关招标信息。

五、招标答疑

招标文件提问截止时间：2019年1月29日中午12:00前将答疑提问内容发送至xzqshccac@163.com（word版和PDF盖章版）

六、投标截止时间：2019年2月15日上午10:00（北京时间）

投标地址：上海申康卫生基建管理有限公司（上海市成都北路408号3楼会议室）

七、开标时间：2019年2月15日上午10:00（北京时间）

开标地点：上海申康卫生基建管理有限公司（上海市成都北路408号3楼会议室）

各投标人须按招标文件中所规定的日程安排，准时参加招标人或招标代理单位组织的各项活动。否则后果由投标人自负。

招 标 人：上海市儿童医院

地　　址：上海市北京西路1400弄24号

联 系 人：尤驰恩

电    话：18917128242

招标代理：上海申康卫生基建管理有限公司

地　　址：上海市成都北路408号

开户银行：工商银行上海南京东路第一支行

银行帐号：1001205809004605867

联 系 人：许志强

电　　话：63276559

传　　真：63276798

邮政编码：200003

欢迎有生产或供货能力的国内合格的企业就招标文件的内容进行投标。

上海申康卫生基建管理有限公司

二〇一九年一月

第二部分  技术规格及要求

一、概述

1.1本次招标项目为上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

1.2 本招标项目规格书以招标人的技术要求及配置来编制。

1.3所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的，出具合格证、技术资料完整，所有材料应经过甲方进场检验合格后方能施工使用。

- 1.4投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；

- 1.5投标人应保证设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；

- 1.6投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

1.7设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准。

二、现场条件

2.1可供公用系统

以现场踏勘为准。

2.2 室内外计算参数(上海)

夏季空调室外计算干球温度:   34.4°C    冬季空调室外计算干球温度:   -2.2°C

夏季空调室外计算湿球温度:  27.9°C     冬季室外相对湿度:           75%

夏季通风室外计算干球温度:   31.2°C    冬季通风室外计算干球温度:  4.2°C

夏季室外平均风速:           3.1m/s     冬季室外平均风速:         2.6m/s

夏季空调室外大气压力:     1005.4hPa    冬季空调室外大气压力:  1025.4hPa

2.3海拔高度： ＜100m 。

2.4工作制度： 250天/年， 1班/天， 8小时/班。

2.5施工地点：上海市松江区。

三、技术要求

3.1综述

3.1.1用途

设备将用于上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购。

3.1.2目的

此URS及相关附件将作为实验室安装标准的编制基础以进行招标。是对实验室设备安装项目的设计、制造、施工、检测等的说明及要求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求。

3.1.3范围

供应商应以本文件涉及的范围和需求，作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。供应商必须指出他的标准与用户需求的不符之处。

3.2基本要求

3.2.1法律和常规要求

项目的设计、构造、安全和确认以及运行等需满足国内外相关医药行业对于制剂生产的法律、法规，并参考相关规范和指南。

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合中国SFDA《药品生产质量管理规范（现行版）》（正文及附录）规定。 | 必需 |
|  | 符合GB50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范。 | 必需 |
|  | 符合GB50457-2008医药工业洁净厂房设计规范。 | 必需 |
|  | 符合GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范。 | 必需 |
|  | 符合GB9068-1988采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定 工程法 | 必需 |
|  | 符合国际制药工程协会（ISPE）相关内容。 | 必需 |
|  | 符合GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件。 | 必需 |
|  | 符合GBJ50168GB 50168-2006电缆线路施工及验收规范。 | 必需 |
|  | 符合GBJ 50126-2008工业设备及管道绝热工程施工规范。 | 必需 |
|  | 符合GB 50093-2013工业自动化仪表工程施工及质量验收规范。 | 必需 |
|  | 符合GB 50303-2015建筑电气安装工程施工质量检验评定标准验收规范。 | 必需 |
|  | 安全：依照CE标准。 | 必需 |
|  | 噪音：依照CE标准，不得高于65dBA。 | 必需 |
|  | 国家现行相关行业标准及规范。 | 必需 |
|  | GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准 | 必需 |

3.3项目概述

3.3.1具体生产工艺描述见设备采购清单。

3.4设备安装要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 乙方提供营业执照、各专业资质证书、施工方案、项目负责人或特种作业人员资格证书，并有安全管理网络、安全管理制度以及具备安全生产的保障条件。 | 必需 |
|  | 乙方资质需求：具有建设主管部门批准的专业资质，不低于机电设备安装工程专业承包三级。 | 必需 |
|  | 乙方根据要求对该系统进行施工，保证系统设计合理，满足药品生产要求，并兼顾环保、节能等要求。 | 必需 |
|  | 乙方对其提供的材料和设备负责，保证材料及设备满足本URS及相关附件的要求和相关规范的标准。 | 必需 |
|  | 乙方要制定系统调试和验证的方案，经双方确认后才能实施。 | 必需 |
|  | 乙方应根据设计图纸、具体工程情况、复杂程度和建设单位要求等因素，针对原设计图纸的缺陷或不足，进行洁净室二次排版设计，机电和工艺系统、自控系统的二次深化施工详图设计，同时，提供合理化建议及其设备材料的可选项，并应得到原设计单位、建设单位和项目管理公司现场代表的审批同意后，方能进行施工。 | 必需 |
|  | 施工应按设计文件（包括经业主方和设计单位确认的二次深化设计图纸）的内容实施。当无法满足设计要求，必须修改方案时，应经原设计单位的确认、签证，并得到建设单位现场代表的审批同意。如果项目变更与GMP和产品质量相关，必须经建设单位进行相应的变更申请、评估、审核和书面批准后，方能进行施工。 | 必需 |
|  | 其他未尽事宜，按照招标方提供的全套图纸为准或甲方要求。 | 必需 |
|  | 需出具安全承诺书，并签订安全协议。电工、焊工等特殊工种人员应提供资质证书。 | 必需 |
|  | 乙方需要对项目出具工程进度及质量保证方面的书面材料。包括工程进度、项目实施计划（包括系统施工计划流程、系统安装施工方法、系统工程管理、项目报告、工程安全计划级控制措施、文明施工计划及控制措施、工程物流和物料管理、工程安装管理等）、质量认证、质量保证措施等。投标书中应有描述。 | 必需 |

3.5具体技术参数要求

3.5.1生产工艺要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程活动和服务旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险。 | 必需 |
|  | 洁净室内所有螺丝、螺母、螺帽等固件全部采用不锈钢材质。技术夹层内的固件必要时采用不锈钢。 | 必需 |
|  | 工程项目中所用板材或其他材料开孔后，必需进行型材保护或采用保护壳镶嵌，并进行密封处理。 | 必需 |
|  | 密封胶：中性、耐臭氧、VHP等氧化剂腐蚀（道康宁）。需要资料证明。 | 必需 |

3.5.2范围

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围： - 传递窗的采购、安装与调试。 - 空调机组配电柜的供应，柜的颜色由甲方指定。 - 传递窗的供应、安装与调试。 - FFU的供应安装与系统调试，高效类应采用甲方同意认可的知名品牌。 - 其他业务。 | 必需 |

3.5.3传递窗要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 传递窗选用不锈钢304钢板，自净式传递窗；传递窗体内外表面应平整光洁，无死角，易于清洁，箱体底部必须设置加强筋加固。 | 必需 |
|  | 传递窗循环送风采用两侧下回风，并在相对低级别房间一侧设立风淋自动开启功能。 | 必需 |
|  | 传递窗内部应设置紫光灯，紫外灯自动开启功能设立在相对低级别房间一侧。B级或A级区等洁净级别要求较高的区域，涉及的传递窗必须具备消毒灭菌功能，如（VHP传递窗） | 必需 |
|  | 两侧门具有良好可靠的互锁功能，并设置开门指示灯，紫外灯、风淋在运行时，传递窗两侧的门均不能开启；门开启一定时间后，报警启动，提示操作人员传递窗门未关闭。 | 必需 |
|  | 传递窗内、外板均为304不锈钢拉丝板，平整光洁。两侧门设置玻璃观察窗，传递窗内部设照明装置，保证操作光照强度。 | 必需 |
|  | 传递窗参数可调，可分别设定紫外灯照射时间和风淋时间。 | 必需 |
|  | 设备能够记录开启使用时间，和定时提醒功能。 | 必需 |
|  | 传递窗装有专用密封条，确保气密性满足使用要求。 | 必需 |
|  | 传递窗高效过滤器配置可拆卸0~500pa压差表。 | 必需 |
|  | 必须提供传递窗操作手册、合格证和高效过滤器的效率证书和完整性报告及其它文件（不锈钢板材质证明、电机的电器合格证、风机的参数规格文件等 ）。 | 必需 |
|  | 承包方提供并安装所有结构部分的材料及其附件，并提供安装用工器具。 | 必需 |
|  | 风机的选配需采用国内名牌，能力大小需结合大小和外围压差情况共同考虑。 | 必需 |

3.5.4FFU供货安装要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 局部A级的设计必须符合GB50073-2013和GMP2010的要求。. | 必需 |
|  | 局部A级的施工、检测、验证必须符合GB50073-2013和GMP2010的要求。 | 必需 |
|  | 层流罩为不带风机型，顶部接送风管。 | 必需 |
|  | A级层流区域风速不得低于0.45+/-20%m/s。A级层流区域工作位置采用发烟实验测试需保持层流状态。 | 必需 |
|  | FFU高效过滤器H14（液槽密封），铝合金框，要求带PAO检测口和PAO发尘口，必须通过PAO检漏，泄漏率不得大于0.01%。 | 必需 |
|  | 在房间内可以对FFU进行启停。 | 必需 |
|  | 监控电脑可对过滤器的压差进行监控。 | 必需 |
|  | 层流罩需内衬消音材料。 | 必需 |
|  | 层流罩需配带照明灯。 | 必需 |
|  | A级区需要配备隔离罩和手套箱等措施，FFU均应通过层流试验测试合格。 |  |

3.5.5通讯设备要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 洁净电话和穿线管施工（包括网络穿线管），必须符合设计要求和国家相关规范的要求，洁净电话机等电气元件均采用国内外知名牌。 | 必需 |
|  | 洁净区内安装电话、网络插座或线路时，要充分考虑与墙体之间的密封，包括穿线管、接线盒与墙体之间的密封，也包括电线与穿线管、接线盒之间的密封，进入洁净区的线路，必须通过专用的穿墙密封器密封。 | 必需 |
|  | 洁净区采用嵌入式触摸式免提形式电话。 | 必需 |
|  | 需预留洁净区内设备使用的网络通讯线路及接口。 | 必需 |
|  | 插座： - 数据采用RJ45超5类型、暗装。 - 语音为RJ11型。 - 电源插座距信息插座0.3米安装。 | 必需 |

3.6用户项目实施要求

3.6.1项目进度要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 总工期为95天，工程质量达到优良。 | 必需 |
|  | 详细的功能设计说明示意图：订单确认后2周内回复。 | 必需 |

3.6.2包装和运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的、可靠的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 | 必需 |
|  | 供方负责运输，并承担运输费用。 | 必需 |
|  | 产品包装箱应牢固可靠，适合运输装卸的要求。 | 必需 |
|  | 产品运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。 | 必需 |
|  | 设备、随机专用工具（包括安装、拆卸、保养维护工具一组含工具箱）及易损件、安装校正器应加以包装并固定在包装箱内。 | 必需 |
|  | 技术文件应妥善包装在包装箱内。 | 必需 |
|  | 包装箱应清晰标出发货及运输作业标志。 | 必需 |
|  | 设备应储存于干燥通风的场所。材料必需合理存放，物流合理科学。 | 必需 |
|  | 制造厂应保证产品一年内不致因包装不良引起锈蚀、霉损。 | 必需 |
|  | 机器到货清单必须详列每装箱内物品明细。 | 必需 |
|  | 运输过程的损失由供应商负责。 | 必需 |
|  | 项目交付前，供应商承担项目现场的所有责任。 | 必需 |

3.6.3安装和验收要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 机器到货拆箱时供应商必需陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 供应商需负责到货运送、搬运、吊装及安装。 | 必需 |
|  | 试车至技术转移事宜之的供方人员费用应由供应商负责，买方仅提供必要协助。 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用，由供应商负责。 | 必需 |
|  | 供应商在进厂施工需遵守买方施工规则进行施工。 | 必需 |
|  | 由制造商/供应商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 必需 |
|  | 在制造商工厂进行预验收(FAT)： - 供应商负责编写设备的FAT文件（设备工程的IQ/OQ/GAMP5部分）经用户确认后，负责实施； - 预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 必需 |
|  | 安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行试运行，能够连续稳定运行及第三方测试合格为验收合格标准。 | 必需 |
|  | 试车期限为3个月，如3个月内该项目始终无法稳定运行和达到标准要求时，供应商需无条件赔偿所有工程以及产生的费用。 | 必需 |
|  | - 终验收在买方工厂进行(SAT)，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训； - 按照原厂提供的机器性能条件逐一验收；按照合约内容条件逐一验收； - 卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案。 | 必需 |
|  | 设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 必需 |

3.6.4培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训内容/师资/培训对象： 供方应对操作者进行水流开关、蒸汽开关、注意事项等方面进行培训，对维修人员进行电气开关、管道走向、线路图、维修、安全等方面进行培训。使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,费用由供应商自理。 | 必需 |
|  | 提供专门的培训材料，包括工作原理、设备结构、操作方法、注意事项、维保内容、维修内容等。 | 必需 |
|  | 接受标准：培训后受训人员应能基本掌握操作方法及注意事项、故障处理、规格件更换及调整、维护保养等方面的理论知识；同时操作人员、维修人员应熟练掌握操作方法、故障处理方式、规格件更换及调整方法、维护保养方法等。 | 必需 |
|  | 供应商应派遣经验丰富的培训师；要详细说明售后服务和培训的相关内容。 | 必需 |

3.6.5质量保证和责任

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商供货的设备包括所有零部件、仪表、电气和控制系统的质保期至少为2年(从最终验收调试合格之日起算)。另外再单独报1年的维保费用。 | 必需 |
|  | 供应商对设备质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性。 | 必需 |
|  | 供应商全面负责设备的设计和检查测试。合同签订后由于设计问题进行必要的改动所需的费用由供应商负责，客户不承担此费用。 | 必需 |
|  | 供应商保证设计、制造和监测的安全可靠性、规范性和合理性。 | 必需 |
|  | 供应商的设计要全面，和具有前瞻性、要考虑到尽量避免需要整改问题的出现。 | 期望 |
|  | 现场项目负责人必需具备充足的专业知识和丰富的经验，现场安排和调控以及处理能力强。在岗每周不低于6天。 | 必需 |
|  | 中标人必须按投标文件中的项目负责人安排到位，不得更换项目负责人，否则招标人有权终止合同、停止支付工程款并追究中标人的违约责任；如发现项目其他管理人员不称职或达不到要求的，招标人随时有权要求中标人更换。 | 必需 |

3.6.6确认和验证

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 制造商提交需方风险评估/DQ/IQ / OQ 方案文件，需方审批和执行确认。 | 必需 |
|  | 在试运行过程中出现问题，则供应商必须根除此问题后才能通过验收。 | 必需 |
|  | 供应商应协助用户编写确认文件，并协助需方共同完成设计/安装／运行/性能验证确认。 | 必需 |
|  | 供应商应根据GMP（现行版）提供完整的符合用户URS的确认与验证计划和文件，以及各项报价。 | 必需 |
|  | 供应商应派遣具有相应资质和经验的人员执行确认和验证工作。 | 必需 |
|  | 供应商应提供设计说明，包括：功能说明、原理示意图、操作模式、系统描述等内容。 | 必需 |
|  | 供应商应协助甲方完成设计、安装和运行等风险评估相关内容。 |  |
|  | 设计确认（DQ） - 供应商在经过实地考察和风险评估后给出施工设计方案和设计确认文档（DQ）； - URS中技术要求、主要的PID图纸、系统的软件设计包等文件系统的确认等； - 提供DQ报告，并应得到客户的审核、批准。 | 必需 |
|  | 安装确认（IQ） - 安装确认应在所有设备完全安装后十个工作日之内完成； - 安装确认文件包括硬件安装、软件安装两部分的确认文件； - 提供IQ后，IQ要得到客户的审核和批准。 | 必需 |
|  | 运行确认（OQ） - 在所有设备调试完成后十个工作日之内完成； - 包括系统软件系统确认，硬件系统确认。 - 提供OQ后，OQ要得到客户的审核和批准。 | 必需 |
|  | 性能确认(PQ) |  |
|  | 校验 - 提供校验计划和策略，并提出校验流程的详细描述； - 提供监测设备的校验证明； - 提供单独组件和测量系统的校验方案； - 考虑到时间和实际生产计划，供应商必须具有现场校验的资格，并为以后的校验提供现场校验服务。 | 必需 |

3.6.7文件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供总文件索引；所有文件符合新版GMP要求。 提供项目产生的所有资料（一份正本、二份复印件）和按规范提供竣工图（一式六份，需签字盖章）。 | 必需 |
|  | 检测、验收和验证文件（不仅限于以下内容）： 各系统设备的合格证和质量保证书；原材料证书；所有施工过程记录（如管道压力测试、严密性测试、清洗记录等）；施工质量检验记录；材料检测报告和检测证书；设备零部件和设备的合格证和使用说明书；零部件和设备检测报告和检测证书；变更控制记录与报告；设计确认（DQ）文件；系统安装确认（IQ）文件；现场验收测试方案；必需的其他竣工资料和验证文件。 | 必需 |
|  | 机械设计部分：工艺流程设计，安装设计，记号清单，组成清单，备品备件清单。 | 必需 |
|  | 设备文件：操作手册，维护和检查列表，检查记录表，触摸屏操作说明，客户培训。 | 必需 |
|  | 验证文件：FAT方案，SAT文件，风险评估、DQ、IQ、OQ、PQ以及材质证明。并与用户共同完成验证确认。 | 必需 |
|  | 有关符合EC和国际标准DIN EN 62079的所有设备有关信息。 | 必需 |
|  | 使用说明书、校验证书； 仪器、仪表等计量器具要提供计量合格证。 | 必需 |
|  | 各零部件的样本、使用说明书，合格证等。 | 必需 |
|  | 设备所使用的外购件，包括电气（如触摸屏、PLC、电机等）、机械需提供原版说明书。仪器仪表除说明书外需提供合格证。 | 必需 |
|  | 设备清单，该清单应列出成套装置中设备的主要特征。 | 必需 |
|  | 供应商提供二年运行所需备件清单。 | 必需 |
|  | 试车运行所需备件在供货范围之内。供应商提供这部分备件的完整清单。 | 必需 |
|  | 保修期限的相关文件。 | 必需 |
|  | 操作手册、维护保养手册等需提供中文版。 | 必需 |
|  | 每台设备提供不少于1套书面的文件和不少于1套电子版的文件。 | 必需 |

3.6.8售后服务

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本工程保修期限至少2年，有效日为安装调试完成验收日起。 | 必需 |
|  | 乙方负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
|  | 乙方得到维修需求信息后24小时内到现场，电话或Email回复应少于8小时。 | 必需 |
|  | 预防性维护：乙方应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 必需 |
|  | 保修期限内乙方每年至现场作免费检修一次。 | 必需 |
|  | 乙方应该列出两年内正常所需配件清单和数量、价格。 | 必需 |
|  | 保证调试成功后一年内供方免费负责一切非人为损坏的维修或更换。 | 必需 |
|  | 每年定期派专人进行回访。 | 必需 |
|  | 提供合理的维保费用约定方案或维保合同（指保修期外）。 | 必需 |
|  | 售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全。 | 必需 |

3.6.9其它需求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本规格表中基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于契约订定前先知会我方，在合约上说明，否则各项均列入工程验收时之依据。 | 必需 |
|  | 供应商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如工艺用水、冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架或平台、或工艺管道等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 | 必需 |
|  | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据之一。 | 必需 |

3.7缩写和定义

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specifications/用户需求 |
| EHS | Environment, Health & Safety/环境、健康与安全 |
| SFDA | State Food and Drug Administration/国家食品药品监督管理局 |
| FDA | Food and Drug Administration/美国食品药品管理局 |
| EU-GMP | European –Good Manufacturing Practice欧盟药品质量管理规范 |
| GMP | Good Manufacturing Practices/药品生产质量管理规范 |
| GAMP | Good Automation Manufacturing Practices/良好的自动化制造规范 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering /国际制药工程协会 |
| cGMP | current Good Manufacturing Practices/动态药品生产管理规范 |
| IEC | International Electrical Commission/国际电工委员会 |
| SDS | Safety Data Sheet/安全技术说明 |
| GEP | Good Engineering Practices/良好的工程管理规范 |
| GDP | Good Documentation Practices/良好的文件管理规范 |
| ASME | The American Society of Mechanical Engineers/美国机械工程协会 |
| PID | Piping & Instrument Diagram/管路和仪表流程图 |
| HMI | Human Machine Interface人机界面 |
| PLC | Programmable Logic Controller/可编程控制器 |
| ATEX | Atmosphere Explosible /潜在爆炸性环境使用的设备的规范认证 |
| ISO | International Organization for Standardization/国际标准化组织 |
| FDS | Functional design specifications/功能设计说明 |
| FAT | Factory acceptance testing/工厂测试 |
| SAT | Site acceptance testing/现场验收测试 |
| SOP | Standard operation Procedure /标准操作规程 |
| DQ | Desiqn Qualification /设计确认 |
| IQ | Installation Qualification/安装确认 |
| OQ | Operational Qualification/运行确认 |
| PQ | Performance Qualification/性能确认 |
| UPS | Uninterrupted Power supply/不间断电力供应 |

3.8其它投标文件内容

投标文件中还应至少要提供如下内容：

3.8.1设备部件的规格；

3.8.2标有设备部件位置和主要尺寸的布局图；

3.8.3交货时间；

3.8.4现场调试安装的时间安排；

3.8.5操作培训的时间安排；

3.8.6电源和其它配套公用设施参数；

3.8.7验证文件目录；

3.8.8针对此项目的风险评估（RA）；

3.8.9简明扼要地描述一下DQ、IQ、OQ、PQ分别做哪些内容；

3.8.10设备布局及注意事项。

四、踏勘要求

招标人将在规定的时间地点，统一组织投标人对现场及周围环境进行考察，以使投标人获取编制投标技术文件的信息及资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人不承担经济和安全的任何责任。投标人在投标前已认真踏勘施工现场和周围环境，必须明确荷载、受力要求、防水要求和施工对现有结构不造成破坏的责任；必须明确安装分界面；根据现场实际情况制定安装方案。详细阅读理解招标单位提供的各项资料，充分了解一切可能影响报价的因素。中标后，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用和工期要求，对此，招标人将一概不予考虑。

招标人向投标人提供有关现场的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料,但招标人对投标人由此作出的推论、理解和结论概不负责。

五、报价要求

特别提醒：本次招标投标限价为人民币XXX万元，超出此限价的投标将被否决。

1、投标人应按照招标文件清单要求的材料、货物的数量进行报价。投标人所报货物应列明产品品名、型号、生产厂家、产地、数量、单价、总价。并提供一份备用材料表，该表应列出厂商认为易损易坏的附件、配件及系统维修需要而一般难以买到的专用维修工具和检测设备等，并附上它们的单价。漏（少）报均视为投标人的让利行为，风险和成本由投标人承担。投标人所报单价将作为数量增减时调整时的价格依据。

2、本次采用单价闭口形式，为完成该货物的设计、制作、材质检测、供货及安装验收合格交付使用及自报维保期内维保服务的综合单价，此单价应包含投标货物的设计、供货及安装完毕所需的全部材料、人工和计机械费用、以及材料测试费、验收费、成品保护费、管理费、利润、税金等一切费用以及保修期期间履行保修义务时所需要的全部费用。招标人在签订合同时，有权对招标货物/服务的数量予以增加或减少，但是单价和其他的条款条件不得改变。报价中必须列出该项目货品所需的备品备件及其价格，并承诺5年内不涨价，若遇价格下调而随之下调，注明长期的供应方式。

3、投标人所提供的货物必须是全新、且无任何安全质量隐患。所有材质必须符合国家相关行业规范及环保检测标准，并必须保证所提供的投标产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有行业规范的使用性能和使用寿命。

4、凡涉及触犯或涉嫌触犯任何专利物品的程序或发明的专利权而使业主蒙受索赔、诉讼、赔偿等的费用和支出，均由投标人承担，并承担由此引起的一切法律责任。

5、投标人根据现场情况及工程质量要求、工期要求等，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解工程情况为借口，向招标人提出额外取费或延长竣工期限等补偿要求，对此招标单位不作任何考虑。

六、附件

本项目招标工程量清单。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本投标邀请中所述项目的设备采购。

2、定义

2.1“招标方”系指建设单位：上海市儿童医院（业主），在签订和执行合同阶段称“甲方”。

2.2“招标代理单位” 系指上海申康卫生基建管理有限公司

2.3“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的服务供应商，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.5“天”指日历天。

3、合格的投标人

凡有能力提供招标服务的单位 （招标文件中对投标者另有规定的，按规定执行）均为合格的投标人。

投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

5、招标文件的构成

招标文件用以阐明所需服务,招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2技术规格要求

5.3投标人须知

5.4合同条款

5.5投标文件格式

（1）招标文件应以中文编印。

（2）除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备、设施使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

（3）投标人应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。

（4）投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前15天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标方和招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

投标人认为招标文件存在歧视性条款或不合理要求，应在投标截止时间前10天一次性全部提出，提出质疑的投保人应保证提出质疑内容及相应材料的真实性及来源和合法性，并承担相应的法律责任。未在规定的期限内提出异议的，招标方或招标代理不予受理。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止日期3日前，招标方或招标代理单位可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，招标代理机构以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.4招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编写

8、要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9、投标语言及计量单位

投标文件及投标人和招标方交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

投标人编写的投标文件至少应包括下列部分：

（1）按照投标人须知第11条要求填写的投标书；

（2）按照投标人须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（3）按照投标人须知第11、12和13条要求填写的投标报价表；

（4）投标人应对本招标文件作逐条响应；

11、投标文件格式

11.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标报价表等。

11.2资格证明文件

11.3按投标人须知第15条要求提供的全部文件

12、投标报价

投标人应按招标文件附件的投标价格表格式填写投标设备、设施的单价和总价。如果单价与总价有出入，以总价为准。投标人对每种设备、设施只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

13、投标货币和汇率

投标书的报价一律用人民币填报。

14、投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（见附件），作为投标文件的一部分。

若投标人提供的主要设备、设施及服务不是投标人生产或拥有的，则可提供设备、设施制造商和/或技术拥有者提供的为本次投标设备、设施的正式授权；

15、投标设备、设施/服务符合招标规定的技术响应文件

投标人须提交证明其拟供设备、设施和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期, 有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18、投标文件的签署及规定

投标文件正本一份和副本四份， 在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准（另附一套投标文件的电子文档）。

投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字。

除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标设备、设施名称及正本或副本。

19.2为方便开标唱标，投标人应将正本的投标书、 开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中密封。

19.3每一密封信封上注明“于____________之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按19.1-19.3中的规定进行密

封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标代理机构。

如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、 外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同19.1-19.3规定。

（2）外层信封装入19.1及19.2所述全部内封资料，并注明招标编号、设备、设施名称、招标方名称、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

（3）招标方不承担因邮寄投标文件所引起的一切责任。

如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

20、递交投标文件的截止时间

根据21条规定，所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交， 都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

出现第7.2款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

21、迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22、投标文件的修改和撤销

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第18和19 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。投标截止时间以后不得修改投标文件。

投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将按16.8款的规定没收其投标保证金。

五、开标和评标

23、开标

23.1招标代理机构在招标通告或投标邀请函规定的时间和地点公开开标。 投标人派代表参加。

23.2开标时，将由监标人、各投标人的代表查验投标文件密封情况，确认无误后由招标代理机构当众拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其它内容并记录。

23.3唱标结束后将由主持人、记录人、监标人、各投标人的授权代表对开标记录签字确认。

24、评标委员会

招标方和招标代理机构将根据招标采购设备、设施的特点组建评标委员会，其成员由技术、经贸、法律等方面的专家和招标方组成。专家人数不得少于评标委员会总人数的三分之二。评标委员会的主任委员由评标委员会成员推举产生。专家由招标方纪委人员在上海市政府采购办专家库中抽取。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25、对投标文件的审查和响应性的确定

25.1开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

25.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标， 投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25.7下列情况属于重大偏差，将导致其投标被拒绝：

（1）超出经营范围投标；

（2）没有按照招标文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金不符合招标文件规定；

（3）法人代表授权书没有投标人授权代表签字盖章和单位公章；

（4）投标人提供的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（5）投标人的业绩不满足招标文件的要求；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）明显不符合服务需求及要求的；

（9）投标文件附有招标方不能接受的条件；

（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26、投标文件的澄清

为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以向投标人质

疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

重要澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容

进行实质性修改。

27、投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

28、评标原则及方法

28.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

28.2评标将采用综合评价法严格按照招标文件的要求和条件进行。

28.3在评标时进行综合分析、比较，确定出综合评分最高者予以中标，根据投标人得分结果，依分排序，分值相同时，报价低者排在前，按序确定中标侯选人。

28.4评标细则（详见附件）

28.5根据评标委员会评出的中标结果，在“中国招标投标公共服务平台”（www.cebpubservice.com）上进行公示，投标人如有疑议可在评标结果公示发布之日起3日内向招标代理书面提出，公示结束无异议后最终确定中标人，并向管理部门备案。

29、保密

29.1有关投标文件的审查、澄清、 评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

29.2投标人不得干扰招标方和招标代理机构的评标活动，否则将废除其投标。

六、定标

30、定标准则

30.1合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、综合评价最优的投标人。

30.2不能保证最低报价的投标最终中标。

31、接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

32、中标通知

32.1评标结束后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不应超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

32.2招标方在收到中标人的履约保证金后，招标代理机构将向落标的投标人退还其投标保证金。

32.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

33、授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时有权对设备、设施数量和服务予以增加或减少。

34、签订合同

中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与招标方签订合同。

招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

35、履约保证金

合同签定后30天内，中标人须根据合同条款的规定按招标文件提供的格式向招标方提交履约保证金。

36、中标服务费

中标人须向招标代理单位按如下标准和规定交纳中标服务费。

（1）招标代理与招标方商定将向中标人参考国计价格[2002]1980号文规定累进制收取中标服务费。

（2）中标服务费不满10000元的，根据上海申康卫生基建管理有限公司沪卫基管[2018]12号文，按10000元收取。

招标代理收费标准

| 服务类型 | 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
| 货物招标 | 100以下 | 1.5% |
| 货物招标 | 100-500 | 1.1% |

37、上海申康卫生基建管理有限公司招标投标质疑投诉受理规定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》和本公司《招标投标质疑投诉受理规定》，对受理招标投标质疑投诉作如下补充规定：

一、必须是参加本公司组织的建设工程项目招标投标和政府采购活动的投标人，与质疑、 投诉事项有利害关系者。

二、质疑、投诉函应当包括以下内容：

1、有明确、具体的质疑、投诉事项和事实依据。

2、提出质疑、投诉为自然人的，应署名质疑人、投诉人的真实姓名；为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

3、须在质疑、投诉有效期内提起质疑、投诉，并提供有效的联系方式。

4、递交的质疑、投诉函必须是书面原件。送达地址：上海申康卫生基建管理有限公司，四川北路1717号25楼，信封上请标明质疑、投诉字样。

三、凡受理的质疑、投诉件，工作小组应在规定的时间内书面回复质疑、投诉人或单位。

四、上海申康卫生基建管理有限公司设立公开质疑、投诉监督联系方式。

联系人：王慧；周以玲

监督电话：63279000

监督传真：63279111

五、公司对匿名质疑、投诉件不作回复。由工作小组调查核实并报公司领导审批后归档。工作小组有义务将匿名质疑、投诉件中有益的意见提供给相关部门，作为规范公司管理的参考。

六、公司对恶意质疑、投诉的个人和单位，将通过公司诚信信息库记录在案，并在诚信评价会上予以公布。

第四部分  合同一般条款

1、定义

1.1“合同”系指招标方和投标人（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在中标方全面正确地履行合同义务时招标方应支付给招标方的款项。

1.3“设备、设施”系指投标人按合同要求，须向招标方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

1,5“招标方”系指通过招标采购，接受合同设备、设施及服务的企业或单位。

1.6“投标人”系指中标后提供合同设备、设施和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行设备、设施安装和运转的地点。

1.8“验收”系指招标方依据技术规格规定接受合同设备、设施所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款为本次招标活动的一般条款，除已明确的具体合同条款内容外，其他合同条款内容以签约方与中标人商定的为准。

3、原产地

3.1原产地系指设备、设施的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供设备、设施的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，设备、设施则应符合国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1投标人须保障招标方使用其设备、设施、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部设备、设施须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保设备、设施安全运抵现场。 投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起设备、设施锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1投标人应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）发货标记（唛头）

（4）收货人代号

（5）目的港

（6）设备、设施的名称、品目号、箱号

（7）毛重/净重（公斤）

（8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

7.2凡重达两吨或两吨以上的包装，投标人应在每件包装箱的两侧用英文或中文，以国际或国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据设备、设施的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的国际贸易标志，以方便装卸和搬运。

8、装运条件

8.1投标人的交货价合同

（1）投标人应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传通知招标方合同号、设备、设施名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，投标人应以挂号信寄给招标方详细交货清单一式五份，包括合同号、设备、设施名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备、设施在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

（2）投标人负责安排内陆运输并承担相应费用。

（3）有关运输部门出具的设备、设施提单日期应视为设备、设施的交货日期。

8.2投标人装运的设备、设施必须符合合同规定的设备、设施名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由投标人承担。

9、装运通知

9.1投标人应在设备、设施装货完成24小时内以电报、传真或电传通知招标方合同号、设备、设施名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，投标人应将其重量或尺寸通知招标方。

9.2投标人应根据现场实际进度情况安排设备、设施安装到位，并根据实际进度情况和招标方书面发货要求，安排调试和安装，设备、设施进场与现场具备安装条件之间的协调由投标人负责，任何因招标方不具备仓储条件而导致的任何物品保管储藏责任由投标人负责，由于投标人设备、设施供货不及时导致的无法安装交付责任由投标人按误期赔偿条款进行赔偿，设备、设施最终发货日期由投标人和招标方确认为准，招标方有权拒绝验收未经招标方同意提前到达的设施、设备，由此导致的责任由投标人负责。投标人的设备、设施到现场后、验收合格移交前，投标人应负责现场所有设备、设施零部件及完工设备、设施的保护、保管和清洁。

10、保险

10.1在合同条件下，由投标人办理保险, 以合同货币按发票金额的110％投保“一切险”，并注明设备、设施到达后倘发现残损情况， 须向保险公司理赔的条款。

11、付款方式

合同签订后支付合同价30%的预付款，待全部货物安装完毕验收合格，支付至合同价的95%；留5%质保金待二年后，经招标人质量评估合格后支付‍。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外,投标人应准备与合同设备或仪器相符的英文或中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到招标方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，投标人应在收到招标方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批设备、设施一起发运。

12.3在本合同工程竣工验收之前，投标人须按国家、上海市颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图及竣工资料一式四份、按规定办理移交手续。竣工图的整理、装订、移交等费用由投标人承担。如因投标人原因造成各项资料不符合验收要求，无法及时归档，影响工程验收，所造成的损失和责任，由投标人负责，工期不予顺延。

13、价格

13.1除非合同中另有规定，投标人为其所供设备、设施和服务而要求招标方支付的金额应与其报价一致。

14、质量保证

14.1投标人应保证其提供的设备、设施是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其设备、设施经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备、设施寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。在质保期内出现上述情况，投标人应在收到招标方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失招标方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下设备、设施的质量保证期为设备、设施正式安装调试验收后24个月。

14.3投标人设备、设施安装在未验收和未交付前，投标人必须负责对其保护工作，任何非招标方原因造成的损坏、污染均由投标人自费加以修复和清洁。已完工程保护所需的费用由投标人负责并应已包含在合同价款中。

14.4安装质量未达到合同文件规定的质量标准与要求，投标人必须负责整改使工程达到规定的等级并承担相应费用和损失赔偿责任。

14.5投标人对设备、设施安装中使用的各种材料负全面质量责任，投标人应该对各种材料、设施、设备按规范规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设施、设备用于工程。因不合格材料、设施、设备用于工程而造成损失的，均由投标人承担责任。

14.6投标人应保证安装的系统、设施、设备等，其运行噪声不超过国家对医院环境噪声标准要求，其对环境影响应符合国家规定和投标人要求，并不会造成投标人及包括“小朋友”在内的任何第三方人身健康和财产安全受到损害，否则投标人有权要求招标方承担相应的责任并予以赔偿，该权利不因质保期满而终止。

14.7投标人须保证所供材料、设施、设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

14.8在免费质保期内投标人应无偿上门提供损坏的材料、设施、设备的维修和零配件的更换等服务（投标人应无偿更换不合格的材料、设施、设备和配件）。无法修理恢复原样的，投标人则应根据招标方要求即刻调换。在免费质保期内，投标人接到招标方报修电话后2小时内到现场，24小时内解决问题。投标人所提供的售后服务未达到招标方要求的，招标方可对投标人进行质保金的扣款，扣款金额为每次人民币五千元整。

15、发货时间与保管储藏责任

15.1投标人应根据现场实际进度情况安排材料、设施、设备安装调试，并根据招标方安装调试要求，安排设施、设备的安装、调试。材料、设施、设备进场与现场具备安装条件之间的协调由投标人负责。由于投标人设备、设施供货不及时导致的无法安装调试交付责任由投标人按误期赔偿条款进行赔偿，设备、设施最终安装、调试日期由投标人和招标方确认为准，招标方有权拒绝验收未经招标方同意提前到达的物品，由此导致的责任由投标人负责。

15.2投标人的材料、设施、设备到现场后安装、调试后，验收合格移交前，投标人应负责现场所有材料、设施、设备及其零部件的保护、保管和清洁。

16、投标人责任

16.1投标人确认已检查所有合同文件的一切有关细节与资料，并确认此类有关的细节与资料在任何情况下不影响工程按合同文件的执行。如果发生任何前述的事宜，投标人不得为免除或减轻其责任，且不得以图纸、设计要求或其它文件中所示的其它有关的细节与资料不足够、不准确、不适用或有错误，以及其绘制的图纸经审批认可为理由而推卸本合同文件规定应由其承担的任何责任或义务。

16.2投标人应当按照合同约定履行义务，完成项目的施工任务。投标人不得以任何形式将工程转包给其他单位，如发现转包，招标方有权终止合同，所造成的一切损失均由投标人承担。

17、安全施工

17.1投标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

17.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，投标人应提出安全防护措施,由投标人负责完善至满足安全措施要求；如属投标人自备的安全设施或投标人专用的安全防护设施的则由投标人完善至符合安全措施要求。

17.3在施工过程中发生安全事故的，由投标人负责相应法律责任和经济赔偿责任。

17.4严格遵守现场的安全管理规定，确保施工安全，按规定提供安全防护措施。本合同签订后，正式开工前应又投标人与招标方签订安全、文明施工管理、廉政等协议，接受招标方的管理和监督。

18、文明施工

18.1参照建设工程文明工地创建活动的有关文件执行，并达到“市级文明工地”。

（1）环境卫生

投标人要按照招标方环境卫生管理制度，不乱倒生活与建筑垃圾，建筑垃圾由投标人自行处置；临时搭建须经招标方批准，且应整齐美观。

（2）现场文明气氛

投标人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩戴由招标方提供的工作证，工作证应标明姓名、职务、身份及编号，在现场期间应一直佩戴在胸前。投标人的所有机械及设备都应醒目地注上投标人的名称。

（3）投标人应遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标人安全措施不力造成事故的法律责任和因此发生的经济赔偿费用，由投标人承担。

19、检验

19.1投标人应让制造商在发货之前，对材料、设备、设施的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料、设备、设施符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

19.2在合同规定的质量保证期内，如果发现材料、设备、设施的质量或规格与合同规定不符，或证明材料、设备、设施有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，招标方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向投标人提出索赔。

19.3招标方对投标人供应的材料、设备、设施质量存有疑问，有权对所供材料、设备、设施的质量要求复验，复验由当地质量检验中心承担。经复验检测后，投标人所供材料、设施、设备如质量不符合招标方招标文件和相关规范、标准的要求，除由投标人负责重新按招标方要求安装调试外，由投标人承担相应的经济赔偿责任（包括复验检测费用）。

19.4对于投标人采购材料、设备、设施中材料、设备、设施供应商必须得到招标方和监理工程师的认可。招标方有权对材料、设备、设施供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料、设备、设施供应商的否决权；招标方有权在投标人材料、设备、设施采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果招标方在监控过程和检验中发现该材料、设备、设施不符合规定的质量要求，投标人应及时督促供应商进行整改直至招标方满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由投标人承担。招标方的上述要求并不免除投标人对所采购的材料、设备、设施按合同应承担的责任。未经招标方和监理工程师的决定或认可，投标人不得私自将材料、设备、设施运进现场，更不得将材料、设备、设施用于采购项目。

20、索赔

20.1投标人对材料、设备、设施与合同要求不符负有责任，并且招标方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，投标人应按招标方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

投标人同意招标方拒收材料、设备、设施并把被拒收材料、设备、设施的金额以合同规定的同类货币付给招标方，投标人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝材料、设备、设施所需要的其它必要费用。

根据材料、设备、设施的疵劣和受损程度以及招标方遭受损失的金额，经双方同意降低材料、设备、设施价格。

更换有缺陷的材料、零件、部件和设施、设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，投标人承担一切费用和风险并负担招标方遭受的一切直接费用。同时投标人应相应延长被更换材料、设备、设施的质量保证期。

20.2如果招标方提出索赔通知后30天内投标人未能予以答复，该索赔应视为已被投标人接受。若投标人未能在招标方提出索赔通知的30天内或招标方同意的更长一些的时间内，按招标方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，招标方将从议付合同款或投标人提供的质保金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

21、延期交货与核定损失额

21.1如果投标人未能按合同规定的时间按期交货（本合同第22款规定的不可抗力除外），在投标人同意支付核定损失额的条件下，招标方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付合同款或从质保金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交材料、设备、设施金额的0.5％，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交材料、设备、设施部分合同金额的5％。如果投标人在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，招标方有权因投标人违约终止合同，而投标人仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

22、不可抗力

22.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件影响而导致合同实施延误或不能履行合同的，不应该承担相关责任。

22.2 上述“不可抗力”系指那些签约双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

22.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23、税费

23.1政府根据现行税法向招标方征收的与履行本合同有关的一切税费由招标方支付。

23.2政府根据现行税法向投标人征收的与履行本合同有关的一切税费由投标人支付。

24、仲裁

24.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

24.2贸易合同争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行。

24.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

24.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

24.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

25、违约终止合同

25.1在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在投标人收到招标方发出的违约通知后30天内（或经招标方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，招标方可向投标人发出书面违约通知，终止全部或部分合同，投标人应赔偿招标方相关损失：

（1）如果投标人未能在合同规定的期限内或招标方准许的任何延期内交付部分或全部材料、设备、设施。

（2）投标人未能履行合同项下的任何其它义务。

（3）一旦招标方根据第25.1款终止部分或全部合同，招标方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的材料、设备、设施。投标人应承担招标方购买类似材料、设备、设施的额外费用。但是，投标人应继续履行合同中未终止的部分。

26、破产终止合同

当投标人破产或无清偿能力时，招标方可在任何时候以书面通知投标人终止合同，该终止合同以不损害或影响招标方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

27、变更指示

27.1招标方可以随时向投标人发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为招标方特殊制造的设备、设施的图纸、设计或规格；

（2）交货地点；

（3）投标人须提供的服务。

27.2若上述变更导致了投标人履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。投标人必须在接到招标方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

27.3变更合同价款按下列原则进行：

由于变更引起新的材料、设施、设备、零配件及工程量增减项目，发生的数量可按实计算，其相应的综合单价按照如下办法执行：

（1）合同中已有适用于变更项目的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更项目的价格，其相应的综合单价由投标人提出，其中人工、材料、机械价格、下浮率和综合费率取费按原报价文件报价计取，人工、材料、机械消耗量参照国家标准提出，报送招标方、监理工程师、财务监理办理签证认可后执行。

28、合同修改

28.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

29、转让与分包

29.1除招标方事先同意外，投标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

29.2投标人应书面通知招标方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除投标人承担的本合同项下的任何责任或义务。

30、适用法律

30.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

31、主导语言与计量单位

31.1合同正本肆份，买卖双方各执二份。

31.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

32、通知

32.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

33、合同文件及资料的使用

33.1除了投标人为执行合同所雇人员外，在未经招标方同意的情况下，投标人不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或招标方为上述内容向投标人提供的资料透露给任何人。投标人须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

33.2除非执行合同需要，在事先未得到招标方同意的情况下，投标人不得使用第30.1款中所列的任何文件和资料。

33.3除合同本身以外，33.1款列明的所有资料始终为招标方的财产，若招标方要求，投标人应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还招标方。

33.4投标人确认已检查所有合同文件的一切有关细节与资料，并确认此类有关的细节与资料在任何情况下不影响工程按合同文件的执行。如果发生任何前述的事宜，投标人不得为免除或减轻其责任，且不得以图纸、设计要求或其它文件中所示的其它有关的细节与资料不足够、不准确、不适用或有错误，以及其绘制的图纸经审批认可为理由而推卸本合同文件规定应由其承担的任何责任或义务。

34、合同生效及其它

34.1除非合同中另有说明，本合同经双方签字并在招标方收到投标人的质保金后，即开始生效。

34.2投标人须按技术规格中的规定，向招标方提供与合同项下材料、设备、设施有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

34.3合同应包括用户最后确认的价格条款和付款方式。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） 地址： 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 电话： 传真： 开户银行： 银行账号： 邮政编码： | 乙方：（盖章） 地址： 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 电话： 传真： 开户银行： 银行账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第五部分　 附件--投标文件格式

廉洁承诺书

致：

为了配合招标投标活动及后续采购合同执行过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我司若中标一定按照国家和上海市有关廉政建设的各项规定，承诺如下：

一、我方通过正常途径开展业务工作，不为获取某些不正当利益而向招标人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

二、我方不为谋取私利擅自与招标人工作人员就采购货物、工程承包、材料设备供应、工程量变动、项目验收等进行私下商谈或者达成默契。

三、我方不以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请招标人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

四、我方不为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

五、我方如有违反或者采用不正当的手段行贿招标人工作人员，同意根据具体情节和造成的后果追究我方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给招标人造成的损失均由我方承担。

我方承诺如受到相关主管部门违规违纪处罚的，自愿从发布处罚日起三年内不参加上海申康卫生基建管理有限公司组织的招投标活动。

承诺人:单位名称：（公章）

法定人：

年   月   日

附件1

投标书（格式）

致：上海申康卫生基建管理有限公司

根据贵方为__________________________项目招标采购的投标邀请______（招标编号），签字代表__________________________（全名、职务）经正式授权并代表投标人___________________________________________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

1、开标一览表

2、投标价格表

3、资格证明文件

4、按投标人须知第15条要求提供的全部文件

5、由_________________________________（银行名称）出具的投标保证金, 金额为________________________。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的投标总价为_____________（注明币种），即____________________________（文字表述）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为__________个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标人代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标人名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

全权代表签字：___________________

附件2

开标一览表（格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 遗传所松江实验室工程配套设备 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |
| 三 | 合 计：（一 + 二） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：此表与投标文件正本一同装在一单独的信封内密封。

附件3

投标价格明细表

投标人名称：__________________

招标文件编号：________________

| 1 | 设备、设施名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 品牌、产地 |  |  |  |  |
| 3 | 型号规格及主要技术参数 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格 |  |  |  |  |
| 6 | 检查费 |  |  |  |  |
| 7 | 校验费 |  |  |  |  |
| 8 | 综合测试费 |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 10 | 运输费 |  |  |  |  |
| 11 | 保险费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 13 | 投标总价 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件4

货物简要说明一览表

投标人名称：_______________________

招标编号：_________________________

| 序号 | 货物名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件5

规格、技术参数偏离表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：____________________

附件6

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）  的       （公司名称） 的在下面签字的___________（法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权_________（单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的   (合同名称)  的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称：

地址：

附件7

关于投标人为_________项目提供设备、设施的资格证明文件（格式）

目    录

7-1 关于资格的声明函

7-2 制造商的资格声明

7-3 贸易公司（作为代理）的资格声明

7-4 制造商出具的授权函

须    知

1.1 制造商本人投标时，应填写和提交此后规定的8-1、8-2，以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。

1.2 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4 投标人提供的资格文件将由招标方及招标方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.6 全部文件应以英文或中文书写，正本一份，副本四份，按投标人须知第19条规定封装。

附件7-1

关于资格的声明函

上海申康卫生基建管理有限公司：

关于贵方_________年_____月_____日第____________（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标设备、设施一览表中规定的_______________（序号）_____________________________（设备、设施名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由供应_________________________（设备、设施名称）的制造商_________________

____________（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本四份（当投标人是作为代理的贸易公司时）。

2、我方和制造商的资格声明正本一份，副本四份。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行(银行名称)出具的资信函附后。

制造商或贸易公司的               受权签署本资格文件人：

名称和地址                       签字：____________________

名称：_________________________  签字人姓名、职务(印刷体)

地址：_________________________  __________________________

传真：_________________________  电话：____________________

邮编：_________________________  传真：____________________

附件7-2

制造商的资格声明

1、制造商名称及概况：

（1）制造商名称：______________________________________

（2）总部地址：________________________________________

传真／电话：_____________________ 邮编:__________

（3）成立日期或注册日期：____________________

（4）实收资本：___________________

（5）最近资产平衡表（到_______时为止）。

a.固定资产：_______________

b.流动资产：_______________

c.长期债务：_______________

d.流动债务：_______________

e.净值：_______________

（6）主要负责人姓名：_________________

（7）制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：_______________________________________________________

2、与投标提供设备、设施有关情况

（1）关于制造商所提供设备、设施的生产设施及其它情况：

a.工厂名称和厂址

b.正在生产的设备、设施

c.年生产能力

d.职工(雇员)人数

（2）制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

（3）制造商生产投标设备、设施的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等）。

（4）最近三年该类设备、设施在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售设备、设施名称 |
| --- | --- |

3、近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4、易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

5、近三年直接或通过贸易公司向中国提供的投标书中所提供的设备、设施（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 设备、设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6、征信银行名称和地址：_______________________________

7、所属财团（如有的话）：_____________________________

8、其它情况（年表、组织、机构等）：______________________________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：_______________________

受权代表签字：____________________

受权代表职务：____________________

传真／电话：_______________________

日期：______________________________

附件7-3

贸易公司(作为代理)的资格声明

1、名称和概况：

（1）投标人名称：_______________________________________________

（2）总部地址：______________________________ 邮编：___________

传真／电话：____________________________

（3）成立日期或注册日期：___________________

（4）实收资本：____________________

（5）最近资产平衡表（到___________时为止）

a.固定资产：___________________

b.流动资产：___________________

c.长期债务：___________________

d.流动债务：___________________

e.净值：________________________

（6）主要负责人姓名：__________________

（7）投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话(如有的话)：

_____________________________________________________________________

2、近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3、近三年国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 设备、设施名称 |
| --- | --- |
| a. 出口销售 |  |
| b. 国内销售 |  |

4、同意为投标人制造投标设备、设施的制造商：(并附制造商的资格声明)

| 制造商名称和地址、邮编 | 设备、设施名称和数量 |
| --- | --- |

5、需要其它制造商供应和制造的零部件(如有的话)：

| 零部件名称 | 制造商名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

6、近三年与中国中标的此次投标设备、设施（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 设备、设施名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、征信银行名称和地址：_________________________________

8、所属财团（如有的话）：_______________________________

9、其它情况（年表、组织、机构等）：____________________

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

受权代表签字：_________________

受权代表职务：_________________

传真／电话：___________________

日期：__________________________

附件7-4

制造商出具的授权函

上海申康卫生基建管理有限公司：

我们___________________________（制造商名称）是按________________（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在__________________________（制造商地址）。兹指派按_______________（合同设备、设施货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____________________________________（贸易公司地址）的_______________________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第____________号招标邀请要求提供的由我方制造的设备、设施的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予____________________________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_______________________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_______年______月______日签署本文件，____________________________（贸易公司名称）于_______年______月______日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：___________          出具授权书的制造商名称：___________

正式授权签字代表姓名、职务和部门： 正式授权签字代表姓名、职务和部门：__________________                 __________________

注：贸易公司与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。

附件8

上海市儿童医院遗传所松江实验室工程配套设备采购项目评标办法

（招标编号：SSHCCAC2019SZ055）

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购设备、设施和服务招标投标管理办法》等法律法规，根据本项目特点，本着保护竞争，维护招标工作公平、公正、公开、诚实信用、科学择优”的原则，公正地对待招标方和投标人，维护双方的合法权益，特制定本评标办法，作为本次招标项目择优选择中标商的依据。

一、评标委员会

评标委员会将由相关专业的专家与招标方的代表组成。专家人数不得少于评标委员会总人数的三分之二。

二、评标准则

（一）遵循公开、公正、公平和诚信的原则。

（二）评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行打分。

（三）对漏项和缺项的处理：评标委员会认为产生的漏项或缺项不会使整个投标报价低于成本，投标人在澄清、说明和补正中已承认并承诺由其承担该漏项或缺项费用，可将该项所有有效标报价中的最高报价计入其评标价中。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（四）投标报价的澄清和修正原则：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。对细微偏差的修正原则，应根据澄清、说明和补正的情况，按招标文件的规定作出最不利于投标人的量化。

（五）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标并依法重新招标。

（六）最后得分：每一投标人的技术部分得分值和商务部分得分值之和即为其总得分。

（七）中标候选人：经评定为最高总分得分的投标人的投标总价如果不低于成本价，该投标人将被推荐为第一中标候选人。如果两家得分相同，取投标报价低者。

（八）评标决标程序

1、中标候选人的推荐：
    评标委员会将在得分总和最高的前2名（按得分高低排序）为预中标人,推荐给业主，并提交评标综合报告。

2、若第一预中标人放弃中标，或因不可抗力不能履行投标文件中的承诺，则业主可以选择第二预中标人为中标人。

3、评标委员会成员必须本人参加评标会。任何人不得干预评委的评分权利，评分表要保存备查。评分结束，要填写打分汇总表，评标委员会成员必须在汇总表上签字。

三、评分办法

评标分两个部分进行，第一部分对投标人的技术部分评审；第二部分对投标人的商务部分评审。本项目将以招标文件中的各项要求作为对投标方案和配置进行全面评价的依据，采用百分制评标法决定中标人。本评标办法总分100分，（其中技术投标文件的评定占总分的70%，商务标的评定占总分的30%）。分值保留小数点后两位。最后评出适合本项目的中标人。

（一）技术部分的打分办法具体如下：

1、投标设备材料的响应：35分

（1）设备材料的品牌、质量，是否符合技术要求中的指标和参数：30分

（2）质量处罚承诺：5分

2、设备材料运输、安装方案：15分

（1）运输、安装方案：10分

（2）工期处罚承诺：5分

- 质保期及售后服务措施：10分

- 质保期满足招标文件要求得3分，每延长1年加1分，最多5分

- 售后服务措施：5分

4、近三年类似项目业绩：10分

近三年类似项目业绩（须提供中标通知书或合同复印件）

（二）商务部分打分办法具体如下：

商务报价30分，以经评审的各投标人的投标价算术平均价的为基准进行比较，基准价为30分，高于或低于基准价按比例扣减，最低得分不低于20。

总报价每高于基准价1%，基准分减1分；

总报价每低于基准价1%，基准分减0.5分。