上海市儿童医院

头灯等医疗设备

- 遴选文件

遴选编号：2019-LX-004

2019年 5月24日

第一章 	遴选邀请

日期：2019年 05月24日

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 采购项目如下：

第1包：	头灯			           壹个

第2包：	干式恒温器			        壹台

第3包：	恒温孵育器			        壹台

第4包：   转印仪		               壹台

第5包：   涡旋振荡器		            伍台

第6包：   立体定位仪		            壹台

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 有兴趣的潜在供应商请于2019年05月24日起至2019年05月31日止(星期六、日和节假日除外)每天上午9:00~11:30和下午1:00~4:30(北京时间) 前向上海市儿童医院递交遴选响应文件。

遴选响应文件应包括遴选采购报价表、资格证明文件、设备的详细配置、售后服务承诺书及用户名单。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。若有多个设备，请分别单独报价，并报出成交总价。（附件1）

- 资格证明文件包括：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件（附件2）。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（附件5）

- 法人代表授权书。（附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（附件9）

- 遴选响应文件的份数：正本1份。所有资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52976220

传真：021-52976219

联系人：文志林、许明磊

邮箱：15001931681@163.com

- 评审原则

标注“★”号的为关键技术参数，对每一关键技术参数的任何偏离将导致废标。医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 付款方式：在安装调试验收合格后 30个 工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

第1包：	头灯			壹个

一、用途：用于手术中照明

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1、	头灯主机*1个

1.1.1、	输入电压≥直流电3.7伏

1.1.2、	运行功率≥2.1瓦

1.1.3、	头灯亮度

★1.1.3.1、	光强(流明)：4000—22000

★1.1.3.2、	光照直径≥80毫米

★1.1.3.3、	头灯重量≤40克

1.1.3.4、	色温≥6000K，波长范围:400~700nm

1.1.3.5、	光源能量≤1.9瓦

1.1.4、	头灯寿命≥50000小时

1.2、	锂电池*1块

1.2.1、	电池运行时间：第一档亮度9000流明维持≥22个小时，第二档亮度16000流明维持≥11小时，第三档亮度23000流明维持≥7小时，第四档亮度29000流明可以维持≥5个小时

1.2.2、	电池充电时间（充满电）≤4小时

1.2.3、	充电器电量（座充电量）：输入：直流电4-5伏 2安  输出：直流电4-4.2伏 1.5安

1.2.4、	直充电量：输入：交流电100-2400伏，50-60赫兹。0.3安  输出：直流电4-5伏 2安

1.3、	包装尺寸≤宽度450x高度350x厚度200(毫米)

1.4、	配置清单

1.4.1、	头灯主机*1个

1.4.2、	锂电池*1块

1.4.3、	头戴*1根

1.4.4、	充电器*1个

1.4.5、	电源线*1根

1.4.6、	手提箱*1个

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.5、	设备使用时所需配套耗材，必须列明是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.8、	在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.10、	提供易损配件清单及分项报价

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

3.3、	提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料

★3.4、	如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》

第2包：	干式恒温器			壹台

一、用途：进行恒温处理样本，满足实验需要

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1、	干式恒温器*1台

★1.1.1、	温度范围：室温+5℃~105℃

1.1.2、	时间设置：最长99h59min

1.1.3、	温度稳定性100℃：≤0.5℃

1.1.4、	温度均一性：模块内37℃：±0.2℃

1.1.5、	升温时间≤20分钟 (从25℃升至105℃)

1.1.6、	显示精度≥0.1℃

1.1.7、	固定模块*2个

1.1.8、	净重≤4.5kg

1.2、	尺寸≤400mm×250mm×150mm

1.2.1、	自动故障检测及报警功能，透明PC盖防止试验误差

1.2.2、	温度偏差校准功能，升温速率快

1.2.3、	模块更换便捷，便于清洁与消毒

1.3、	配置清单

1.3.1、	干式恒温器*1台

1.3.2、	电源适配器*1个

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.10、	提供易损配件清单及分项报价

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

3.3、	提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料

第3包：	恒温孵育器			壹台

一、用途：遗传所科研

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1、	恒温孵育器*1台

★1.1.1、	在-10°C到110°C之间进行精确温度控制，适用于主要的实验室应用

1.1.2、	预设≥5个温度按键，包括：4°C, 16°C, 37°C, 56°C 和 95°C

1.1.3、	多种加热模块

1.1.4、	可存储≥15个自定义程序

1.1.5、	热盖有效防止形成冷凝水，并提高样品管(体积达2.0mL)内的温度均一性

1.1.6、	在较高环境温度下，也能保持较低温度，确保安全的样品孵育

1.1.7、	制冷速度≥5°C/分钟，减少等待时间

1.2、	配置清单

1.2.1、	恒温孵育器*1台

1.2.2、	1.5ml试管模块*1个

1.2.3、	0.5ml试管模块*1个

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.5、	设备使用时所需配套耗材，必须列明是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.8、	在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.10、	提供易损配件清单及分项报价

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

第4包：	转印仪		壹台

一、用途：将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1	转印仪主机*1台

★1.1.1	转印通量：4块小胶或2块中型胶；≥2个转印盘设计

1.1.2	有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜

★1.1.3	转印速度：完成4块普通小胶或2块中型胶的转印≤7分钟

1.1.4	电源：整合型电源

1.1.5	用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（≥25个程序）

1.1.6	电极≥6弹簧配合板式电极，确保压力及场强均一

1.1.7	兼容传统实验试剂和耗材

1.1.8	在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期

1.1.8	无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液

1.1.9	无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液

1.1.10	可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序

1.1.11	耗材对环境无害，无需废物处理成本；单次使用耗材，减少不必要的浪费

1.1.12	耐用的聚碳酸酯外壳，阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄

1.2、	配置清单

1.2.1、	转印仪主机*1台

1.2.2、	转印抽屉*2个

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.5、	设备使用时所需配套耗材，必须列明是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.8、	在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.10、	提供易损配件清单及分项报价

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

★3.3、	如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》

第5包：	涡旋振荡器		伍台

一、用途：遗传所科研

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1、	涡旋振荡器*5台

1.1.1、	振荡速度可调，速度可选

★1.1.2、	≥2种混匀模式，包括：连续震荡和手动震荡

1.1.3、	转速：600-3200转每分钟

1.1.4、	配备两种震荡头，只用于试管，烧杯，烧瓶等多种反应容器

1.2、	配置清单

1.2.1、	涡旋振荡器*5台

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.5、	设备使用时所需配套耗材，必须列明是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.8、	在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.10、	提供易损配件清单及分项报价

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

第6包：	立体定位仪		壹台

一、用途：实验室读数使用

二、技术规格要求

1、	主要技术、功能和配置要求：

1.1、	立体定位仪*1台

1.1.1、	产品可用于小鼠

1.1.2、	操作臂移动范围上下、左右、前后≥80mm

1.1.3、	能配合微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用

1.1.4、	能装卸在操作臂的V型槽上，它的滑动调节范围≥60mm，调节精度为0.1mm

1.1.5、	旋转调节范围360度，调节精度≥5度

1.1.6、	不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性

★1.1.7、	在前囟点根据图谱直接进行定位

1.1.8、	移动距离读数精度为≥10μm

1.1.9、	耳杆锁紧方式采用压板方式

1.1.9.1、	旋钮和丝杆的配合采用独立锁紧方

1.2、	数字显示器*1台

1.2.1、	传感器及显示屏分开独立安装，方便读数

1.2.2、	垂直操作方向指示标志，防止误操作

1.2.3、	垂直锁紧和定位钮分离，保证任意角度的精确操作

1.2.4、	侧向旋转操作空间，旋钮和U型座距离≤28mm

1.2.5、	特殊发黑工艺处理的刻度部件，消除读数产生的疲劳感

★1.2.6、	动物适配器头部采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密

1.2.7、	带有数显读数

1.4、	配置清单

1.4.1、	立体定位仪*1台

1.4.2、	数字显示器*1台

2、	售后服务要求：

★2.1、	自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥24个月

2.2、	维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时

2.3、	承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%，提供原厂承诺书

2.4、	承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单

2.6、	免费提供设备操作手册和维护保养手册

2.7、	免费提供设备的操作培训

2.8、	在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级

2.9、	免费提供安装、调试设备的耗品

2.11、	提供每年巡检次数≥4次

2.12、	承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用

3、	其他要求：

3.1、	签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试

3.2、	须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 成交价格 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 |  | 关键技术指标 偏离项数 |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品型号、规格填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套耗材/试剂 |  | □有（提供相关附件）□无 |  |  | 配套耗材/试剂收费情况 |  | □有 □无 |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：资格证明文件：供应商的资格文件（三证合一的企业法人营业执照、医疗器械生产/经营许可证（报价产品为医疗器械时适用）、医疗器械注册证（报价产品为医疗器械时适用））、厂商授权书(必须为一级代理或二级代理,二级代理必须为上海区域总代理)等相关证明的复印件

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供保修期      月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：