上海市儿童医院两院区 消防设施检测服务项目 遴选文件

发布人：上海市儿童医院

二〇二二年六月

- 参选人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2022年上海市儿童医院两院区消防设施检测服务项目 |
| 2 | 遴选范围 | 主要范围包括两院区消防设施的检测服务 |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |
| 4 | 投标有效期 | 180天 |
| 5 | 投标文件 份数及格式要求 | 1、正本1份，副本1份。 2、投标文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面。正副本分别成册，装入同一密封袋内予以密封。 3、需要对投标文件设置目录，并编制页码；页码与目录必须相对应。 |
| 6 | 参选人资质 | 具备独立法人资格且同时具有：①参选人有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。②参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；③资质要求：消防检测能力应满足应急管理部《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急【2019】88号）文件从业条件要求，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记（须提供在该系统查询结果截图）。近2年信誉良好、无不良记录。 ④人员及设备设施要求：项目负责人需具备一级注册消防工程师或者工程系列专业高级技术职称，技术负责人需具备一级注册消防工程师资格；具有足够的仪器、设备和相关专业人员，具备承担本项目的能力。⑤本项目不接受联合体投标。⑥投标人中标本单位消防设施维修与保养项目不得参与此投标。 |
| 7 | 质量标准 | 工程质量按《建筑消防设施的维护管理》规定及相关专业项目（产品）质量验收规范、标准进行验收，同时满足消防检测行业的规定。 |
| 8 | 参选 | 公示时间：2022年7月4日-2022年7月8日 参选截止时间：2022年7月8日下午16:00点 参选投递地址：上海市儿童医院北京西路院区1400弄24号保卫部 |
| 9 | 参选报价 | 参选报价不得高于12万元； |
| 10 | 遴选人 | 名称：上海市儿童医院 地址：北京西路院区1400弄24号 联系人：朱老师 电话：62793520 |

目录

参选须知前附表

第一章    参选须知

第二章    参选项目技术说明

第三章    参选文件部分格式

- 第一章  参选须知

一、总则

1、参选人的资质要求

1.1参选人须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务且同时具有：

①参选人有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

②参选人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

③参选人资质要求：消防检测能力应满足应急管理部《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急【2019】88号）文件从业条件要求，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记（须提供在该系统查询结果截图）。近2年信誉良好、无不良记录。

④参选人人员及设备设施要求：项目负责人需具备一级注册消防工程师或者工程系列专业高级技术职称，技术负责人需具备一级注册消防工程师资格；具有足够的仪器、设备和相关专业人员，具备承担本项目的能力。

1.2 参选人必须按照遴选文件的要求进行参选。

1.3参选人应遵守国家有关法律、法令和条例。

2、参选费用

2.1参选人应承担其编制投标文件与递交参选文件所涉及的一切费用，无论中选与否，发布单位对上述费用不负任何责任；

2.2服务期限：1年，参选总价不得超过12万元。

二、遴选文件

3、遴选文件的内容

3.1发布人在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

3.2参选人应仔细研究分析遴选文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，不能提交遴选文件所需的全部资料或提交的参选文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由参选人承担，并且可能导致其参选文件无效。

3.3参选人应认真检查遴选文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向发布人提出，以便补齐。

4、遴选文件的澄清和解答

4.1参选人在收到遴选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布人提出。发布人根据参选人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在遴选截止日前通知参选人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

5、遴选文件的修改

5.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布人将以补充通知的方式修改遴选文件并在遴选截止日前以书面形式通知各参选人。

5.2补充通知将以书面形式发给参选人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

5.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

三、参选文件的编制

6、参选文件的编制语言

6.1参选文件及参选人与发布人之间往来的一切信函、文件均使用中文。

7、参选文件的格式

7.1参选人应用中文制作2份参选文件（1正1副），参选文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面，在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副本之间有偏差，将以正本为准。参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

7.2参选文件由参选人法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖法人单位公章。全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为遴选文件的修改而发生的，或者是发布人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖单位公章。

7．3未中标单位的参选文件应在获得未选中通知后一周内，由未选中单位自行取回，发布人不对未选中单位逾期未取回的遴选文件承担保管和保密责任。

8、参选报价编制要求

8.1参选人对该项目只允许有一个总报价，评议人不接受任何有选择的报价及修正报价；

8.2参选报价应是遴选文件确定的遴选范围内的全部工作内容的价格体现，对所涉及各部分工作内容的取费要执行与之相对应的国家或行业取费标准，参选人按遴选文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性及收费标准中没有规定的收费项目等因素的基础上进行报价，并给出其最终的报价；

8.3参选总价包括但不仅限于施工费、人工费、拆除费用、检验检测、调试、税金、验收费用、相关伴随服务等一切费用，并以人民币报价。报价含现有设备保护措施费用，运输费，装修费，施工过程中所有技术措施费，其它措施费及各项检测费用等，中标后一律不予增补。

9、参选文件的组成

参选人编制的参选文件必须使用遴选文件提供的表格格式，表格可以按同样的格式扩展

9.1 参选函；

9.2 参选报价表；

9.3 授权委托书；

9.4 参选人资格证明文件：

（1）有关证明参选人法律地位的文件（包括营业执照、资质证明等），说明参选人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明参选人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

9.5总体概述及维修保养方案；

9.6服务承诺；

9.7其他：

（1）参选人一般情况

（2）完成类似项目情况

注：参选人应按照遴选文件中提供的参选文件格式填写参选文件。

10、参选有效期

10.1参选书在本须知前附表所列的日期内有效。中选单位的参选书作为合同的附件，在合同有效期内，与合同具有同等法律效力。

四、参选文件的递交

11、参选文件的密封和标记

11.1参选文件外包封上标明参选人名称，外包封的封口均应加盖参选人公章。

11.2递交参选文件截止日期

11.2.1 参选人必须于前附表规定的参选截止时间前，将参选文件送达给发布人签收，超出时限概不接收。

11.3参选文件的更改和撤回

11.3.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的遴选截止时间之前，以书面形式向发布人递交修改或撤回其参选文件的通知，以发布人签收为准。在遴选截止时间以后，不能更改参选文件。

11.3.2参选人的修改或撤回通知，应同样按照参选文件送交规定的要求进行编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

11.3.3在遴选截止时间与遴选文件中规定的有效期终止日之间的时间内，参选人不能撤回参选文件。

- 11.3.4除参选人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖参选人的印章或由参选文件签署人签字或盖章。

11.4   参选有效期

11.4.1 参选有效期见遴选文件前附表。

11.4.2 在特殊情况下，发布人可以征求参选人同意后延长遴选有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。

五、评选

12.1评选过程的保密

评选开始后，直到签订合同书为止，凡有关参选文件的审查、澄清及任何信息和资料均不得向参选人或其它人泄露。中选人确定后，发布人不对未选中人就评选过程以及未能中选的原因做出任何解释。

12.2 参选人有下列情况之一者，将视为无效文件：

（1）参选文件正本无法定代表人（或授权代表）签名和未加盖单位公章；

（2）参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）参选截止时间以后送达的参选文件；

（4）未按照遴选文件的规定提供授权代理人的授权书；

（5）资格不符合要求的；

（6）借用或冒用他人名义或证件的；

（7）有足以影响遴选公正行为的；

（8）参选报价不符合国家颁布取费标准，或者低于成本恶性竞争的；

- （9）技术文件不符合遴选文件规定合格性标准的；

- （10）以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

- （11）参选文件附有发布人不能接受的条件；

- （12）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求的。

12.3评选委员会由医院根据其相关规定组成，可邀请有关专家参加。

12.4评选原则及方法

12.4.1 遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评定。

12.4.2 遴选文件是评选的重要依据。参选文件须满足遴选文件的各项要求，包括但不仅限于参选文件的有效性、完整性、与遴选文件的一致性。

12.4.3对所有参选人的评选、评估，都采用相同的程序和标准。

12.4.4评选办法由评标委员会根据综合情况由评选人推选第一、第二中选候选人。

12.5参选文件的澄清：为了有助于参选文件的审查、评价和比较，发布人可以要求参选人澄清其参选文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或参选的实质性内容。发布人不接受参选人主动提出的澄清，澄清或者说明作为参选文件的组成部分。

12.6错误的修正：发布人将对确定为实质上符合遴选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

（1）参选报价以参选函为准，如果用数字表示的金额与用大写表示金额不一致时，以大写金额为准；

- （2）当各细目的合价累计不等于总价时，以合价为准，修正总价；若合价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改合价；

12.7在参选文件按上述方法调整其报价后，并取得参选人的同意，调整后的报价对参选人有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选文件将被拒绝。

12.8中选条件：能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项评价标准，且能履行合同者。

12.9评选委员会经评审，认为所有参选文件都不符合遴选文件要求的或者因有效参选文件不足三个，使得参选文件明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部参选文件。

六、授予合同

13、合同授予的标准

13.1发布人根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选候选人。

13.2发布人应当确定排名第一的中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

13.3服务内容

上海市儿童医院北京西路院区、上海市儿童医院泸定路院区2022年消防设施检测服务。

付款方式：发布人收到中选人送交的2022年度书面检测报告（每个院区单独书面报告）后，检测费在收到乙方出具的发票后90天内付款。

14、发布人接受和拒绝参选的权利

发布人在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布评选程序无效或拒绝所有参选文件，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

15、合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书），与发布人协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

- 16、取消参选资格条件

- 16.1参选人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

- (1)中选人在与发布人签订合同时另行加入不合理条件；

- (2)中选人不履行投标文件所作的承诺；

- (3)中选人有违法行为；

- 16.2若发生中选人被取消中选资格的，则由发布人依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

17、其他

17.1本遴选文件未尽事宜，按《中华人民共和国遴选投标法》及其他相关法规执行。

- 第二章  遴选项目技术说明

一. 遴选范围、内容

1.1参选人应按照遴选文件的要求，提供本项目消防设施检测服务的方案，配备合格的服务人员并进行报价；中选人应按照遴选文件的要求签订合同并提供优质的医院消防设施检测服务。

1.2服务年限：1年。

二、检测服务内容

1、参选人消防检测能力应当具备满足应急管理部《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急【2019】88号）文件从业条件要求，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记。

2、检测地址

①、上海市儿童医院北京西路院区；地址：静安区北京西路1400弄24号。

②、上海市儿童医院泸定路院区；地址：普陀区泸定路355号。

3、检测面积：北京西路院区25000㎡、泸定路院区88460㎡。

4、检测标准：按照国家、地方有关消防技术规范、标准和消防监督部门审核意见，检项目的检测内容、抽检比例应严格按市消防局有关规定进行，不得自行删减。

5、检测范围：

■自动喷水灭火系统    ■室内外消火栓给水系统  ■防排烟系统

■火灾自动报警及联动控制系统           ■气体灭火系统

■火灾应急照明及疏散指示标志           ■防火分隔设施

■厨房泡沫灭火系统                     ■室外装置或设施

■空气采样报警系统    ■雨淋灭火系统

6、检测完毕后，参选人应按检测中取得的数据和内容在5个工作日内出具检测报告并送交发布方。

7、参选人对检测项目实行负责制。检测人员均具备上海市消防协会规定的资格。检测报告必须经参选人法定代表人批准并加盖检测业务专用章。

8、参选人应对出具的检测报告的真实性负责。检测报告应为打印的纸质文件和电子版两种。

9、检测中发现需要整改的问题，发布方整改后需要第三次检测（复检）的，费用已包括在检测费用总价内，不额外收取。

10、在检测作业中，如因为参选方原因造成消防系统设备及部件损坏，由参选方免费更换。

8、基本要求：检测工作应根据医院特点开展，做到有计划、有预案、有记录，有安全措施要求。

三、检测服务标准

按照国家、地方有关消防技术规范、标准和消防监督部门审核意见，检项目的检测内容、抽检比例应严格按市消防局有关规定进行，不得自行删减。

四、报价要求

特别提醒：本次遴选限价为人民币12万元（一年服务期），超过此限价的参选将被否决。

1、报价应按照遴选文件附件《开标一览表》的要求进行报价。报价应包括为本项目提供符合要求的消防设施检测服务工作而产生的所有费用（人工费、材料费（不含招标人供应材料）、施工机具费、机械进出场费、间接费、管理费、保险费、利润、安全文明环保措施费及政策性文件规定的各项应有的全部费用），这些费用可在参选文件附件《投标报价表》中列明，没有列明的费用将被发布人认为已包含在其他费用中或是参选人的优惠行为。

2、服务方案要求：参选人应按照遴选文件的要求和格式，提供本项目消防设施检测服务方案，客观完整地提供企业的基本情况，资质、业绩情况、相关岗位规章制度和考核办法等；对符合遴选文件要求的人员配置和服务质量做出承诺并报价。

3、检测内容：为了保证系统良好运行，本方案的检测周期为每年一次，具体如下：

①、电源、水源检测

②、消防水泵及消防水泵房、稳压给水装置、管网、水泵接合器、气压泵、排污泵、室内外消火栓给水系统压力测试、轨道车库消防设施检测。

③、室内消火栓箱、闸阀、消防水带、消防水枪、消防接口、室内消火栓、室外消火栓检测。

④、消防水箱、自动进水浮球阀检测。

⑤、系统布线、系统接地、输入输出模块、火灾自动报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、排烟系统、火灾显示盘检测。

⑥、火灾报警和记忆功能，火灾确认和消音功能，自检功能检测。

⑦、火灾报警联动控制器引入的配线检测。

⑧、火灾报警联动控制器功能检测：手动控制功能，自动控制功能检测、火灾报警自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，主、备电源转换功能，打印功能。

⑨、疏散指示灯、应急照明检测。

⑩、消防控制室、消防双电源箱、水泵控制柜、稳压泵控制柜、排污泵控制柜检测。

、系统启动检测：就地启动、远程启动、机械应急启动、管网压力开关启动、消火栓按钮直接启泵等。

4、其他要求：

①、检测单位负责人进入医院后必须提供一份检测人员情况表（包括人员姓名、联系方式、执业证书等）及48小时内核酸阴性证明(根据疫情情况调整)。

②、检测问题整改记录单需双方现场签认。

五、人员要求

1、参选人项目负责人需具备一级注册消防工程师或者工程系列专业高级技术职称，技术负责人需具备一级注册消防工程师资格；具有足够的仪器、设备和相关专业人员，具备承担本项目的能力。

2、对本项目人员配置应符合遴选文件的要求，具备必须的岗位证书和资格证书，有一定的岗位工作经历和经验，胜任岗位工作等的承诺。

3、中标人在投标文件中明确的项目负责人、技术负责人、管理人员必须到位，不得随意更换。如需更换，中标人应提前提出书面报告，并经过招标人同意。

4、 严禁使用超过法定退休年龄(遇登高作业及其他特殊作业，有专业要求的按相关专业要求执行)、身体条件和健康状况不符合要求的人员参加检测作业和承担生产岗位汽车驾驶员工作。

5、中标人须为从业人员依法投保安全生产责任保险或人身意外伤害保险。

- 第三章  参选文件部分格式

一   授权委托书

本授权书声明：         （姓名）是                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加                                的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（盖章）

日期：    年    月    日

二、参选人资格证明文件

营业执照、资质证书、质量认证、信誉认证等

三、检测方案及服务承诺

1.检测方案；2.质量承诺；3.服务承诺等等。

开标一览表

参选人名称：

根据《中华人民共和国消防法》第十六条第三款、《上海市人民政府令第80号》第十四条、《上海市消防局文件(沪消发[2009]150号)》第二条的规定：对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测。

综合提供的相关信息，特制订如下报价：

1、委托单位：上海市儿童医院

2、工程名称：①、上海市儿童医院北京西路院区2022年度消防年检

②、上海市儿童医院泸定路院区2022年度消防年检

3、工程地址：①、静安区北京西路 1400 弄 24 号

②、普陀区泸定路 355 号

4、检测内容：火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、

机械防排烟系统、防火卷帘门、应急照明及疏散系统等

5、检测费用明细：①、北京西路院区25000㎡×     元/㎡=     元

②、泸定路院区88460㎡×     元/㎡=       元

6、检测费小计：       元

7、检测费优惠后共计：           整（大写）（￥：       元）（小写）

注：由于在检测火灾自动报警系统功能时，1)、警铃（声光警报装置）、广播将鸣响、播音；2)、非消防电源切断功能将产生断电影响；3)、电梯迫降功能；等检测内容将对现场产生影响，须由委托方人员提前通知、确定，针对不同区域采取不同的检测方案(现场确认)。

8、技术服务的方式：

通过现场勘察、建筑消防设施检测完成后，根据检测结果客观公正的出具建筑消防设施检测报告。

公司                                            年   月   日

联系人：        电话：     传真：

参选代表签字：

参选人（公章）：

参选人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分办法

评标分两个部分进行，第一部分对投标人的技术部分评审；第二部分对投标人的商务部分评审。本项目将以招标文件中的各项要求作为对投标方案和配置进行全面评价的依据，采用百分制评标法决定中标人。本评标办法总分100分，（其中技术投标文件的评定占总分的70%，商务标的评定占总分的30%）。分值保留小数点后两位。最后评出适合本项目的中标人。

（一）总评分的技术部分为70分，商务部分为30分。

（二）技术部分的打分办法具体如下：

1、检测服务方案的科学性、先进性                           共35分

（1）服务工作需求分析20分

（2）管理服务运作方案10分

（3）备品备件价格、承诺5分

2、人员配置情况、服务质量承诺、相关规章制度内容           共15分

（1）人员配置情况5分

（2）服务质量承诺5分

（3）本项目相关规章制度5分

3、企业经营状况、信誉及相关业绩                       共20分

（1）企业经营状况、履约能力5分

（2）企业信誉5分

（3）类似项目业绩10分（须有相关佐证材料，如合同复印件、中标通知书等）

技术部分每一项得分之和即为每一投标人的技术部分得分。

（三）商务部分打分办法具体如下：

投标报价（权重30%）得分计算公式如下：

满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100分