上海市儿童医院

- “皮肤科赛诺秀激光治疗仪维保服务”项目

- 单一来源采购文件

采购编号：2024-ETLXQT-017

2024年11月27日

第一章  采购邀请

一、项目概况：

1、采购编号：2024-ETLXQT-017

2、项目明细

| 序号 | 项目名称 | 维保设备品牌/型号 | 维保设备序列号 | 维保要求 | 维保期限（年） | 邀请采购供应商 | 单一来源理由说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤科赛诺秀激光治疗仪维保服务 | 赛诺秀/Cynergy | CYDH0634 | 整机全保 | 1年 | 苏州赛诺秀医疗器械有限公司 | 根据医院的规划并考虑到系统的整体性、高性能和服务质量，为确保设备正常运转。拟向“苏州赛诺秀医疗器械有限公司”进行单一来源采购“皮肤科赛诺秀激光治疗仪维保服务”。 苏州赛诺秀医疗器械有限公司承担美国赛诺秀公司激光产品在中国大陆市场的销售和售后服务工作，申请拟从“苏州赛诺秀医疗器械有限公司”进行此设备维保服务（全保）的单一来源采购。 |

- 二、合格供应商基本资质要求：

1、具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

2、在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

- 4、单一来源谈判截止日在有效期内的设备原厂授权书或代理证明文件（须包含售后服务）。

5、须通过资格审查（详见资格证明文件）。

- 三、报名要求

受邀供应商请于2024年11月27日起至2024年12月04日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/list/641.html)自行下载单一来源采购文件（见附件1）并按照投标项目对应的报名链接（https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit?pc=33948303-33948304）完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。

请务必于截止时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的投标人投标将被否决。

- 四、响应文件要求

1、响应文件应包括但不限于如下内容

- 报价一览表（人民币报价）

- 资格证明文件

3）售后服务承诺书

2、响应文件封装要求：

1）密封要求：响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备投标资格。

2）档案袋封面及单一来源采购文件首页须标注清楚参与项目的单一来源采购编号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

3）响应文件的份数：纸质正本1份，副本1份，盖章电子版1份（全套响应文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“采购编号-项目名称-公司名称响应文件”命名，单一来源谈判后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

- 五、单一来源谈判时间、地点

受邀供应商请于2024年12月05日北京时间14:30在上海市泸定路355号住院部503会议室参与单一来源谈判会议，届时须派法定被授权人出席谈判会议。

- 六、现场单一来源响应文件要求

携带下列资料的复印件并加盖公章，根据谈判时间提前10分钟至上海市普陀区泸定路355号住院部503会议室。

1、提供法定代表人授权书（原件）（递交投标文件专用版,详见附件A）；

2、被授权代表身份证（原件）或护照（原件）（务必与递交响应文件专用版授权书中被授权人一致）；

3、档案袋密封完好的全套响应文件正本一份。

<注>未按上述要求提供材料、超过截止时间递交或被授权代表不一致等，响应文件均将被拒收。

- 七、评审原则及方法

1、单一来源采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，响应文件中不满足采购文件中加注“★”要求的视为投标无效。

2、本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且以合理的成交价格并保证采购项目质量的原则确定成交供应商。

- 八、付款方式

按要求完成维修并出具维修报告且经院方验收合格并收到发票后30个工作日内一次性支付全部费用。

| 期次 | 支付条件 | 支付比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收到中标方提供的发票后（按当年维保费用的70%开具），60个工作日内支付当年相关款项。 | 70 |
| 2 | 剩余30%在按要求完成当年维保服务后通知中标方开票，收到发票后60个工作日内支付。 | 30 |

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号科教楼531

邮编：200062

联系人：许老师  电话： 021-52974032

第二章  采购需求

一、项目概况：

维保服务设备型号、序列号和购置年份及维保要求

- 激光治疗仪 1台

- 、品牌:赛诺秀，型号：Cynergy

- 、序列号：CYDH0634；购置年份：2011年

（3）、维保范围：全面保修（保修内容包含人工工时、常规备件、预防性保养及相关耗材、安全检查等。）

（4）、报价要求：人民币报价，维保报价

（5）、维保年限：壹年

二、服务要求：

1、每年提供设备保养不少于4次，使之保持原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的预防性维护报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。报告提交给医院备档。

2、所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

3、须具备客户服务专线电话，响应时间为全年（含节假日），接到故障报修电话后8小时内响应，24小时内需到达现场进行维修。

4、合同期内，不仅对设备进行必要的维护，对设备配套使用的第三方设备（冷风机）也提供相应的保修。除设备以外，免费提供相关耗材：染料罐及保养套件壹套、闪光灯壹对；必要可免费更换光纤壹根、免费维修探头。

5、供应商需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

6、项目必须服务商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

7、保障设备的正常开机率不低于95%，如达不到此标准，需按1:3天数延长（停机1天延长3天）（自然日算）。

8、如遇到设备在维保期内报废更新的情况，维保费用按实际提供服务的时长（按月计算）进行费用结算，服务商需退回剩余时长维保款项，合同自动终止。

第三章  响应文件格式

说明：响应文件应装订成册，并根据采购文件要求进行签字、盖章；

所提供的证明材料为复印件的，必须加盖公章，否则视作无效响应。

上海市儿童医院

项目名称

单一来源响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商全称：                      （盖单位公章）

供应商地址：___________________________________

联  系  人：___________________________________

联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日

目录

必须编制详细的目录（投标人自拟格式），页码标注要求准确对应

- 报价表

- （一）报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 采购编号: 2024-ETLXQT-017

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌/型号 | 设备序列号 | 开机率% | 维保内容 | 维保费用（元/年） | 维保期限（年） | 年度预防性维护保养次数（*次/年） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ≥95% | 全保/半保 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ≥95% | 全保/半保 | ... | ... | ... | ... |
| 总价（含税）小写/大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、按人民币报价，报价有效期不少于180天。

2、合计金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3、以上报价已包含完成本次服务项目所有内容，采购人不再支付与本次报价以外的此项目任何费用。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

公章：

日期：

（二）设备常用维修配件清单报价表（不包含在投标总价中）

| 设备常用维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： | 1、请按照如下表格分类要求认真填写下表，若未按真实情况全部报出项，视为无偿提供；2、若无相关零配件，请填写“无”，若行数不够，可自行增加，不可留白。3、移机费用报价留白，视为0元。 |  |  |  |  |  |
| 一、易损/消耗类零件（建议更换周期≤1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | 建议更换周期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 二、长期磨损类配件清单（建议更换周期>1年） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | 建议更换周期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它类配件清单（无须定期更换） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件号 | 中文品名 | 英文品名 | 配件价格（单价：元） |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 四、移机费用（包含运输、安装调试等）（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价名称 |  |  |  | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 移机费用（含运输、安装调试等所有费用） |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：______________________

日期：______________________

供应商名称（盖公章）：______________________

二、资格证明文件：

- 单一来源谈判截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）

- 单一来源谈判截止日在有效期内的《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

- 单一来源谈判截止日在有效期内的设备原厂授权书或代理证明文件（须包含售后服务）

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）

- 无重大违法记录承诺书（见如下附件2格式）

- 无行贿犯罪记录声明函（见如下附件3格式）

- 信用记录查询（见如下附件4格式）

附件1、法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）单一来源采购及协商，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

授权单位公章：

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：

被授权人签字或盖章：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面粘贴处 | 代理人身份证反面粘贴处 |

附件A、法人代表授权书（递交投标文件专用版）

特别说明：此表勿与投标文件封装，仅用于现场递交投标文件时单独提供

法人代表授权书（递交投标文件专用版）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标公司名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与（项目名称）的投标文件的递交。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：

被授权人签字或盖章：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证反面粘贴处 |

附件2、无重大违法记录承诺书

- 无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件3、无行贿犯罪记录声明函（格式）

- 无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵公司组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件4、信用中国查询

- 信用中国查询结果截图

- 投标公司未被“信用中国”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

- 投标公司未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）列入重大税收违法案件当事人名单截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

- 投标公司开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xinxishuanggongshi/）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

- 三、技术规格偏离表（格式）

- 技术规格（服务要求）偏离表

供应商名称：_______________ 采购编号：_______________

| 条目号 | 单一来源采购文件中服务要求 | 响应文件响应内容 | 偏差说明 | 对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、受邀供应商应对照“采购需求”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的偏差和例外。

2、受邀供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

四、售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书

- 维保服务期内提供优质的服务，储备足够的零配件备库免费更换零配件及工时费。

- 在保修期内，年度免费不定期预防性维护保养次数，不少于     次。

- 所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

- 提供指定服务热线电话             （周一至周日：8：00至22：00，此时间段外提供紧急联系人电话             ），接到故障报修电话后      小时内响应，      小时内需到达现场进行维修。

- 维保服务期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的     ％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

五、投标人认为需要补充的其他资料（格式自拟）