上海市儿童医院

“全自动核酸提取仪（32通量）、B2型生物安全柜（单人）、血细胞分析仪（五分类）、尿常规、生化分析仪”医疗设备

- 遴选文件

遴选编号：2020-LX-011

2020年11月25日

第一章 	遴选邀请

日期：2020年 11月25日

遴选编号：2020-LX-011

- 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，经院主管部门批准，我院拟对部分医疗设备现以遴选采购的方式就下列所提供的货物和相关服务进行采购。

- 遴选项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 第1包 | 全自动核酸提取仪（32通量） | 1 |
| 第2包 | B2型生物安全柜（单人） | 1 |
| 第3包 | 血细胞分析仪（五分类） | 1 |
| 第4包 | 尿常规 | 1 |
| 第5包 | 生化分析仪 | 1 |

以上包件可投一个或多个包件，每个包件必须单独提供遴选响应文件。

- 遴选响应文件要求

有兴趣的潜在投标人请于2020年11月25起至2020年12月03日止于上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并于截止时间前完成“供应商平台”接待登记。（http://101.231.51.115:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/login.jsp）

遴选响应文件应包括但不限于遴选采购报价表、资格证明文件、详细配置清单、售后服务承诺书、用户名单及无重大违法记录等资料。

- 遴选采购报价表：成交价格（人民币报价）及交货时间。（详见遴选文件中附件1）请务必提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。

- 资格证明文件要求：详见遴选文件中附件2。

- 设备详细配置：包括提供设备配置清单及技术参数响应情况，并填写技术参数偏离表（详见遴选文件中附件3）。

- 售后服务承诺书：请写明质保期的时间、保修内容、维修服务响应时间、出保后的维修费用、培训等。（附件4）

- 用户名单：同类设备的用户名单，并提供联系人及联系方式。（详见遴选文件中附件5）

- 法人代表授权书。（详见遴选文件中附件6）

- 供应商需提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上的查询结果截图（详见遴选文件中附件7）；

- 无重大违法记录承诺书。（详见遴选文件中附件8）

- 无行贿犯罪记录声明函（格式）。（详见遴选文件中附件9）

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2. 遴选采购报价表、技术偏离表：excel版本，电子版请按照“2020-LX-011-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032，18017320316

联系人：文志林、许明磊

邮箱：xuml@shchildren.com.cn

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必按要求密封后于2020年12月03日北京时间15：00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2020年12月03日北京时间15：00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人可派代表出席开标会。

- 评审原则

1）遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效；

“▲”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数低于遴选文件要求，其技术得分为0分。

2）医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

- 付款方式

1）货物（设备）到验收合格后30个工作日内以 一次性 方式支付全部货款。

2）耗材/试剂付款期限为对账日期后3个月。

- 货物需求一览表及技术规格

技术参数及要求

| 第1包：全自动核酸提取仪（32通量） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、数量：一台 |  |  |
| 二、用途：用于做核酸提取 |  |  |
| 三、主要技术指标 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 样品通量：1-32 |  |
| 1.2、 | 配套试剂磁珠回收效率：≥98% |  |
| 1.3、 | 磁棒结构：采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳 |  |
| 1.4、 | 显示屏：大屏幕全彩显示，触控式操作 |  |
| 1.5、 | 自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能及空气过滤系统； |  |
| 1.6、 | 污染控制：外排式HEPA过滤独立风路设计，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶，严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染 |  |
| 1.7、 | 快速提取：普通模式：适用多种提取试剂，操作时间30～45分钟/次；快提模式：<15分钟/次。每次可同时提取1~32份样本，高纯度、高得率 |  |
| 1.8、 | 混合模式：振荡混合，多模式多档速度可调（>20档） |  |
| 1.9、 | 提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂 |  |
| 1.10、 | 大体积样本提取：可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量 |  |
| 1.11、 | 配置要求 |  |
| 1.11.1、 | 核酸提取仪*1台 |  |
| 1.11.2、 | 八通道移液器0.5ul-10ul*1把 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |
| 2.2、 | 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.3、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.4、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.5、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.5.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.5.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.5.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.5.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.6、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.7、 | 其它要求 |  |
| 2.7.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.7.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.7.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.7.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.7.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 | 培训要求： |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |
| 5 | 试剂通用条款: |  |
| 5.1、 | 试剂能够应用于所测试设备 |  |
| 5.2、 | 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证 |  |
| 5.3、 | 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表 |  |
| ▲5.4、 | 试剂价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调 |  |
| 5.5、 | 提供三级医院试剂价格合同 |  |
| 5.5.1、 | 核酸提取或纯化试剂≤14.9元/人份（需报价），预计年平均使用量36500人份 |  |
| 5.5.2、 | 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |  |

| 第2包：生物安全柜（单人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、数量：一台 |  |  |
| 二、用途：用于临床微生物培养、检测，保证的操作样品、操作人员及环境洁净及安全 |  |  |
| 三、主要技术指标 |  |  |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 1、 | 主要技术、功能和配置要求： |  |
| 1.1、 | 生物安全柜*1台 |  |
| 1.1.1、 | 符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率＞99.995%，对0.3um的颗粒的截留效率＞99.999%。 |  |
| 1.1.2、 | 无碳刷直流风机≥2个，免维护，分别控制下降气流和排气气流；且双风机之间联动，确保气流和风速稳定，安全，节能，且维护成本低。 |  |
| 1.1.3、 | 双风机独立控制下降气流和排气气流，主动式气流自动调控系统，根据气流变化随时予以补偿，可提供更可靠的层流及风速，为操作者提供更好的保护。 |  |
| 1.1.4、 | 不大于10度倾斜角前窗操作面。 |  |
| 1.1.5、 | 前窗位置与紫外灯联锁，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗工作中的紫外灯自动关闭。 |  |
| 1.1.6、 | 前窗完全关闭后，自动将风量下降调整为30%，方便当日再次使用，同时节省能源和时间。 |  |
| 1.1.7、 | 内壁：一体成型不锈钢。 |  |
| 1.1.8、 | 有集纸器，防止碎纸屑掉入风道，造成危险。 |  |
| 1.1.9、 | 双探头监控前窗开口；前窗下拉有清洗位置。 |  |
| 1.1.10、 | 风速测定:根据风压测量风速,更准确,对风机控制更精确,完全解决单点风速测量易受湿度和温度影响的缺点。 |  |
| 1.1.11、 | 报警功能：不正常气流报警；前窗开口不正常报警；控制面板显示内容；流速显示；总运行时间；报警信息；综合运算因子-PER因子提示安全柜目前是处于何种状态。 |  |
| 1.1.12、 | 检修口≥6个，可根据需要安装燃气、真空或水的阀门。 |  |
| 1.1.13、 | 外部尺寸: ≥1300mm*1520mm*800mm,内部尺寸: ≥1200mm*780mm*630mm。 |  |
| 1.2、 | 配置清单 |  |
| 1.2.1、 | 生物安全柜主机*1台 |  |
| 2、 | 售后服务要求： |  |
| ▲2.1、 | 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月 |  |
| 2.2、 | 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日） |  |
| 2.3、 | 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行 |  |
| 2.4、 | 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书 |  |
| 2.4.1、 | 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价 |  |
| 2.4.2、 | 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用 |  |
| 2.4.3、 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 |  |
| 2.4.4、 | 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书 |  |
| 2.5、 | 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年 |  |
| 2.6、 | 其它要求 |  |
| 2.6.1、 | 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报 |  |
| 2.6.2、 | 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册 |  |
| 2.6.3、 | 投标人免费提供安装、调试设备的耗品 |  |
| 2.6.4、 | 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级 |  |
| 2.6.5、 | 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用 |  |
| 3、 | 培训要求： |  |
| 3.1、 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年 |  |
| 3.2、 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等 |  |
| 3.3、 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等 |  |
| 3.4、 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展 |  |
| 3.5、 | 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案 |  |
| 3.6、 | 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等 |  |
| 4、 | 其他要求： |  |
| 4.1、 | 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试 |  |
| 4.2、 | 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收 |  |
| 4.3、 | 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料 |  |

| 第3包：血细胞分析仪（五分类）. 一、数量：一套. 二、用途：用于临床对血常规、c反应蛋白、血清淀粉样蛋白的检测. 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 该项目设备可以针对血常规、CRP、SAA进行检测，请厂方描述组合方式. 1.2、; 红细胞相关参数≥8个：RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD；. 1.3、; 白细胞相关参数≥11个：WBC，Neu，Lym，Mon，Eos，Bas，Neu%，Lym%，Mon%，Eos%，Bas%；. 1.4、; 血小板相关参数≥6个：PLT，MPV，PDW，PCT，P-LCR，P-LCC；. 1.5、; 研究参数≥4个：ALY#，ALY% (异常淋巴细胞)，LIC#，LIC%(巨大未成熟细胞)；. 1.6、; 蛋白参数≥3个：CRP，hs-CRP，SAA；. 1.7、; 检测速度≥60个样本/小时. 1.8、; 进样方式. 1.8.1、; 具备开盖和全自动闭管穿刺进样方式. 1.8.2、; 全自动进样器一次性可放置≥50样本. 1.8.3、; 具备智能化自动识别条形码，有样本自动旋转阅读功能. 1.9、; 样本用量. 1.9.1、; 全血模式（包括静脉全血和末梢全血）： CBC+DIFF≤20μl，CRP≤5μl，SAA≤5μl，CBC+DIFF+CRP≤25μl，CBC+DIFF+CRP+SAA≤30μl. 1.9.2、; 预稀释模式：CBC+DIFF+CRP+SAA≤20μl. 1.9.3、; 血清模式：CRP≤5μl，SAA≤5μl，CRP+SAA≤10μl. 1.10、; 特殊标识：白细胞异常，未成熟细胞，非正常/非典型淋巴细胞，红细胞分布宽度异常，贫血，血红蛋白异常/干扰，血小板分布宽度异常. 1.11、; 测量精度：. 1.11.1、; WBC：CV≤2.0%（3.5~15.00×109 / L）；RBC ：CV≤1.5%（3.50~6.00×1012 / L）；HGB： CV≤1.5%（110~180 g / L）；PLT： CV≤6.0%（100~149×109 / L）；CV≤4.0%（150~500×109 / L）；. 1.11.2、; CRP：CV≤5.0%（浓度≥10mg/L）； SD≤0.5mg/L（浓度≤10mg/L）； SAA： CV≤5.0%（浓度≥10mg/L）； SD≤0.5mg/L（浓度≤10mg/L）。. 1.12、; 线性范围：. 1.12.1、; WBC：0~100×109/L；RBC：0~8×1012/L；PLT：0~1000×109/L；HGB：0~250g/L；. 1.12.2、; CRP：0.25~316mg/L；SAA：10~306mg/L。. 1.13、; 电源要求：220V±10%，50/60Hz~±1Hz. 1.14、; 配置清单. 1.14.1、; 主机*1台. 1.14.2、; 显示器*1台. 1.14.3、; 触摸屏架*1台. 1.14.4、; 操作手册*1本. 2; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时. 2.3、; 承诺质保期外的年度保修合同价≤设备金额的5%. 2.4、; 承诺质保期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，并提供主要零配件和耗品的价目清单. 2.5、; 提供移机费用（包括运输费用）、保养费用报价清单. 2.6、; 设备使用时所需配套耗材，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息. 2.7、; 免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.8、; 在不增减临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级. 2.9、; 免费提供安装、调试设备的耗品. 2.10、; 提供易损配件清单及分项报价. 3、; 提供每年巡检次数≥4次. 3.1、; 承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 4、; 培训要求：. 4.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 4.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 4.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 4.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 4.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 4.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 5、; 其他要求：. 5.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 5.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. 5.3、; 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料. ▲5.4、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 6、; 试剂通用条款:. 6.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 6.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证。. 6.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表。. 6.4、; 提供试剂的校准品、质控品的品种类及品规价格清单。. ▲6.5、; 试剂价格5年内不得上涨;但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调。. 6.5.1、; 主试剂（含各类清洗液）：血细胞分析用稀释液≤0.51元/人份（需报价）,预计年平均使用量29200人份. 6.5.2、; 主试剂（含各类清洗液）：血细胞分析用溶血剂(DIFF)≤3.17元/人份（需报价）,预计年平均使用量29200人份. 6.5.3、; 主试剂（含各类清洗液）：血细胞分析用溶血剂（LH）≤1.17元/人份（需报价）,预计年平均使用量29200人份. 6.5.4、; 主试剂：C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)≤10.8元/人份（需报价）,预计年平均使用量25550人份. 6.5.5、; 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(胶乳增强免疫散射比浊法)≤9元/人份（需报价）,预计年平均使用量21900人份. 6.5.6、; 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。. |  |
| --- | --- |
|  | 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。 |
| 第4包：尿常规. 一、数量：一台. 二、用途：用于做尿常规检测. 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 尿常规*1台. 1.1.1、; 半自动尿液分析系统，可作为核心单位管理中型尿液分析工作量实验室的工作区域. 1.1.2、; 反射分光分析，波长要求470nm，555nm，620nm. 1.1.3、; 最大检测速度可以达到600测试/小时. 1.1.5、; 可持续装载试纸条. 1.1.6、; 液面显示触摸屏（90×120mm）. 1.1.9、; 检测参数：特殊比重，酸碱度，脓细胞，亚硝酸盐，蛋白，血糖，酮体，尿胆素原，尿胆红素，隐血（红细胞/血红素），颜色. 1.1.12、; 使用沉渣终端输入显微镜检查结果，整合尿液分析报告. 1.1.13、; 可存储≥1000个样本，≥3×100个质控品. 1.2、; 配置要求. 1.2.1、; 尿常规*1台. 2、; 售后服务要求：. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书. 2.3、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.4、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.5、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.5.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.5.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.5.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.5.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.6、; 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年. 2.7、; 其它要求. 2.7.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.7.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.7.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.7.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.7.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. 4.3、; 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料. 5; 试剂通用条款:. 5.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. ▲5.4、; 试剂价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院试剂价格合同. 5.5.1、; 主试剂：尿十项检测条（100张试纸）≤212.48元/盒，预计年平均使用量3650张，并报价. 5.5.2、; 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。. |  |
| 第5包：生化分析仪. 一、数量：一台. 二、用途：用于全血，血清、尿液或更多检体种类，并采用干化学原理进行检验分析. 三、主要技术指标. 序号; 招标要求. 1、; 主要技术、功能和配置要求：. 1.1、; 检测时间：比色：2-6分钟/检测，电解质：1分钟/3 检测（钾钠氯）. 1.2、; 测试速度：综合测试速度≥120测试/小时. 1.3、; 标本类型：可用血清、血浆、全血、尿液标本. 1.4、; 标本体积：样本用量＜20ul/项目，电解质＜50ul/3 检测（钾钠氯）. 1.5、; 样本稀释功能：有样本自动稀释功能. 1.6、; 样品管：可用多种样品管及0.5ml微量样品管. 1.7、; 测试时间：每个项目单个测试时间最大不超过6分钟. 1.8、; 显示屏：液晶显示屏. 1.9、; 光源：卤素灯. 1.10、; 试剂：采用干片式试剂片，非干粉试剂. 1.11、; 测试项目：常规生化检验项目及急诊项目，不少于27种比色检测，不少于3种电解质：包含有二氧化碳、血氨、淀粉酶、电解质（钾钠氯）等项目。. 1.12、; 电解质（钾钠氯）检测：采用电极法检测，一个试剂片可以同时检测这三个项目，检测时间小于2分钟. 1.13、; 试剂储藏：冷藏保存. 1.14、; 定标方式：磁卡定标. 1.15、; 打印：配置有打印机. 1.16、; 数据传输：配置RS232接口. 1.17、; 配置清单. 1.17.1、; 主机*1台. 1.17.2、; 显示器*1台. 1.17.3、; 触摸屏架*1台. 1.17.4、; 操作手册*1本. ▲2.1、; 自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为≥60个月. 2.2、; 投标产品所提供的整机免费质保期响应要求由制造商出具承诺书. 2.3、; 投标产品维修人员自接到用户报修到现场时间：≤8小时（包括休息日及节假日）. 2.4、; 请投标人根据投标产品说明书内要求列明年度巡检/保养次数（提供证明材料）,若未能提供，则按照“年度巡检/保养次数≥4次”的要求执行. 2.5、; 质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书. 2.5.1、; 年度保修合同价≤设备购置金额的5%，并报价. 2.5.2、; 维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用. 2.5.3、; 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修. 2.5.4、; 承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书. 2.6、; 请投标人列出本项目中涉及配套耗材清单，必须列明报价、是否收费、收费代码、医保编码、收费价格等收费信息，承诺报价有效期≥2年. 2.7、; 其它要求. 2.7.1、; 移机费用（包括运输费用、安装费用等）、保养费用请制造商自报. 2.7.2、; 投标人免费提供设备操作手册和维护保养手册. 2.7.3、; 投标人免费提供安装、调试设备的耗品. 2.7.4、; 在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级. 2.7.5、; 投标人承诺承担设备与医院所有信息系统的接口费用. 3、; 培训要求：. 3.1、; 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年. 3.2、; 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等. 3.3、; 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等. 3.4、; 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展. 3.5、; 结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案. 3.6、; 积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等. 4、; 其他要求：. 4.1、; 签约后60日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试. 4.2、; 须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收. 4.3、; 提供《医疗器械经营企业许可证》、并提供制造厂家的项目授权委托书、《中华人民共和国医疗器械注册证》和政府采购规定的相关证书资料. ▲4.4、; 如为进口产品，在验收时需提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》. 5; 试剂通用条款:. 5.1、; 试剂能够应用于所测试设备. 5.2、; 提供的试剂需符合相关质量、运输、存贮、安全的要求, 并通过实验室质量管理要求的相关性能验证. 5.3、; 提供试剂清单、试剂所检测项目、试剂项目收费、试剂成本/试剂项目收费表. ▲5.4、; 试剂价格5年内不得上涨；但受收费政策、新技术发展、应用规模、竞争产品、同行比照等因素影响，应配合价格评估及时对价格下调. 5.5、; 提供三级医院试剂价格合同复印件. 5.6、; 主试剂预计每个项目年平均使用量7300人份,以下所有项目均需报价. 5.6.1、; 主试剂：葡萄糖测定≤4.5元/人份. 5.6.2、; 主试剂：尿素测定≤4.5元/人份. 5.6.3、; 主试剂：肌酐测定≤4.5元/人份. 5.6.4、; 主试剂：血清尿酸测定≤4.8元/人份. 5.6.5、; 主试剂：血清总胆红素测定≤4.5元/人份. 5.6.6、; 主试剂：血清直接胆红素测定≤5.42元/人份. 5.6.7、; 主试剂：钙测定≤4.8元/人份. 5.6.8、; 主试剂：无机磷测定≤6.7元/人份. 5.6.9、; 主试剂：血清总蛋白测定≤5.5元/人份. 5.6.10、; 主试剂：血清白蛋白测定≤5.5元/人份. 5.6.11、; 主试剂：血清γ-谷氨酰基转移酶测定≤7元/人份. 5.6.12、; 主试剂：血清天门冬氨酸氨基转移酶测定≤5.2元/人份. 5.6.13、; 主试剂：血清丙氨酸氨基转移酶测定≤5.2元/人份. 5.6.14、; 主试剂：乳酸脱氢酶测定≤6.7元/人份. 5.6.15、; 主试剂：血清碱性磷酸酶测定≤5.9元/人份. 5.6.16、; 主试剂：血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定≤12元/人份. 5.6.17、; 主试剂：钾测定，钠测定，氯测定 ≤10.78元/人份. 5.6.18、; 主试剂：淀粉酶测定≤5元/人份. 5.6.19、; 主试剂：血清甘油三酯测定≤5.5元/人份. 5.7、; 辅助试剂：多项目高值质控品≤40元/ml（需报价） ，预计年平均使用量100ml. 5.8、; 辅助试剂：多项目低值质控品≤40元/ml （需报价），预计年平均使用量100ml. 5.9、; 辅助试剂：电解质质控品≤13元/ml（需报价），预计年平均使用量：100ml. 5.10、; 辅助试剂：加样头≤1.3元/个（需报价），预计年平均使用量：7300个. 5.11、; 除上述试剂外请提供所有相关非开放耗材/试剂明细（主试剂、辅助试剂、质控品及耗材）并请自报价，未报价耗材/试剂视为免费配送。. |  |

- 附件

附件1：遴选采购报价表

| 遴选采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号： 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 经营许可证/二类经营备案凭证 □有 □无 |  |  |  | 各级授权书 □有 □无 |  |  | 法人委托 □有 □无 |  |  |
| 生产厂家名称 | 请按注册证中注册人名称填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 □有 □无 | 生产许可证 □有 □无 |  |  |  | 注册证/一类备案凭证 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 交货时间（天） |  |  | 质保期（月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 偏差说明 |  | 全部响应 □是 □否 | 关键技术指标 偏离项数 |  |  | 一般技术指标偏离项数 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  | 单价（元） |  | 数量 |  | 总价（元） |  |
| 请按注册证中产品名称填写 |  | 请按注册证中产品品牌、型号填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计成交金额： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |
| 配套（非开放） 耗材/试剂 |  | □有（请参考如下报价模板务必提供所有相关耗材/试剂（易损配件除外）明细及报价，未报价耗材/试剂视为免费配送） □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请根据设备是否含非开放耗材/试剂情况选择如下报价清单，若无相关配套耗材/试剂可以忽略此处）

设备非开放耗材报价清单

| 序号 | 产品名称 （按注册证填写） | 规格型号 （按照医保编码下最小规格填写） | 进院价（元） | 最高零售价（元） | 品牌 （按医保网填写） | 生产厂家 （按医保网填写） | 注册证号 （与实际供货一致且在有效期内最新注册证） | 医保编码（与实际供货一致且在有效期内最新注册证对应的医保） | 物价单位 （最小单位）（按医保网填写） | 包装 | 是否进红会追溯系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上信息严格按照注册证填写、行不够，请自行添加，若无以上单元格中的某一信息，填“/”。

2、涉及开票价、参考零售价、注册证一致的情况下则规格型号归纳性填写，例如：螺钉：5mm~50mm。

供应商名称（盖公章）：										   	    日期：

设备配套非开放试剂报价清单

| 说明：1.若试剂为非人份包装，单人份投标价格需按照每毫升报价除以厂家说明书注明的每毫升理论测试数提供; 2.所有内容请严格按照产品注册证规范填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂注册证名称 | 用途类型 |  |  | 生产厂家 | 注册证号 | 规格型号 | 最小订货单元报价（元/盒等） | 包装规格（按照注册证填写） | 每订货单元标准测试数（人份/瓶） | 单人份投标价（元/人份） | 项目收费代码 | 项目收费名称 | 项目收费价格（元） | 折扣率（%）（折扣率=单人份价/项目收费价） |
|  |  | 主试剂 | 辅助试剂 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

附件2：资格证明文件要求：

（1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

（2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（投标产品为医疗设备时适用）；

（3）投标人为代理商的，须提供制造商授权的完整连续且有效的代理证明文件；

（4）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（投标产品为医疗设备时适用)

附件3：配置清单和技术参数偏离表

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术参数偏离表（格式）

供应商名称：____________________________

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 遴选文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

公章：

附件4：售后服务承诺书

售后服务承诺书

一、设备交货、安装与培训：

1.免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

2.免费提供设备的现场安装和调试，免费提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3.免费安排专业人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据院方的要求另行免费安排培训计划。

二、质量保证及售后服务

1.保证所供设备是     年     月（年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

2.提供整机保修期      个月，保修期的期限应以双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。

3. 设备发生故障报修，报修响应时间  4   小时，到场时间   8  小时（不可抗拒力量下除外）。

4.保修期满后，人工费为单次故障不高于  0  元，年度保修合同价不高于设备总价的  5 %，年度定期预防性维护保养次数，不少于  4   次。

5.负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，维修配件费为报价的80％，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

附件5：用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件6：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件7：信用中国查询结果截图（模板如下）：

信用中国查询结果截图

附件8：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件9、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（供应商名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：