上海市儿童医院

“2023-2024年度计量服务商遴选”项目

- 遴选文件

遴选编号：2023-ETLXQT-003

2023年07月27日

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2023-ETLXQT-003

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2023-2024年度计量服务商遴选 | 1 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/hospital-supplier/hospital/visit?pc=25006705 |

- 参选人基本资质要求：

（1）须具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）须具有CNAS资质(中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书)，CNAS能力范围至少涵盖本次医院要求的24个服务项目中的20个，须按照服务项目列表顺序依次提供CNAS能力附表证明截图（格式见遴选文件例图1所示），并要求截图中显著标明附表中项目所对应的医院要求的服务项目序号及项目名称（附表不完整，未按要求标明的均视为无效）；

（3）须在上海设有长期稳定的服务机构（若CNAS资质中地址非上海市，则须提供房屋租赁证明等材料）；

（4）须提供上海配有常驻工程师及服务人员承诺书，并提供人员名单及联系方式；

（5）无行贿犯罪记录声明函（格式见第三章）

（6）无重大违法记录承诺书（格式见第三章）

（7）参选人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

- 参选文件要求

4.1报名要求：有兴趣的潜在参选人请于2023年07月27日起至2023年08月03日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并按照参选项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。

4.2参选文件应包括但不限于如下内容。

（1）报价一览表（人民币报价）（格式见第三章）

（2）资格审查响应表（格式见第三章）

（3）符合性审查响应表（格式见第三章）

（4）资格证明文件（格式见第三章）

（5）服务要求偏离表（格式见第三章）

（6）类似业绩项目业绩

4.3参选文件要求：

（1）密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

（2）档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

（3）遴选响应文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套参选文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称参选文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号科教楼531

邮编：200062

联系人：许明磊

电话： 021-52974032

- 开标时间、地点

（1）定于2023年08月04日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时参选人须派代表准时出席开标会，切勿迟到，并现场提交排版胶装并以档案袋密封盖章后的参选文件。

（2）欲参与遴选的公司请务必于开标时间前点击如下链接完成遴选报名表， https://form.wjx.top/vm/ro3DIwS.aspx#

- 评审原则及方法

（1）参选文件中不满足加注“★”要求的视为参选无效。

（2）医院将根据服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。具体评分标准如下，“价格分”打分保留两位小数，其余项打分取整数。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 30分 | 报价分＝30×（评标基准价/评审价） 说明：评标基准价为通过资格性符合性检查的最低报价，评审价为通过资格性符合性检查的最终参选人报价 |
| 服务响应 | 25分 | 其中标注“▲”号的为关键服务要求，对任一关键服务要求低于遴选文件要求的，有一项减5分；一般服务要求低于遴选文件要求，有一项减2分。服务响应得分最高为25分，最低为0分。 |
| 服务方案 | 10分 | 根据参选人提供的针对本项目的服务响应方案内容进行综合评审，在满足采购人的服务要求及标准的前提下，比较各参选人提交的服务方案的完整性和专业性，服务响应速度和进度保证、应急预案等。 较好，7-10分；一般，4-6分；较差，0-3分。 |
| 服务团队 | 10分 | 根据参选人提供的项目团队成员情况，包含但不限于项目负责人与项目成员的简历及资质证书进行综合评审。 较好，7-10分；一般，4-6分；较差，0-3分。 |
| 其他计量校准服务折扣率 | 10分 | 根据参选人所报的折扣率进行评审，按照折扣率从低到高排序，折扣率最低者得10分，排序每降低一名减2分，以此类推，最低得0分。 |
| 类似项目业绩 | 10分 | 根据参选人提供的近三年（2020年1月1日起）以来三甲医院类似业绩数量多少进行综合评审（以合同复印件数量为准，复印件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容，否则不予认可。）。 有一个有效业绩得2分，每增加一个有效业绩加2分，最高得分为10分，没有有效的类似项目业绩的得0分。 |
| 增值服务 | 5分 | 根据参选人提供的针对本项目的特色响应方案或其他增值服务方案内容进行综合评审。 较好，4-5分；一般，2-3分；较差，0-1分。 |

- 付款方式

中选方在提供相关校准服务后，根据实际已提供服务的内容出具证书，费用每半年结算一次（即按实际提供服务的校验项目内容及数量开具发票），在收到中选方提供的发票后，60个工作日内支付相关费用。

- 遴选内容及要求

一、项目名称： 2023-2024年度计量服务商遴选

二、项目概况：

1、服务设备：儿童医院泸定路院区与北京西路院区内强检及非强检设备；

2、服务内容：两院区内相关设备的校准服务，含强检项目设备的免费预约、送检等；

3、服务期：壹年

三、服务要求

▲1、参选人须具有CMA资质（检验检测机构资质认定证书）

2、参选人必须完成过同类业绩，提供合同复印件并加盖公章；

3、参选人须提供拟派项目组成员情况，提供项目负责人与项目成员职称证书复印件，以往工作经历等。

4、参选人需提供免费取送样和免费上门校准检测服务；

5、参选人对所有已检项目均可溯源，查询原始记录，并提供标准器溯源证明。免费提供证书遗失补打，更改的服务。

6、设备计量校准周期最长不超过7个工作日，必要时提供加急服务；

7、定期对医院设备计量状况巡检，每年不少于2次；

8、根据医院需求提供必要的计量技术培训和技术支持。

▲9、需免费为医院提供强检设备的计量预约和送检服务等，具体包含但不仅仅限于

1)前期按照院方要求,指派人员对两院区的设备情况进行摸排并编号，方便设备的管理；2)强检周期内相关设备的计量服务预约，需送检的设备免费为院方提供取送样服务；

3)针对强检及非强检目录的更新及时与院方沟通，并为院方提供相关数据及依据等。

▲10、项目原则上服务商自行完成，不进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与，所出证书符合相关质控要求；个别项目（最多不超过4项）无法独立完成的，可以委托有相关资质的单位进行检定，保证出具的证书可以溯源并符合相关质控要求。

11、需配合医院建立完善的计量校准台账系统。若参选人有相关系统，可提供给院方无偿使用（软件功能需涵盖在线下单，证书查询，校准状态实时更新等）。

12、根据此次遴选中医院提供的校准项目和数量，参选人须分别提供校准项目单项价格和总价。

13、若因临床需求，后期医院需新增其他计量校准项目的，参选人承诺以不高于优惠价格提供服务（需提供相关目录）。优惠幅度（折扣率）须在本次参选中予以约定。

# 第三章 参选文件有关格式

封面

目录

  - 报价一览表

  - 资格审查响应表

  - 符合性审查响应表

  - 资格证明文件

  - 服务响应偏离表

  - 服务方案

  - 服务团队

  - 类似项目业绩

  - 参选人认为需要补充的其他资料

上海市儿童医院

2023-2024年度计量服务商遴选

参选文件

遴选编号：

包 件 号：

包件名称：

参选人名称：                      （盖单位公章）

参选人地址：___________________________________

联  系  人：___________________________________

联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日

目录

必须编制详细的目录（参选人自拟格式），页码标注要求准确对应

一、报价一览表

（一）参选报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 参选总价（元）（按照年预估数量加权合计总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2024年度计量服务商遴选 | 1年 |  |  |
| 参选总价 | 人民币大写/小写： |  |  |  |

说明：本项目产品总数量为年预估数量，最终结算以招标人实际需求为准。

（二）分项报价表

1、校准服务

说明：下表所列服务项目最终结算以采购人实际需求为准，以下报价须包含在参选总价中。

| 序号 | 产品名称 | 年预估校准数量 | 单台设备单次校准服务价格（元） | 合计（元） （1年校准费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 7 |  |  |  |
| 2 | 呼吸机 | 32 |  |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 2 |  |  |  |
| 4 | 婴儿培养箱 | 73 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 3 |  |  |  |
| 6 | 离心机 | 20 |  |  |  |
| 7 | 医用超声源（B/心超） | 34 |  |  |  |
| 8 | 高频电刀 | 15 |  |  |  |
| 9 | 心脏除颤仪 | 20 |  |  |  |
| 10 | 电子秤 | 46 |  |  |  |
| 11 | 电子天平 | 4 |  |  |  |
| 12 | 分光光度计 | 2 |  |  |  |
| 13 | 临床基因PCR扩增仪 | 3 |  |  |  |
| 14 | 荧光定量PCR仪 | 3 |  |  |  |
| 15 | 氧气吸入器（钢瓶用） | 50 |  |  |  |
| 16 | 浮标式氧气吸入器 | 1950 |  |  |  |
| 17 | 墙式负压表 | 600 |  |  |  |
| 18 | 消毒器(高温高压） | 3 |  |  |  |
| 19 | 数显混匀器 | 2 |  |  |  |
| 20 | 移液器 | 80 |  |  |  |
| 21 | 医用冷藏箱 | 3 |  |  |  |
| 22 | 医用低温保存箱 | 5 |  |  |  |
| 23 | 干式恒温器 | 6 |  |  |  |
| 24 | 脉动真空灭菌器 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  | 2965 |  |  |  |

2.其他计量校准服务：根据上海市计量测试技术研究院的官方价格作为基准价进行报价（本部分仅需自行报出，不包含在参选总价中）

| 序号 | 项目名称 | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他计量校准服务 | % |  |

参选人代表签字：__________  ______

日期：

参选人名称（盖公章）：______________________

3、强检项

(说明:目前强检产品项目如下，仅供参考，最终强检服务项目设备及相关数量以医院实际需求为准。）

| 序号 | 产品名称 | 地点 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪及除颤仪 | 新院 | 369 | 490 |
|  |  | 老院 | 121 |  |
| 2 | 听力计（含声阻抗） | 新院 | 9 | 12 |
|  |  | 老院 | 3 |  |
| 3 | 压力表 | 新院 | 13 | 24 |
|  |  | 老院 | 11 |  |
| 4 | 验光仪及眼压计 | 新院 | 5 | 8 |
|  |  | 老院 | 3 |  |
| 5 | 验光镜片箱 | 新院 | 4 | 6 |
|  |  | 老院 | 2 |  |
| 6 | 心电图机 | 新院 | 12 | 17 |
|  |  | 老院 | 5 |  |
| 7 | 动态心电图机 | 老院 | 7 | 27 |
|  |  | 新院 | 20 |  |
| 8 | 脑电图 | 老院 | 2 | 4 |
|  |  | 新院 | 2 |  |
| 9 | 血压计 | 新院 | 100 | 152 |
|  |  | 老院 | 52 |  |
| 10 | 医用活度计 | 新院 | 1 | 1 |
| 11 | 医用诊断X射线设备 | 新院 | 17 | 28 |
|  |  | 老院 | 11 |  |
| 12 | 电子耳温计 | 新院 | 75 | 130 |
|  |  | 老院 | 55 |  |
| 合计 | 899 |  |  |  |

二、资格审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 响应内容 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件1 | 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书） |  |  |
| 资格证明文件2 | 参选截止日在有效期内的CNAS资质(中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书)， CNAS能力范围至少涵盖本次医院要求的24个服务项目中的20个，须按照服务项目列表顺序依次提供CNAS能力附表证明截图（格式见例图1所示），并要求截图中显著标明附表中项目所对应的医院要求的服务项目序号及项目名称； |  |  |
| 资格证明文件3 | 须在上海设有长期稳定的服务机构（若CNAS资质上地址非上海市，则须提供房屋租赁证明等材料）； |  |  |
| 资格证明文件4 | 须提供上海配有常驻工程师及服务人员承诺书，并提供人员名单及联系方式 |  |  |
| 资格证明文件5 | 无重大违法记录承诺书 |  |  |
| 资格证明文件6 | 无行贿犯罪记录声明函 |  |  |
| 资格证明文件7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其参选将被否决。

参选人代表签字：__________  ______

日期：

参选人名称（盖公章）：______________________

三、符合性审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 响应内容 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人授权书 | 1、应按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书，且法定代表人、被授权人须手写签字； 2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。 |  |  |
| 参选文件装订、内容、签署等要求 | 1、参选文件按遴选文件要求签署、盖章； 2、参选文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》； 3、按遴选文件要求提交纸质版参选文件并胶装成册。 |  |  |
| 参选有效期 | 不少于90天。 |  |  |
| 参选报价 | - 按照人民币报价，未进行选择性报价； 2、未进行可变的或者附有条件的参选报价； 3、参选报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）； 4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 5、参选报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。 |  |  |
| “★”条款 | 符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。 |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让与分包。 |  |  |
| 关联供应商 | 1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。 2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段参选或者未划分标段的同一遴选项目参选。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其参选将被否决。

参选人代表签字：__________  ______

日期：

参选人名称（盖公章）：______________________

四、资格证明文件：

- 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）

- 参选截止日在有效期内的CNAS资质(中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书)， CNAS能力范围至少涵盖本次医院要求的24个服务项目中的20个，须按照服务项目列表顺序依次提供CNAS能力附表证明截图（格式见例图1所示），并要求截图中显著标明附表中项目所对应的医院要求的服务项目序号及项目名称；

例图1

计量检测服务项目一览表

请参选人务必根据其CANS资质附页完整填写如下内容，并按照上述第四项中第2条要求和例图格式按顺序提供CNAS能力附表证明截图。

| 序号 | 项目名称 | 年预估数量 | 计量内容 | 计量参考标准 | CANS认证中对应项目名称 | 校准依据 | 相关资质对应标书页码并作标记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 7 | 风速、照度、噪声、漏过率 | YY 0569-2011《II级生物安全柜> |  |  |  |
| 2 | 呼吸机 | 32 | 潮气量、呼吸频率、气道峰压、呼气末正压、吸气氧浓度 | JJF 1234-2018《呼吸机校准规范》 |  |  |  |
| 3 | 酶标仪 | 2 | 波长，吸光度 | JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》 |  |  |  |
| 4 | 婴儿培养箱 | 73 | 温度、湿度、噪声 | JJF1260-2010《婴儿培养箱校准规范》 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 温度，二氧化碳浓度 | SQI/JL-JF-49《二氧化碳培养箱校准规范》/ JJF(辽)463-2021《二氧化碳培养箱校准规范》 |  |  |  |
| 6 | 离心机 | 20 | 转速 | JJF(浙）1117-2015《医用离心机校准规范》 |  |  |  |
| 7 | 医用超声源（B/心超） | 34 | 声强、深度、分辨力 | JJG 639-1998(2005)《医用超声诊断仪超声源检定规程》 |  |  |  |
| 8 | 高频电刀 | 15 | 漏电流、输出功率 | JJF1217-2009《高频电刀校准规程》 |  |  |  |
| 9 | 心脏除颤仪 | 20 | 释放能量、同步检测 | JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》 |  |  |  |
| 10 | 电子秤 | 46 | 重量 | JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》 |  |  |  |
| 11 | 电子天平 | 4 | 重量 | JJG 1036-2008《电子天平检定规程》 |  |  |  |
| 12 | 分光光度计 | 2 | 波长、透射比 | JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 |  |  |  |
| 13 | 临床基因PCR扩增仪 | 3 | 温度示值误差/扩展不确定度，温度均匀度 | JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范 |  |  |  |
| 14 | 荧光定量PCR仪 | 3 | 温度示值误差/扩展不确定度，温度均匀度 | JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范 |  |  |  |
| 15 | 氧气吸入器（钢瓶） | 50 | 压力 | JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》 |  |  |  |
| 16 | 墙式氧吸器 | 1950 | 压力 | JJG 913-2015《浮标式氧气吸入器》 |  |  |  |
| 17 | 墙式负压表 | 600 | 压力 | JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表》 |  |  |  |
| 18 | 消毒器(高温高压） | 3 | 温度、压力 | JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》 |  |  |  |
| 19 | 数显混匀器 | 2 | 温度 | JJF 1257-2010《干体式温度校准器校准方法》 |  |  |  |
| 20 | 移液器 | 80 | 容量 | JJG646-2006《移液器检定规程》 |  |  |  |
| 21 | 医用冷藏箱 | 3 | 温度 | JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》 |  |  |  |
| 22 | 医用低温保存箱 | 5 | 温度 | JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度校准规范》 |  |  |  |
| 23 | 干式恒温器 | 6 | 温度 | JJF(浙)1149-2018 《生物实验用干式恒温器校准规范》 |  |  |  |
| 24 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 温度、压力 | JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》；SQI/JL-JF-58 《大型灭菌器校准规范》 |  |  |  |

附表：CNAS能力附表证明截图如下

序号1附表、

序号2附表、

…

- 须在上海设有长期稳定的服务机构（若CNAS资质上地址非上海市，则须提供房屋租赁证明等材料）；

- 须提供上海配有常驻工程师及服务人员承诺书，并提供人员名单及联系方式

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）

- 在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见如下附件2格式）

- 自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录（见如下附件3格式）

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（见如下附件4格式）

注意：上述资格证明文件提供不全或者无效者，均视为参选无效。

附件1、法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（参选人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（参选人名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的遴选，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件2：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的遴选。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：

公章：

附件3、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选人代表签字:______________

日期:___________________

参选人名称:______________________

公章：

附件4：信用中国记录查询

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图

五、服务响应偏离表

服务响应偏离表（格式）

参选人名称：________    ______ 遴选编号：_______________

| 序号 | 遴选文件服务要求 | 参选文件响应服务内容 | 偏差说明 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、参选人应对照遴选文件所有服务要求，逐条说明所提供服务对遴选文件的服务做出的实质性的响应内容，并申明与服务要求内容的偏差。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：______________________

公章：

六、服务方案（格式自拟）

说明：包括总体解决方案、实施计划、项目管理计划、质量保证计划、项目风险控制措施、服务能力介绍、售后服务、应急方案等。

七、服务团队（格式自拟）

包括服务团队组人员名单、岗位职责、联系方式，提供项目负责人与项目成员职称证书复印件，以往工作经历等。

八、类似项目业绩

提供的近三年（2020年1月1日起）以来三甲医院类似业绩数量多少进行综合评审（以合同复印件数量为准，复印件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容，否则不予认可。）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 项目名称及内容 | 合作单位名称 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请对应上述一览表附对应的合同复印件，复印件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、签约日期等合同要素的相关内容，否则不予认可。

附页、合同复印件

合同1、

合同2、

合同3、

九、参选人认为需要补充的其他资料