2023年上海市儿童医院泸定路院区空调通风系统深度清洗及消毒服务项目遴选文件

发布人：上海市儿童医院

二〇二三年九月

- 参选方须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年上海市儿童医院泸定路院区空调通风系统深度清洗及消毒服务项目 |
| 2 | 遴选范围 | 上海市儿童医院泸定路院区所有空调风管、空调机组（内、外机）、风机盘管、风口（新风、送风、回风）。本次空调深度清洗及消毒项目包含泸定路院区主楼、裙楼、科教综合楼等所有集中空调使用区域。 |
| 3 | 遴选货币 | 人民币 |
| 4 | 遴选有效期 | 180天 |
| 5 | 参选文件 份数及格式要求 | 1、正本1份，副本1份。 2、参选文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面。正副本分别成册，装入同一密封袋内予以密封。 3、需要对参选文件设置目录，并编制页码；页码与目录必须相对应。 |
| 6 | 参选人资质 | 资格标准： - 参选人须具有合法经营资质的独立法人、其他组织； - 参选人须提供2022年度公司财务报表（包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）； - 参选人须提供基本账户开户许可证或备案证明； - 参选人须提供开标日前半年内任意一个月缴纳税收的证明材料，以银行对账单电子划缴记录、主管税务机关开具的《电子缴款凭证》或完税凭证为准； - 参选人须提供开标日前半年内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料，以社会保险费征收收据等缴款凭证或《单位参加城镇社会保险基本情况表》(缴费状态应为“正常缴费”)为准； - 参选人须提供采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明； - 参选人须提供无行贿犯罪记录声明函； (8)参选人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 以上(1)-(8)项所提供资料需加盖公章（在参选文件目录中需标明具体页码）并逐页小签，提供不全者，将导致废标。 |
| 7 | 质量标准 | 本项目的技术标准和质量要求按照： 1.《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》 2.《公共场所集中空调通风系统清洗规范》 3.《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 4.《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 5.《空调通风系统清洗规范GB19210-2003》 6.《GB 15982 医院消毒卫生标准》 |
| 8 | 遴选 | 遴选截止时间：2023年9 月15 日上午9 :00 参选地点：上海市儿童医院泸定路355号住院部5楼503会议室 |
| 9 | 遴选报价 | 遴选限价:人民币壹拾玖万元整 |
| 10 | 现场踏勘、答疑 | 现场踏勘、答疑时间：2023年 9 月11日上午9:00 现场踏勘、答疑地点：上海市儿童医院泸定路住院部5楼503会议室 |
| 11 | 发布单位 | 名称：上海市儿童医院 地址：上海市普陀区泸定路355号 联系人：张跃飞 电话：18917128851 |

目录

第一章    遴选须知

第二章    遴选项目技术说明

第三章    遴选文件部分格式

- 第一章  遴选须知

一、总则

1、参选人的资质要求

1.1参选人须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务且同时具有：

（1）参选人须具有合法经营资质的独立法人、其他组织；

（2）参选人须提供2022年度公司财务报表（包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

（3）参选人须提供基本账户开户许可证或备案证明；

（4）参选人须提供开标日前半年内任意一个月缴纳税收的证明材料，以银行对账单电子划缴记录、主管税务机关开具的《电子缴款凭证》或完税凭证为准；

（5）参选人须提供开标日前半年内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料，以社会保险费征收收据等缴款凭证或《单位参加城镇社会保险基本情况表》(缴费状态应为“正常缴费”)为准；

（6）参选人须提供采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明；

（7）参选人须提供无行贿犯罪记录声明函；

（8）参选人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

以上(1)-(8)项所提供资料需加盖公章（在参选文件目录中需标明具体页码）并逐页小签，提供不全者，将导致废标。

1.2 参选人必须按照遴选文件的要求进行参选。

1.3参选人应遵守国家有关法律、法令和条例。

2、参选费用

2.1参选人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用，无论中选与否，发布单位对上述费用不负任何责任；

3、现场踏勘

3.1发布单位将在前附表写明的时间地点，统一组织参选人对现场及周围环境进行考察，以获取那些需自己负责的有关编制参选文件和签署合同所需的资料，参选人应承担现场考察的责任、风险和费用。

3.2发布单位向参选人提供有关现场的资料和数据,是发布单位现有的能使参选人利用的资料,但发布单位对参选人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3各参选人应认真踏勘服务现场和周围环境，详细阅读理解发布单位提供的各项资料，充分了解一切可能影响报价的因素。一旦中选，不得以不了解现场情况等为理由而提出额外费用和其它要求，对此，发布单位将一概不予考虑。

二、遴选文件

1、遴选文件的内容

1.1发布单位在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

1.2参选人应仔细研究分析遴选文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，不能提交遴选文件所需的全部资料或提交的参选文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由参选人承担，并且可能导致其参选文件无效。

1.3参选人应认真检查遴选文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向发布单位提出，以便补齐。

2、遴选文件的澄清和解答

2.1参选人在收到遴选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布单位提出。发布单位根据参选人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在遴选截止日前通知参选人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

3、遴选文件的修改

3.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布单位将以补充通知的方式修改遴选文件并在遴选截止日前以书面形式通知各参选人。

3.2补充通知将以书面形式发给参选人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

3.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

三、参选文件的编制

1、参选文件的编制语言

1.1参选文件及参选人与发布单位之间往来的一切信函、文件均使用中文。

2、参选文件的格式

2.1参选人应用中文制作2份参选文件（1正1副），参选文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面，在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副本之间有偏差，将以正本为准。参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

2.2参选文件由参选人法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖法人单位公章。全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为遴选文件的修改而发生的，或者是发布单位造成的必须修改的错误。但修改处应加盖单位公章。

2.3未中选单位的参选文件由发布单位留档。

3、参选报价编制要求

3.1本次遴选限价为每年￥190000.00元(人民币壹拾玖万元整)。

3.2参选人对该项目只允许有一个总报价，发布单位不接受任何有选择的报价及修正报价；

3.3参选报价应是遴选文件确定的遴选范围内的全部工作内容的价格体现，对所涉及各部分工作内容的取费要执行与之相对应的国家或行业取费标准，参选人按遴选文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上进行报价，并给出其最终的报价；

3.4参选方所报的参选总价包括但不仅限于清洗人工费、清洗设备使用费、清洗剂费用、低值易耗品费、运输费、税金及其他相关涉及本次清洗项目服务等一切费用，并以人民币报价，中选后一律不予增补。

3.5参选人根据现场服务情况，可自行投报发布单位没有考虑完善的需要计取的有关费用及理由说明。被选中后不得以不完全了解现场情况为借口，向发布单位提出额外取费，对此发布单位不作任何考虑。

4、参选文件的组成

参选人编制的参选文件必须使用遴选文件提供的表格格式，表格可以按同样的格式扩展

4.1 参选函；

4.2 参选报价表；

4.3 法定代表人资格证明书；

4.4 授权委托书；

4.5 参选人资格证明文件：

（1）有关证明参选人法律地位的文件（包括营业执照、资质证明等），说明参选人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明参选人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

4.6总体概述及本次服务方案；

4.7服务承诺；

4.8其他：

（1）参选人一般情况

（2）完成类似服务项目情况

注：参选人应按照遴选文件中提供的参选文件格式填写参选文件。

5、遴选有效期

5.1参选文件在本须知前附表所列的日期内有效。参选人的参选文件作为合同的附件，在合同有效期内，与合同具有同等法律效力。

四、参选文件的递交

1、参选文件的密封和标记

1.1参选文件外包封上标明参选人名称，外包封的封口均应加盖参选人公章。

1.2递交参选文件截止日期

1.2.1 参选人必须于前附表规定的遴选截止时间前，将参选文件送达给发布单位签收，超出时限概不接收。

1.3参选文件的更改和撤回

1.3.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的遴选截止时间之前，以书面形式向发布单位递交修改或撤回其参选文件的通知，以发布单位签收为准。在遴选截止时间以后，不能更改参选文件。

1.3.2参选人的修改或撤回通知，应同样按照遴选文件送交规定的要求进行编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

1.3.3在遴选截止时间与遴选文件中规定的有效期终止日之间的时间内，参选人不能撤回参选文件。

- 1.3.4除参选人对错误处须修改外，全套参选文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖参选人的印章或由参选文件签署人签字或盖章。

1.4   遴选有效期

1.4.1 遴选有效期见参选方需知前附表。

1.4.2 在特殊情况下，发布单位可以征求参选人同意后延长遴选有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。

五、评选

1.1评选过程的保密

评选开始后，直到签订合同书为止，凡有关参选文件的审查、澄清及任何信息和资料均不得向参选人或其它人泄露。中选人确定后，发布单位不对未中选人就评选过程以及未能中选的原因做出任何解释。

1.2 参选人有下列情况之一者，将视为无效文件：

（1）参选文件正本无法定代表人（或授权代表）签名和未加盖单位公章；

（2）参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）遴选截止时间以后送达的参选文件；

（4）未按照遴选文件的规定提供授权代理人的授权书；

（5）资格不符合要求的；

（6）借用或冒用他人名义或证件的；

（7）有足以影响遴选公正行为的；

（8）参选报价不符合国家颁布收费标准，报价高于发布单位限价或者低于成本恶性竞争的；

- （9）技术文件不符合遴选文件规定合格性标准的；

- （10）以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

- （11）参选文件附有发布单位不能接受的条件；

- （12）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求的。

1.3评选委员会由医院根据其相关规定组成，可邀请有关专家参加。

1.4评选原则及方法

1.4.1 遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评定。

1.4.2 参选文件是评选的重要依据。参选文件须满足遴选文件的各项要求，包括但不仅限于参选文件的有效性、完整性、与遴选文件的一致性。

1.4.3对所有参选人的评选、评估，都采用相同的程序和标准。

1.4.4评选办法由评标委员会根据综合情况由评选人推选中选人。

1.5参选文件的澄清：为了有助于参选文件的审查、评价和比较，发布单位可以要求参选人澄清其参选文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或参选的实质性内容。发布单位不接受参选人主动提出的澄清，澄清或者说明作为参选文件的组成部分。

1.6错误的修正：发布单位将对确定为实质上符合遴选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

（1）参选报价以参选函为准，如果用数字表示的金额与用大写表示金额不一致时，以大写金额为准；

- （2）当各项明细报价的合计价格累计不等于总价时，以合计价格为准，修正总价；若合计价格有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改合计价格；

1.7在参选文件按上述方法调整其报价后，并取得参选人的同意，调整后的报价对参选人有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选文件将被拒绝。

1.8中选条件：能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项评价标准，且能履行合同者。

1.9评选委员会经评审，认为所有参选文件都不符合遴选文件要求的或者因有效参选文件不足三个，使得参选文件明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部参选文件。

六、授予合同

1、合同授予的标准

1.1发布单位根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选人。

1.2发布单位应当确定排名第一的中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

1.3中选人在提供服务期间应严格遵守国家、市有关防火、防爆、施工安全、文明施工、深夜施工的规定，遵守规章制度，落实防范措施。因中选人违反国家以及市府的安全规定，所发生人身伤害与经济和法律责任，均由中选人负责。

七、发布单位接受和拒绝参选的权利

发布单位在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布评选程序无效或拒绝所有参选文件，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

八、合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书）发布单位，与发布单位协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

- 九、取消中选资格条件

- 1、中选人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

- (1)中选人在与发布单位签订合同时另行加入不合理条件；

- (2)中选人不履行参选文件所作的承诺；

- (3)中选人有违法行为；

- 2、若发生中选人被取消中选资格的，则由发布单位依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

17、其他

本遴选文件未尽事宜，按《中华人民共和国招标参选法》及其他相关法规执行。

- 第二章  遴选项目技术说明

1.遴选范围、内容、评分标准

（1）遴选范围、内容

遴选清洗消毒范围包含：上海市儿童医院泸定路院区所有风管、空调机组（内、外机）、风机盘管、风口（新风、送风、回风）。详尽清洗消毒区域如下：

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风管 | 平方米 | 28106 | 1、本次空调深度清洗及消毒项目包含泸定路院区主楼、裙楼、科教综合楼等所有集中空调使用区域。 2、精准数量以投标单位现场实际踏勘测算为准。 |
|  | 空调机组 （AHU、FAU） | 个 | 74 |  |
|  | 风机盘管（包括表冷器） | 段 | 1363 |  |
|  | 风口（新风、送风、回风） | 个 | 9031 |  |
|  | 集中空调全套检测 | 套 | 3 | 具有CMA资质第三方出具相应检测报告 |

★集中空调全套检测包含清洗消毒后所有风管内表面（积尘量、细菌总数、真菌总数）、送风系统（可吸入颗粒物、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、新风量、冷凝水、冷却水、加湿设备水、嗜肺军团菌）等检测指标必须符合国家《集中空调通风系统卫生管理规范》内相关标准，并在验收后两周内出具第三方（具备上海市卫监所认可CMA资质的检测单位）关于集中空调通风系统检测合格报告交发布人。参选单位需提供承诺函。

（2）评分标准

评审原则及方法：采用综合评分法进行评审。本次遴选评标委员会成员由5人组成，评标委员会成员对所有的参选文件进行独立评审、评价、打分，得出每一参选人的综合得分，并计算出平均分值，按平均分值的高低依次排名，推荐出排名第一的为中选候选人。若参选人参选报价中存在缺漏项，则视作缺漏项包含在参选总价中，并将其他有效参选中该项的最高价计入其参选总价。参选人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价,使得参选报价可能低于其成本的,将要求该参选人作书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该参选人以低于成本报价竞标,其参选作无效参选处理。具体评分标准如下：

| 评审项 |  | 满分分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 (50分) |  | 50 | 每位参选人价格分计分公式为：50 X 满足招标文件要求的最低报价/参选人的报价。 |
| 技术评分 (50) | 综合实力 | 5 | 参选人具有上海市消毒服务机构卫生备案证明、冷冻空调工程安装维修企业能力等级证、集中空调通风系统清洗能力等级证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001质量管理体系认证证书，提供1项得1分，未提供则不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 15 | （1） 清洗消毒方案 （2） 时间计划 （3） 服务质量保证方案、应急预案 一共3项，每项5分，共15分。内容完整，可完全满足招标要求的，得4-5分；内容基本完整，基本满足招标要求的，得2-3分；内容不完整、无法满足招标要求或未提供服务方案的，得0-1分。 |
|  | 服务团队组成及资质 | 15 | - 项目经理：要求具有相关空调系统清洗作业1年以上经验。需提供1年或以上社保证明文件及劳动合同。 - 项目团队人员： 安全员：要求具有安全员：≥1人，安全员资格证书，需提供1年或以上社保证明文件及劳动合同。 清洗作业人员：清洗作业人员：≥2人，具有空调清洗作业证、高空作业证。需提供1年或以上社保证明文件及劳动合同。 参选人响应充分的得10-15分；参选人响应尚可的得5-9分；参选人响应完全不充分的得0-4分。 |
|  | 履约能力 | 10 | 参选人需提供近三年类似项目业绩证明（含在做项目），及相关证明材料。须有完整合同复印件佐证，否则将不予认可。有1项，得1分，最高得10分，最低得0分。 |
|  | 参选文件编制 | 3 | 参选文件内容完整、简洁明了、清晰、编排有序的，得3分；内容缺漏、重复繁琐、文字或图片不清晰或者编排混乱的，酌情扣分。 |
|  | 售后服务 | 2 | 根据参选人针对本项目的售后服务内容、免费服务期限承诺以及其他服务承诺情况进行打分。优秀得2分，一般得1分，完全不符合用户需求得0分。 |

2.参选要求

2.1 本次遴选的2023年上海市儿童医院泸定路院区空调通风系统深度清洗及消毒服务项目涉及的所有清洗设备、清洗人员、清洗药剂，参选人必须根据我院作为儿童专科医院的特殊要求（如使用不能引起皮肤过敏的环保型清洗药剂），在满足我院美化院区环境要求的前提下制定相应的清洗方案及详细报价。

2.2参选文件中清洗方案为包工包料。参选人必须提供相应清洗设备的使用费、清洗人工费、清洗低值易耗品材料费、清洗药剂等的价格清单。

2.3参选人一旦中选必须要保证在不影响医院正常诊疗秩序的前提下根据医院要求保障清洗质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成医院的清洗任务。

2.4参选人经过现场踏勘后，对现场环境应有全面了解，在参选文件中应有切实可行的措施与方案。因参选人未根据现场实际环境条件因素制定方案，而无法进行清洗服务的，所造成的直接损失和间接损失，由参选人负责。

2.5 参选人承诺一旦中选，参选人所报的参选总价包括但不仅限于清洗设备的使用费、清洗人工费、清洗低值易耗品材料费、清洗药剂、运输费、第三方检测费、税金及其他相关涉及本清洗项目服务等一切费用，并以人民币报价，中选后一律不予增补。

发布单位另外需增加的清洗任务则根据具体清洗面积乘以参选人所报价格得出的总价，经发布单位核价确认后付款。

3、清洗服务质量要求

本清洗保洁项目的技术标准和质量要求按照：

（1）《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

（2）《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

（3）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

（4）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》

（5）《空调通风系统清洗规范GB19210-2003》

（6）《GB 15982 医院消毒卫生标准》

清洁结束后由中选方出具清洁消毒情况报告，作为医院考核清洗消毒情况依据。

4、清洗药剂要求

(1)清洗剂采用专用环保全能型清洁剂。

(2)清洁剂的用量、用法按药剂使用说明书规定使用。

5、清洗人员要求

(1)项目经理：

1)	要求具有相关空调清洗消毒作业1年以上经验。

2)	工作内容：现场清洗工作监督，施工作业记录，管理施工人员，符合采购人各项制度规范，管理劳动纪律，现场施工安全作业。

(2)★项目团队人员：

1)要求具有安全员：≥1人，具有安全员资格证书

工作内容：监督所有现场高空作业人员，按高空作业规范施工要求作业，做好施工现场秩序管理工作。

2)清洗作业人员：≥2人,必须具有空调清洗作业证、高空作业证。

工作内容：清洗各区域空调系统。

6、付款方式

经发布单位按本次清洗服务提出的服务标准验收合格，并经具有CMA资质第三方检测后检测报告均显示合格，在清洗后一个月后若清洗之处无空调设备故障等异常情况，发布单位按本次遴选价格进行结算。如中选方不能按医院要求提供清洁、消毒施工服务，医院有权对中选方合同费用进行扣除。

7、合同签订期限

本项目合同期为壹年。

8、售后服务要求：

（1）项目免费质量保证期至少为1年

（2）售后服务承诺要求：参选人接到医院清洗消毒电话后24小时内到现场，48小时内解决问题。如遇紧急清洗消毒需求，清洗消毒人员应在接到通知后24小时内赶到现场处理情况。

（3）医院为365天营业，参选人应根据医院营业情况和需求，弹性安排清洗消毒人员进行清洗消毒施工。

（4）	如第三方CMA检测报告显示参选人所清洗消毒的空调系统检测结果不合格的，参选人则应即刻无条件免费给发布单位相应不合格区域空调系统进行重新清洗消毒，并每次扣款合同金额5%。参选人重新清洗消毒后向发布单位出具合格第三方CMA检测报告。

- 第三章  遴选文件部分格式

一 、 法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：         年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为                       签署上述项目的参选文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参选人：                   (公章)

日  期：       年      月      日

二  、 授权委托书

本授权书声明：         （姓名）是                     （参选单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加                                的遴选活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

参选单位：（盖章）

日期：    年    月    日

- 三、参选人基本情况声明(格式)

- 1、名称及概况

参选人名称：

总部地址：

电传/传真/电话号码：

成立和/或注册日期：

实收资本：

法定代表人（投资人/负责人）：

经营范围：

2、公司简介

3、服务能力说明

4、最近一年度资产负债表情况（单位：万元）

（1）固定资产：

（2）流动资产：

（3）长期负债：

（4）流动负债：

（5）净值：

5、近三年主要经济指标

| 年份 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| --- | --- | --- |

6、开户银行名称、账号、地址

承诺：凡与采购人发生的一切经济往来，均通过以上账户进行。

7、所属的集团公司，如有的话：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

参选人代表签字：_________

日期：________________

参选人名称：___________

公章：

- 四、	项目实施主要人员基本情况表(格式)

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓名/年龄 |  |
| 职务/职称 |  |
| 学历 (毕业时间、校名、专业) |  |
| 经历 （何时在哪些项目中担任何职务） |  |

注：附学历证书及相关证明材料的复印件。

项目主要参与人员/团队的介绍

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 在项目组中的角色 | 学历、专业 | 职称 | 执业（职业）资格 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：

公章：

- 五、	无重大违法记录声明（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）     参加贵公司组织的  （项目名称） 项目的参选。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选人代表签字:

日期:

参选人名称:

公章：

- 六、	无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）     参加贵公司组织的  （项目名称） 项目的参选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选人代表签字:

日期:

参选人名称:

公章：

七、参选人资格证明文件

营业执照、资质证书、质量认证、信誉认证等

八、服务方案

参选人应递交完整的清洗消毒服务方案，说明具体的清洗消毒服务方法，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、清洗消毒方案和质量保证措施；

2、清洗消毒计划、清洗人员、清洗设备、清洗药剂配置情况；

3、保证安全生产，文明施工，减少对医院诊疗秩序的影响，降低环境污染的措施等。

九、服务承诺

（一）服务质量承诺书

服务质量承诺书

一、质量标准和要求

- 本公司郑重承诺：由我方向上海市儿童医院提供的服务，符合国家颁布的相关质量标准及院方的质量、技术标准。

二、质量保证

- 本公司郑重承诺：由我方向上海市儿童医院提供的服务，符合贵方的质量要求。

- 在质量保证期内，如果服务质量与合同不符，或证实供应的服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，院方可根据本合同规定以书面形式向我方提出补救措施。

- 我方在约定的时间内未能弥补缺陷，院方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由我方承担，院方根据合同规定对我方行使的其他权利不受影响。

公司：

盖章（公章）：

日期：

（二）售后服务承诺书

售后服务承诺书

致：上海市儿童医院

本公司郑重承诺：

由我公司向上海市儿童医院供应的服务，本公司负责提供完善的售后服务。

我公司承诺对于供应的服务提供售后服务。售后服务响应时间为紧急需求24小时内、一般需求48小时内到现场处理。

我公司承诺提供满意的服务适应医院的需求，因服务本身质量问题所产生的售后服务均为免费。经研究因服务本身质量问题造成空调设备故障，我公司提供无偿空调维修并提供赔偿。

公司：

盖章（公章）：

日期：

（三）文明作业承诺书

文明作业承诺书

- 我方承诺，在甲方医院范围内作业（包括运输、卸货等），严格遵守甲方医院的各项规定，若向泸定路院区送货时，送货车辆车高必须低于1.8米，并严格按照院方指示将送货车辆停至卸货区；经甲方评估，如有违反，责任由我方承担；

- 我方承诺全面负责服务过程中的安全、文明作业，如发生作业人员意外事故，由我方承担全部相关责任。

- 我方保证在作业过程中绝不影响甲方的日常工作、交通顺畅以及病人与医院员工的人身安全；如因我方过失意外造成损失的，我方承担全部责任，并根据实际情况对受害方进行赔偿。

- 我方承诺遵守甲方单位的各项制度和规定，不得在作业（包括运输、卸货等）期间在甲方单位区域内打架斗殴、酗酒赌博、抽烟等；严禁在院内抽烟、酒后作业。如违反相关制度和规定，承担1000元以上（含1000元）的经济处罚。

- 严格遵守地方政府和有关部门对噪音及消防等管理规定。

- 严格遵守政府和有关部门对作业现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

公司：

盖章（公章）：

日期：

（四）廉洁协议书

上海市儿童医院

廉洁协议书

为加强行风廉政建设，保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，确保供货质量，提供优质服务、树立良好的企业形象，更好地为医院临床医技等各部门服务，达到服务优质、干部优秀的目的，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉政建设的各项规定，贯彻执行上海市卫计委、上海申康医院发展中心、上海市建设和交通委员会，上海市儿童医院等单位制定的有关行风廉政、规范服务等方面的制度和规定。

二、甲方及其工作人员承诺不以职务之便以任何形式向乙方索要和收受回扣、礼金、有价证券及贵重物品等，不在乙方报销任何应由个人支付的费用。

三、甲方工作人员不参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、乙方承诺不以任何理由和借口向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品，不邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档营业性娱乐场所。

五、乙方如发现甲方工作人员有违反承诺，对有关程序违反规定的，可以向甲方有关部门领导反映，一经查实，甲方应按规定处理。

六、甲方发现乙方有违反承诺的行为，一经查实，将根据情节和造成的后果可取消中标资格、终止与乙方的业务关系，由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

七、协议书甲乙双方各执一份，共同遵守。

甲方：上海市儿童医院                      乙方：

盖章（公章）：                             盖章（公章）：

签约日期：年	月日	                     签约日期：年	月日

十、开标一览表

参选人名称：___________________________

货币单位：

| 序号 | 名称 | 服务单次报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务费用 |  |  |
| 1 | 空调系统清洗消毒服务费用 |  | 以报价清单所列各区域清洗消毒面积进行报价，报价含清洗设备的使用费、清洗人工费、清洗低值易耗品材料费、清洗药剂、运输费、税金及其他相关涉及本清洗项目服务等一切费用。 |
| 二 | 其他费用： |  |  |
| 三 | 合计：（一 + 二）： |  |  |

参选人代表签字：

参选人（公章）：

日期：   年    月    日

报价清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调通风系统深度清洗 |  |  |  |
| 1 | 风管 | 28106平方米 |  | 精准数量以投标单位现场实际踏勘测算为准并进行分项报价 |
| 2 | 空调机组（外机、内机） | 74个 |  |  |
| 3 | 风机盘管 | 1363段 |  |  |
| 4 | 风口（新风、送风、回风） | 9031个 |  |  |
| 5 | 集中空调全套检测 | 3套 |  | 具有CMA资质第三方出具相应检测报告 |
| / | 合计： |  |  | / |

备注：精准数量以参选单位现场实际踏勘测算为准并进行分项报价

参选人名称：__________________________

参选人：（公章）

法定代表人或

授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

十一、参选人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |