上海市儿童医院

- 皮肤科赛诺龙二氧化碳激光仪年度保修项目

- 单一来源采购文件

项目编号：2023-ETLXQT-004

2023年11月21日

第一章  采购邀请

项目编号：2023-ETLXQT-004

日期：2023年11月21日

一、项目概况：

- 维保服务设备型号、序列号和购置年份如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 购置年份 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | CO2RE | F17111059 | 2017年 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/hospital-supplier/hospital/visit?pc=00011056 |

- 维保内容：整机保修。

- 保修期限：三年，保修期自合同正式签订之日起计算。

- 邀请采购供应商：上海源臻医疗器械有限公司。

- 单一来源理由：根据医院的规划并考虑到系统的整体性、高性能和服务质量，为确保设备正常运转。拟向上海源臻医疗器械有限公司进行单一来源采购“赛诺龙二氧化碳激光仪年度保修”。上海源臻医疗器械有限公司为设备原厂商赛诺龙授权上海市儿童医院的售后服务维修服务商。

二、参选人资质要求

- 参选人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

- 参选人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

- 参选人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

三、单一来源谈判时间、地点

- 有兴趣的潜在参选人请于2023年11月21日起至2023年11月28日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/channels/641.html)自行下载单一来源采购文件并按照上文中参选项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。

- 受邀供应商请于2023年11月29日北京时间10：00至上海市泸定路355号住院部503会议室参与本项目单一来源采购协商。

- 届时供应商需派代表出席协商会议，并递交单一来源响应文件（纸质正本1份，电子版1份（1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件；2.电子版请按照“项目编号+项目名称-公司名称单一来源文件”命名，单一来源谈判结束后电子版文件请发送至邮箱liyi@shchildren.com.cn）。所有纸质版资料必须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备参选资格。

四、基本要求：

- ★参与人须是赛诺龙原厂售后服务或能提供赛诺龙原厂售后服务授权证书，在上海设有长期稳定的服务机构，确保维修质量。

- 参与人必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。

- 提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质。

五、服务要求：

- 整机全保修，包含人工维修及定期保养服务。

- 每年提供设备保养至少4次，使之保持原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的预防性维护报告。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。报告提交给医院备档。

- 所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害，并提供零配件的相关材料，若所提供零配件为国外供货，进口配件须提供报关单，且备件供应100%保障。

- 提供指定工程师服务热线电话（每周24小时×7天的电话支持服务），接到故障报修电话后2小时内响应，24小时内需到达现场进行维修，紧急情况需要8小时内到达现场维修。

- 设备开机率大于95%，如设备开机率达不到95%,需按1:3天数延长保修（停机一天延长保修三天）。

- 如遇到设备在维保期内报废更新的情况，维保费用按实际提供服务的时长（按月计算）进行费用结算，服务商需退回剩余时长维保款项，合同自动终止。

- 若维修周期较长，设备维修期间，需提供备用机型保障临床业务的正常开展。

八、付款方式

| 期次 | 支付条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在维保服务周期开始并且收到中标人提供的发票（第一年按维保费用的90%；第二、第三年按50%开具）后，60个工作日内支付当年相关款项。 | 第一年支付维保服务费用的90%；第二、第三年为维保服务费用的50% |
| 2 | 在当年维保服务结束后并且收到中标人提供的发票及年服务报告且通过招标人服务评价后，60个工作日内支付当年剩余款项。 | 第一年为维保服务费用的10%；第二、第三年为维保服务费用的50% |

九、评审原则

- 响应文件中不满足投标资质中加注“★”要求的视为投标无效；

- 医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

有关单位或个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议，应在本公示有效期内（公示期限，5个工作日）以书面送达上海市儿童医院审计办，信封上请标明质疑、投诉字样。（联系人：龚嫱  联系电话： 021-62474880转73103）

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号1楼

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：李老师

邮箱：liyi@shchildren.com.cn

第二章  响应文件格式

一、响应文件编制要求，除上述“第一章 四、基本要求”中要求外，还应至少包括下列部分：

1、报价一览表（附件1）：明确包括货物、人员及耗材配件等所有报价。

2、技术规格偏离表（附件2）：要求对上述所有采购需求（基本要求、服务要求、其他要求及付款方式等）进行逐条响应说明。

3、营业执照、《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（或事业单位、社会团体相关证书）复印件（须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格）。

4、供应商为法人的提供法定代表人授权书（原件）（其他组织需提供投资人/负责人授权书（原件）（附件3）。

★5、参与人须是赛诺龙原厂售后服务，并在国内设有长期稳定的服务机，确保维修质量。

- 服务方案：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容（格式自拟）。

- 售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）。

- 用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附件6）。必需在国内设有专业、充足的设备零备件仓库的证明文件。

9、提供服务的维修工程师须有厂商认可的资质的证明文件。

10、无行贿犯罪记录声明函（附件4）。

11、无重大违法记录承诺书（附件5）。

12、信用中国查询结果截图或者信用报告。

13、其他重要的证明或补充文件等。

响应文件应装订成册，并根据采购文件要求进行签署、盖章；所提供的证明材料为复印件的，必须加盖公章，否则视作无效响应。

附件1：

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 项目编号:

项目名称：

报价明细：

| 序号 | 维保设备名称 | 品牌/型号 | 维保费用（元/年） | 维保期限 | 合计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）小写/大写： |  |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件2：

技术规格偏离表

项目编号：________________________

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件要求 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照单一来源采购文件第一章中的“基本要求、服务要求、其他要求及付款方式”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏差和例外。

2、供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件3：

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）单一来源采购及协商，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

法人代表（投资人/负责人）签字或盖章：

法人代表（投资人/负责人）身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字或盖章：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表（投资人/负责人）及被授权人的身份证或其他有效证件的复印件（正反两面）各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面粘贴处 | 代理人身份证反面粘贴处 |

附件4：

无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵公司组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：

供应商代表签字：

公章：

日期：

附件5：

无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（供应商名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的单一来源采购活动。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商代表签字：

日期：

供应商名称：

公章：

附件6：

用户名单

| 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图

附件8：参选人认为需要补充的其他资料（格式自拟）