上海市儿童医院

- 两院区消防物联网维护保养服务

- 单一来源采购文件

遴选编号：2024-ETLXQT-005

2024年7月1日

第一章  采购邀请

遴选编号：2024-ETLXQT-005

日期：2023年7月1日

一、项目概况：

1. 采购项目：

| 包件号 | 项目名称 | 邀请谈判供应商 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 上海市儿童医院两院区消防物联网维护保养服务 | 上海意静信息科技有限公司 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/hospital-supplier/hospital/visit?pc=31632356-31632357 |

单一来源理由：上海市儿童医院在2018年、2019年分别在北京西路院区建设了消防物联网系统1期、2期。2023年在泸定路院区建设了消防物联网系统。由于涉及系统的开发代码及安全性等因素，为确保系统的保证数据及服务的连续性、完整性、数据传输安全和市平台对接兼容度，故拟邀请上海意静信息科技有限公司提供两院区消防物联网系统维护保养，拟采用单一来源方式进行采购。

二、参选人资质要求

- 参选人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

- 参选人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

- 参选人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

- 参选人需提供在有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。

- 参选人需具备在全国认证认可信息公共服务平台网址（https://www.cnca.gov.cn/）上可查询到的消防物联网服务认证报告。

- 参选人需提供的消防物联网系统产品为公司自主知识产权并且具有中国人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

- 参选人需提供物联网系统为上海市公安局颁发的信息系统安全等级保护备案证明（不低于二级）。

- 参选人需提供物联网系统的软件测试报告（符合GB/T 25000.51-2016标准）

三、参选要求

1. 报名要求：有兴趣的潜在参选人请于2024年07月1日8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(http://www.shchildren.com.cn/channels/95.html)自行下载遴选文件并按照上文中参选项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的参选人参选将被否决。

2. 参选文件应包括但不限于如下内容：

- 报价一览表（人民币报价）（格式见第二章）；

- 资格审查响应表（格式见第二章）；

- 符合性审查响应表（格式见第二章）；

- 资格证明文件（格式见第二章）；

- 技术规格偏离表（格式见第二章）；

- 服务方案：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容（格式自拟）；

- 售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）；

- 用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附合同摘要）（格式见第三章）；

- 参选人认为有必要说明的其他文件。

- 参选文件要求

3.1 密封要求：参选文件须逐页盖公章，须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

3.2 档案袋封面及参选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

3.3 参选文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套参选文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称参选文件”命名，开标后发送至邮箱baij@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：白老师

邮箱：baij@shchildren.com.cn

四、单一来源谈判时间、地点

受邀供应商请于2024年07月2日北京时间9:00在上海市泸定路355号住院部503会议室参与单一来源谈判会议，届时须派法定被授权人出席谈判会议。

五、 现场递交响应文件要求

携带下列资料的复印件并加盖公章，根据谈判时间提前10分钟至上海市普陀区泸定路355号住院部503会议室。

1）提供法定代表人授权书（原件）（递交响应文件专用版,详见附件A）；

2）被授权代表身份证（原件）（务必与递交响应文件专用版授权书中被授权人一致）；

3）档案袋密封完好的全套响应文件正本一份。

<注>未按上述要求提供材料、超过截止时间递交或被授权代表不一致等，响应文件均将被拒收。

六、评审原则及方法

（1）单一来源采购文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，响应文件中不满足采购文件中加注“★”要求的视为投标无效。

（2）本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且以合理的成交价格并保证采购项目质量的原则确定成交供应商。

七、付款方式

甲乙双方签订合同后至每一年维保期满，甲方进行一次服务评估，评估合格付款。甲方收到乙方开具的发票后三十个工作日内付款。

八、评审原则

1. 参选文件中不满足投标资质中加注“★”要求的视为投标无效；

2. 医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。

第二章 采购需求

# 1.两院区消防物联网系统维保服务要求：

- 合同期内提供免费的软件升级服务及远程技术指导。

- 在物联网平台对设备进行检测，如发现设备出现异常情况，与院方沟通后至多4小时内上门进行维修，能够现场修复的现场修复，不能及时修复的提供维修方案及时间节点。

- 对项目（两院区）进行至少每月一次的例行检查，在现场进行确认设备运行情况，并测试现场采集数据与物联网平台是否一致。每月维保记录需提交给院方签字确认。

- 合同期内按国家三包规定提供备品备件质保服务。

- 在产品质量保证期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，不在保修范围之内。

- 在维修保养作业中，如因为中标单位原因造成消防系统设备及部件损坏，由中标单位免费更换。

- 如院方的消防设施发生变动，相应物联网点位的变更工作（总数不变情况下），中标单位配合院方进行点位变更（5日内完成）。

- 维修服务期间工作内容由中标单位维修人员做记录，并交院方代表签字认可。

- 本合同提供维修保养服务，所需零部件设备参考院方确认过的备品备件报价单。

- ★通过APP提供建筑物智能体检服务，一键体检能直观了解建筑物存在的风险及不合格项。通过APP提供消防安全月报服务。

# 2．备品备件清单：

| 消防物联网设备备品备件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 采购限价 （元） | 备注 |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 用户信息传输装置 | BAH-611-BC | 台 | 5600 | 监测消防报警主机报警数据 |
|  | 2 | 备电电池 | 12V45A2个6-DZM-45铅酸电瓶 | 只 | 600 | 监测水泵房内消防泵、喷淋泵出水口水压 |
| 消防用水系统 | 1 | 无线水系统多点采集终端 | WWE-622-LC | 台 | 2500 | 水系统信息采集、发送，可介入8路模拟量数据、8路开关量数据； |
|  | 2 | 物联网卡 | 移动/联通/电信 | 只 | 50 | 物联网设备中通讯使用(包含后续流量费用) |
|  | 3 | 无线水压单点采集终端 | WQT-531-GU | 台 | 2200 | 监测管网、末端水压值；自带电池，无需任何布线 |
|  | 4 | 无线液位单点采集终端 | WPT-501-GU | 台 | 2500 | 监测管网、末端水压值；自带电池，无需任何布线 |
|  | 5 | 压力变送器 | CQM-301-EC | 只 | 600 | 监测消防管网水压 |
|  | 6 | 继电器 | CRN-61-CC | 只 | 50 | 监测控制柜状态（电源、启停、故障、手自动） |
|  | 7 | 水压/液位单点电池 | SAFT/LSH20 (D型 1号）3.6V锂亚电池 | 只 | 360 | 无线水压单点采集终端内置电池 |
|  | 8 | 水系统多点备电电池 | 12V45A2个6-DZM-45铅酸电瓶 | 台 | 600 | 无线水系统多点采集终端备电电池 |
| 消防巡检系 | 1 | 贴它标签 | WL2-71-NP | 只 | 10 | NFC电子标签，用于日常防火巡查 |
|  | 2 | 手持终端机 | NFC全网通 | 部 | 2000 | 用于日常防火巡查使用 |

★维护期限内，乙方对材料清单报价不得上涨，可根据市场价就低原则。

第三章 参选文件有关格式

封面

目录

  - 报价一览表

  - 资格审查响应表

  - 符合性审查响应表

  - 资格证明文件

  - 技术规格偏离表

  - 服务方案

  - 售后服务承诺书

  - 用户名单

  - 参选人认为需要补充的其他资料

上海市儿童医院

两院区消防物联网维护保养服务

参选文件

遴选编号：

包 件 号：

项目名称：

参选人名称：                    （盖单位公章）

参选人地址：_________________________________

联  系  人：_________________________________

联系方式：___________________________________

日期： ____________年__________月__________日

目录

必须编制详细的目录（参选人自拟格式），页码标注要求准确

一、报价一览表

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

遴选编号：                包件号：               项目名称：

报价明细：

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 报价货币 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

参选人代表签字：

公章：

日期：

- 资格审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件1 | 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书） |  |  |
| 资格证明文件2 | 无重大违法记录承诺书 |  |  |
| 资格证明文件3 | 无行贿犯罪记录声明函 |  |  |
| 资格证明文件4 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |
| 资格证明文件5 | 参选人需提供在有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书； 参选人需具备在全国认证认可信息公共服务平台网址（https://www.cnca.gov.cn/）上可查询到的消防物联网服务认证报告； 参选人提供的消防物联网系统产品为公司自主知识产权并且具有中国人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 参选人需提供物联网系统为上海市公安局颁发的信息系统安全等级保护备案证明（不低于二级）； 参选人需提供物联网系统的软件测试报告（符合GB/T 25000.51-2016标准） |  |  |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：

公章：

- 符合性审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应参选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人授权书 | 1、应按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书，且法定代表人、被授权人须手写签字； 2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。 |  |  |
| 参选文件装订、内容、签署等要求 | 1、参选文件按遴选文件要求签署、盖章； 2、参选文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》； 3、按遴选文件要求提交纸质版参选文件并胶装成册。 |  |  |
| 参选有效期 | 不少于90天。 |  |  |
| 参选报价 | - 按照人民币报价，未进行选择性报价； 2、未进行可变的或者附有条件的参选报价； 3、参选报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）； 4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 5、参选报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。 |  |  |
| “★”条款 | 符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。 |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让与分包。 |  |  |
| 关联供应商 | 1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。 2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段参选或者未划分标段的同一遴选项目参选。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：

公章：

- 资格证明文件

- 参选截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）。

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）。

- 在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见如下附件2格式）。

- 自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录（见如下附件3格式）。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（见如下附件4格式）。

附件1：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）遴选，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件2：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的遴选。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选人代表签字：

日期：

参选人名称：

公章：

附件3：无行贿犯罪记录声明函

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（参选人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选人代表签字:

日期:

参选人名称:

公章：

附件4：信用中国记录查询

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目编号：________________________

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 参选文件响应内容 | 响应情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照单一来源采购文件第一章中的“七、付款方式”、第二章的采购需求的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的采购需求做出了实质性的响应，并申明与采购需求的偏差和例外。

2、供应商可在“响应情况说明”中就响应内容进行明确“响应”或“不响应”。

3、如果表格叙述不下，可另附页说明。

参选人代表签字：

公章：

日期：

六、服务方案（格式自拟）

说明：至少包括服务内容、技术支持与服务方案、服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

七、售后服务承诺书（格式自拟）

说明：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等。

八、用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

九、参选人认为需要补充的其他资料