上海市儿童医院新增监控项目 遴选文件 遴选编号：2024-ETLXQT-016

发布人：上海市儿童医院

二〇二四年十月

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2024-ETLXQT-016

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 上海市儿童医院新增监控项目 | 1 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit?pc=34158156-34181900 |

- 投标人资质要求：

- 投标人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

- 投标人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。

- 投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

- 投标人具有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级资质

- 投标文件要求

4.1 报名要求：有兴趣的潜在投标人请于2024年11月5日起至2024年11月11日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“医疗动态”栏的“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/channels/641.html)自行下载遴选文件并按照投标项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的投标人投标将被否决。

4.2 投标文件应包括但不限于如下内容：

- 报价一览表（人民币报价）（格式见第三章）；

- 资格审查响应表（格式见第三章）；

- 符合性审查响应表（格式见第三章）；

- 资格证明文件（格式见第三章）；

- 技术规格偏离表（格式见第三章）；

- 项目实施方案：投标人应递交完整的项目实施方案，提交必须的计划表、文字说明等资料，至少应包括：1、充装实施方案；2、充装运输方案等。（格式自拟）；

- 售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）；

- 用户名单：近3年以来投标人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附合同摘要）（格式见第三章）；

- 投标人认为有必要说明的其他文件。

4.3 投标文件要求

- 密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且须以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

- 档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

- 遴选响应文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱baij@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号

邮编：200062

电话：021-52974032

联系人：白老师

邮箱： baij@shchildren.com.cn

5、遴选文件的内容

5.1发布人在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

5.2投标人应仔细研究分析遴选文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，若投标文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由投标人承担，并且可能导致其投标文件无效。

6、遴选文件的澄清和解答

6.1投标人在收到遴选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布人提出。发布人根据投标人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在投标截止日前通知投标人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7、遴选文件的修改

7.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布人将以补充通知的方式修改遴选文件并在投标截止日前以书面形式通知各投标人。

7.2补充通知将以书面形式发给投标人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

- 开标时间、地点

所有遴选响应文件务必须排版胶装并按要求以档案袋密封后于2024年11月12日北京时间14:00前提交上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2024年11月12日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人须派代表出席开标会。

- 评审原则及方法

- 遴选响应文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效。

- 医院将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求综合评定的原则确定成交供应商。具体评分标准如下：

| 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分 | 30分 | （1）以满足招标文件要求且报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值×100。价格权值为30%。 （2）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。 注：超过本项目预算的投标报价,该报价单位作无效投标处理。 |
| 二、商务部分 | 20分 |  |
| 1、综合实力 | 5分 | 根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况，项目承接能力等进行综合评定。 最好，得4-5分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。 |
|  | 5分 | 在项目评标前在“信用中国”网站查询，若有行政处罚记录，有1条扣1分，最高扣5分。如无处罚记录，得满分5分。 |
| 2、类似项目经验 | 10分 | 投标人需提供2021年10月1日以来类似项目业绩证明（含在建项目），并提供相关证明材料。须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。有1项，得1分，最高得10分，最低得0分。 |
| 三、技术部分 | 50分 |  |
| 1、需求响应情况 | 20分 | 根据各投标人对招标文件需求响应情况进行评审。如有标注“▲”的关键技术参数低于或不满足招标文件要求，有一项扣2分。其他的为一般技术参数，一般技术参数低于招标文件要求，有一项减1分。最低得0分。 |
| 2. 服务方案 | 10分 | - 摄像头运输方案 - 摄像头安装施工方案 一共2项，每项5分，共10分。内容完整，可完全满足招标要求的，得7-10分；内容基本完整，基本满足招标要求的，得3-6分；内容不完整、无法满足招标要求或未提供服务方案的，得0-2分。 |
| 3.服务承诺 | 6分 | - 根据投标人提供的免费质保期进行打分，在招标要求基础上每增加1年，加1分。最多加3分 2）投标方针对招标方服务，要求以外，提供相应服务，无举措的0分，有特色举措的，给1-2分，有特色且完善并优秀的给3分 |
| 4．服务保障 | 10分 | 根据投标人提供的服务保障方案，包括验收合格率不达标的违约承诺金、以及具体的违约赔偿方案等进行综合打分。 最好，得7-10分；一般，得3-6分；较差，得0-2分。 |
| 5.服务团队 | 4分 | 根据投标人所配备的项目组人员是否充足合理，项目负责人和专业技术人员是否具有相应的专业背景、专业职称及工作经验等进行综合评审优秀的得3-4分，一般的得1分-2分，差的得0分。 |

7、授予合同

7.1、合同授予的标准

7.1.1发布人根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选候选人。

7.1.2发布人应当确定排名第一中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

7.2、发布人接受和拒绝投标的权利

发布人在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

7.3、合同要求

7.3.1、价格条款：不得高于投标（遴选）文件价格。

7.3.2、遴选文件、投标文件均为合同附件，法律效力顺利依次为遴选文件、投标文件、合同、附件。

7.3.3、违约责任

（1）任何一方违反合同条款的约定，另一方有权中止合同而无须做出任何赔偿。

（2）因中选人的原因造成发布人及任何第三方人身安全和财产安全受到损害的，投标人除应承担相应的责任并予以赔偿外，当赔偿金额不足以支付时，发布人有权以应付合同金额先行赔付。

7.3.4、付款方式

完成两院区七氟丙烷气体钢瓶检测充装安装调试结束后，向甲方出具国家质量监督检验检疫总局检验报告和合同金额发票后，90天内，甲方支付项目费用全款。

7.3.5 交付期：投标方应在接到发布方的批次定单或电话订货后的30个自然日内送达指定地点。

7.4合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书），与发布人协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

7.5取消中选资格条件

7.5.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

（1）中选人在与发布人签订合同时另行加入不合理或未经发布人书面同意的条件；

（2）中选人不履行投标文件所作的承诺；

（3）中选人有违法行为；

7.5.2若发生中选人被取消中选资格的，则由发布人依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

- 第二章 内容及要求

1. 遴选范围、内容

1.1新增监控概况：

营养科为加强院感防控，确保肠内营养配置室和治疗膳配置区的安全、高效运作，提升配制工作质量，针对风险管控关键点加装监控摄像头，补充完善监控管理遗漏盲点，对涉及储存、用具消毒、配制、运输、交付签收这五个环节过程区域做到监控全覆盖、全链路闭环管理。

重症研究院研究型病房档案室“红区”场地独立配置门禁及视频监控设备，满足场地全覆盖无死角相关工作条件，满足医院监管方对“红区”现场视频查看等需求，并支持随时按需调阅检查，确保“红区”监控记录 与门禁记录分别至少保存 6 个月。

泸定路院区地下车库补充完善监控遗漏盲点，便于处理纠纷取证，增加监控与医院原有系统兼容。

此次遴选内容为新增监控项目遴选。

1.2 具体内容：

营养科：北京西路院区新增9路，泸定路院区新增16路，监控图像接入营养科办公室独立监管。

重症研究院研究型病房档案室：泸定路院区住院部6楼研究型病房档案室新增2路监控、1路门禁，监控图像接入重症研究院办公室独立监管。

泸定路院区地下车库：新增1路，接入医院监控系统平台。

以上区域所有的施工工期不得超过七个工作日。

1.3服务标准与规范：

服务态度：参与招标的单位，必须做好质保期内的日常服务工作，在运营的过程中，相关管理人员要严格管理要求执行，文明、热情、负责。

1.4.报价要求

报价清单详见附件,按照实际设计需求制作清单报价。

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、北京西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P半球摄像 |  | ▲最高分辨率:1920*1080 传感器靶面:1/2.7"" 光圈:F1.6 变焦方式:电动变焦 焦距:2.8~12mm 补光模式:红外补光 宽动态:数字宽动态 视频流:三码流 视频参数:主流：1920*1080@25fps（默认）、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps 辅流：1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 三流：352*288（默认） | 个 | 9 |  | 0.00 |  |
| 2 | 六类网线 |  | CAT6 UTP | 米 | 500 |  | 0.00 |  |
| 3 | 8盘位16路网络视频录像机 |  | ▲视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 4 | 监控硬盘 |  | 6TB | 块 | 8 |  | 0.00 |  |
| 5 | 16口POE交换机 |  | 非网管交换机，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，17口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化1个SFP千兆光口。 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | 显示器 |  | 21.5寸以上 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | PVC管 |  | 25 | 米 | 250 |  | 0.00 |  |
| 8 | 安装人工 |  | 人工工时x单价 | 个 | 6 |  | 0.00 |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 二、泸定路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P半球摄像 |  | ▲最高分辨率:1920*1080（与北京西路院区半球摄像机一致） 传感器靶面:1/2.7"" 光圈:F1.6 焦距:2.8~12mm 补光模式:红外补光 宽动态:数字宽动态 视频流:三码流 视频参数:主流：1920*1080@25fps（默认）、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps 辅流：1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 三流：352*288（默认） | 个 | 16 |  | 0.00 |  |
| 2 | 六类网线 |  | CAT6 UTP | 米 | 1200 |  | 0.00 |  |
| 3 | 8盘位16路网络视频录像机 |  | ▲视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 4 | 监控硬盘 |  | 6TB | 块 | 8 |  | 0.00 |  |
| 5 | 24口POE交换机 |  | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | 显示器 |  | 21.5寸 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | 线槽 |  | PVC管（直径实地勘察测量） | 米 | 400 |  | 0.00 |  |
| 8 | 安装人工 |  | 人工工时x单价 | 个 | 8 |  | 0.00 |  |
| 9 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 三、住院部六楼 档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P半球摄像 |  | ▲最高分辨率:1920*1080（与北京西路院区半球摄像机一致） 传感器靶面:1/2.7"" 光圈:F1.6 变焦方式:电动变焦 焦距:2.8~12mm 补光模式:红外补光 宽动态:数字宽动态 视频流:三码流 视频参数:主流：1920*1080@25fps（默认）、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps 辅流：1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 三流：352*288（默认） | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| 2 | 六类网线 |  | CAT6 UTP | 米 | 30 |  | 0.00 |  |
| 3 | 8路网络视频录像机 |  | ▲视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:关闭智能：2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30 开启智能（开启NVR智能会占用4 x 1080P解码能力）：2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 4 | 监控硬盘 |  | 6TB | 块 | 3 |  | 0.00 | 存储半年 |
| 5 | 5口POE交换机 |  | 轻网管交换机，交换容量1Gbps，包转发率0.75Mpps，5口10/100Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率54W），支持VLAN、端口镜像，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | PVC管 |  | 25 | 米 | 30 |  | 0.00 |  |
| 7 | 门禁电磁锁 |  | 独立密码锁，可支持刷卡（IC卡）进入 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 8 | 安装人工 |  | 人工工时x单价 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| 9 | 辅材 |  | 含一套切换器（用于配套电脑系统切换） | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 四、泸定路室外停车场监控增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1080P枪机摄像 |  | 超星光:支持 ▲像素:200万 传感器靶面:1/2.8"" 信噪比:>52dB 背光补偿:支持 强光抑制:支持 最大实况流路数: ≥20路 视频流:三码流 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； ▲支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 行为分析:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动 场景检测:物品搬移;物品遗留;场景变更 普通事件:运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 缓存补录:支持SD卡断网缓存补录 SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB 支持音频输入、音频输出 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2 | 镜头 |  | 描述:3-12mm手动变焦自动光圈三百万像素镜头 焦距:3-12mm 变焦方式:手动变焦 接口:CS 成像靶面:1/2.7″ 光圈:F1.4，DC自动光圈 视场角:水平：96.5°-31.3°；垂直：68.5°-23.8° 尺寸:Φ34mmx45.3mmx41mm | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3 | 摄像机支架 |  | 尺寸:140mm*88mm*374mm 重量:0.8kg 材质:压铸铝、不锈钢等 调节范围:水平360°，垂直-45°~0° | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 4 | 全天候护罩 |  | 工作环境:温度：–20℃~60℃ 湿度： 5%~95%(相对湿度，无冷凝) 尺寸:497.7mm*122.6mm*168.9mm 材质:壳体：铝合金，遮阳罩：耐候性塑料 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 5 | 六类网线 |  | CAT6 UTP | 米 | 100 |  | 0.00 |  |
| 6 | 8口POE交换机 |  | 轻网管交换机，交换容量3.6Gbps，包转发率2.7Mpps，8个百兆电口,1个千兆电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），支持VLAN、端口镜像，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | 线槽 |  | PVC管（直径实地勘察测量） | 米 | 100 |  | 0.00 |  |
| 8 | 安装人工 |  | 人工工时x单价 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  | - |  |
| B | 管理费 |  |  |  |  |  | - |  |
| C | 税金（9%专票） |  |  |  |  |  | - |  |
| D | 总计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

★为保证原视频监控系统稳定性，故本项目中所有摄像机及网络视频录像机要与原系统（宇视监控平台）无缝兼容，因此需出具由厂家提供的可与医院原视频监控系统（宇视监控平台）无缝对接的盖章声明。

★上表所包含的所有摄像机、镜头、交换机、硬盘、网线等质保期不得低于两年。

2. 技术说明及遵守

2.1 所有投标单位在承包本项目工作前应有责任、有义务事先了解施工场地、熟悉图纸、及时发现问题，并向顾问求得解释，满足国家及地方等相关规范要求，不可以无理的理由作免其承担质量及返工费用之责任。

2.1.1 安全措施

承包商必须遵守中华人民共和国有关机构之工地安全规例。

2.1.2 保障公众安全

工程进行期间，承包商必须采取一切所需措施，保障市民免受伤害或死亡威胁。

2.1.3 保障公众财产

2.2 工程进行期间，承包商必须保护所有公众财产及道路，与及维护公营机构之财产，并负责对所有因承包工程而导致之损毁作出赔偿。

3.施工要求

3.1根据实际情况，合理科学制订一个详尽的施工方案。工期不得超过一周，按照计划施工时间和工作量，及时挑选组织技术水平高、经验丰富的施工人员进场施工。服从采购人及工程物业部的安排，积极配合、及时沟通，做到分工明确、通力合作，最终确保工程按期、高质量地完成。

3.2尽量减少施工干扰，确保各科室的正常工作，整个施工组织过程都要做到文明施工、现场环境安全保护、综合治理，确保方案合理、措施得力，落实到位，万无一失。

3.3开工前，供应商根据施工特点对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故。

3.4每次施工前, 供应商对现场情况进行全面了解。首先，检查施工现场是否存在妨碍施工或需保护的设备等。如有，能移开的先移到安全地点。如不能移动，就先对物品或设备进行保护再施工。其次，了解施工现场的安全通道和消防设备的位置。

3.5施工过程中施工垃圾统一管理及放置。在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场。并将施工现场恢复到原状。

3.6施工用电必须服从采购人相关部门统一管理，并配有专业电工，操作人员应穿上绝缘胶鞋，严禁乱搭乱接。

- 投标文件有关格式

封面

目录

  - 报价一览表

  - 资格审查响应表

  - 符合性审查响应表

  - 资格证明文件

  - 技术规格偏离表

  - 服务方案

  - 售后服务承诺书

  - 用户名单

  - 投标人认为需要补充的其他资料

上海市儿童医院

项目名称

投标文件

遴选编号：

包 件 号：

项目名称：

投标人名称：                    （盖单位公章）

投标人地址：_________________________________

联  系  人：_________________________________

联系方式：___________________________________

日期： ____________年__________月__________日

目录

必须编制详细的目录（投标人自拟格式），页码标注要求准确对应

- 报价一览表

- 报价一览表

- 致：上海市儿童医院：

- 遴选编号：

项目名称：

报价明细：

报价货币：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 质保期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市儿童医院新增监控项目 |  |  |  |
| 2 | 其他费用 | / |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

投标人代表签字或盖章:

日期:

投标人名称:

公章：

- 分项报价表（如有）

- 遴选编号：

项目名称：

主要设备、材料汇总表

| 序号 | 主要设备、材料名称 | 品牌型号(配置)及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 生产商 | 性能说明 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人需按照招标文件《第二章 遴选内容及要求》中的要求提供分项报价表。（如有）

（2）所有价格均为人民币元。

（3）投标人应按照《第二章 遴选内容及要求》的要求报价。

（4）分项报价明细表合计金额应与《投标一览表》报价金额相等。

投标人代表签字或盖章:

日期:

投标人名称:

公章：

- 资格审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件1 | 投标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书） |  |  |
| 资格证明文件2 | 无重大违法记录承诺书 |  |  |
| 资格证明文件3 | 无行贿犯罪记录声明函 |  |  |
| 资格证明文件4 | 投标人为代理商的，另需提供开标日在有效期内的制造商授权书或代理证书复印件； |  |  |
| 资格证明文件5 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |  |  |
| 资格证明文件6 | 投标人具有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级资质 |  |  |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字或盖章:

日期:

投标人名称:

公章：

- 符合性审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 是否响应 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人授权书 | 1、应按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。 |  |  |
| 投标文件装订、内容、签署等要求 | 1、投标文件按遴选文件要求签署、盖章； 2、投标文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》； 3、按遴选文件要求提交纸质版投标文件并胶装成册。 |  |  |
| 投标有效期 | 不少于180天。 |  |  |
| 投标报价 | - 按照人民币报价，未进行选择性报价； 2、未进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）； 4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 5、投标报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。 |  |  |
| “★”条款 | 符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。 |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让与分包。 |  |  |
| 关联供应商 | 1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。 2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一遴选项目投标。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料需加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字或盖章:

日期:

投标人名称:

公章：

- 资格证明文件

- 截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）。

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）。

- 在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见如下附件2格式）。

- 自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录（见如下附件3格式）。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（见如下附件4格式）。

- 投标人为代理商的，另需提供开标日在有效期内的制造商授权书或代理证书复印件；

- 投标人具有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级资质

附件1：法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）遴选，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖法人章：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件A、法人代表授权书（递交投标文件专用版）

特别说明：此表勿与投标文件封装，仅用于现场递交投标文件时单独提供

法人代表授权书（递交投标文件专用版）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标公司名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与（项目名称）的遴选文件的递交。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖法人章：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

附件2：无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书（格式）

上海市儿童医院：

（投标人名称）        参加贵医院组织的       （项目名称）      项目的遴选。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表签字或盖章：

日期：

投标人名称：

公章：

附件3：无行贿犯罪记录声明函

无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市儿童医院：

（投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的遴选。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字或盖章:

日期:

投标人名称:

公章：

附件4：信用中国记录查询

信用中国查询结果截图

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人截图

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单截图

六、技术规格偏离表

技术规格偏离表（格式）

投标人名称：_________________ 遴选编号：_______________ 包件号：

| 序号 | 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照遴选文件“第二章 遴选内容及要求”的相关内容，逐条说明所提供货物和服务已对遴选文件的需求做出了实质性的响应，并申明与需求的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字或盖章：

公章：

日期：

七、项目实施方案（格式自拟）

说明：投标人应递交完整的项目实施方案，提交必须的计划表、文字说明等资料，至少应包括：

1、摄像头运输方案；

2、摄像头安装施工方案。

等

八、服务承诺书（格式自拟）

说明：提供售后服务、服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等。

九、用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

十、投标人认为需要补充的其他资料