上海市儿童医院 上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告服务项目 遴选文件 遴选编号：2025-ETLXBZ-005

发布人：上海市儿童医院

二〇二五年五月

第一章 	遴选邀请

遴选编号：2025-ETLXBZ-005

- 根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。

- 遴选项目：

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 报名链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告服务项目 | 1 | https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit?pc=37372126-37372127 |

- 投标人基本资质要求：

1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织。

2）在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。

本项目不允许联合体投标。

- 投标文件要求

4.1报名要求：有兴趣的潜在投标人请于2025年5月6日起至2025年5月12日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/list/641.html)自行下载遴选文件并按照投

标项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的投标人投标将被否决。

4.2投标文件应包括但不限于如下内容。

1）报价一览表（人民币报价）（格式见第三章）

2）资格审查响应表（格式见第三章）

3）符合性审查响应表（格式见第三章）

4）资格证明文件（格式见第三章）

5）技术规格偏离表（格式见第三章）

6）项目服务方案：参选人应递交完整的项目服务方案，提交必须的计划表、文字说明等资料，至少应包括：1、节能报告 2、节能验收报告

7）售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，应急处理时限承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）

8）用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附合同摘要）（格式见第三章）

9）参选人认为有必要说明的其他文件。

4.3投标文件要求：

1）密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

2）档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

3）投标文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱baij@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号  邮编：200062

联系人：白老师     电话： 021-52974032

- 开标时间、地点

所有投标文件须排版胶装并按要求以档案袋密封后于开标时间2025年5月13日北京时间14:00前10分钟递交（详见第6条现场递交投标文件要求）至上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2025年5月13日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人须派代表出席开标会。

- 现场递交投标文件要求

携带下列资料的复印件并加盖公章，根据开标时间提前10分钟至上海市普陀区泸定路355号住院部503会议室。

1）提供法定代表人授权书（原件）（递交投标文件专用版,详见附件A）；

2）被授权代表身份证（原件）或护照（原件）（务必与递交投标文件专用版授权书中被授权人一致）；

3）档案袋密封完好的全套投标文件正本一份。

<注>未按上述要求提供材料、超过截止时间递交或被授权代表不一致等，投标文件均将被拒收。

- 评审原则及方法

（1）投标文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效。

（2）医院将根据采购响应文件具体响应内容按综合评定的原则确定成交供应商。

| 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分 | 20分 | ①评标基准价=满足招标文件要求的投标人的最低投标总价； ②评标价=投标人的投标总价。 每位投标人价格分计分公式为：20×评标基准价/各投标人的评标价。 |
| 二、商务部分 | 20分 |  |
| 1、综合实力 | 5分 | - 根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况，项目承接能力等进行综合评定。 最好，得4-5分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。 |
|  | 5分 | 2、在项目评标前在“信用中国”网站查询，若有行政处罚记录，有1条扣1分，最高扣5分。如无处罚记录，得满分5分。 |
| 2、类似项目经验 | 10分 | 投标人需提供近3年以来类似项目业绩证明（含在建项目），并提供相关证明材料。须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。有1项，得2分，最高得10分，最低得0分。 |
| 三、技术部分 | 60分 |  |
| 1、技术响应情况 | 10分 | 根据投标文件的完整性、规范性、响应格式的符合性、各资料要件的齐全性情况，内容表述是否简明扼要、有针对性等；参与本次招标其他有关方面的配合度情况等综合判定。 优：7.5-10，良：4.5-7；一般：0.5-4；本项缺失或差的不得分。 |
| 2、服务方案 | 30分 | 根据方案内容是否齐全完备，是否符合本项目特点，措施是否切合本项目的难点和特点，程序是否合理明确，是否目标明确服务可靠等综合判定。 优：20.5-30，良：10.5-20；一般：0.5-10；本项缺失或差的不得分。得4-5分；内容基本完整，基本满足招标要求的，得2-3分；内容不完整、无法满足招标要求或未提供服务方案的，得0-1分。 |
| 3、投入本项目服务人员的履约能力 | 10分 | 项目负责人职称、资历和近3年内类似节能报告服务业绩。 服务小组人员人数、职称、专业结构组成是否满足本项目需要及类似工作经历等综合判定。 优：7.5-10，良：4.5-7；一般：0.5-4；本项缺失或差的不得分。 |
| 4、投标人的服务承诺 | 10分 | 服务承诺能否满足项目需求及相关措施不能积极履行的处罚承诺、合理化建议等综合判定。 优：7.5-10，良：4.5-7；一般：0.5-4；本项缺失或差的不得分 |

第二章 遴选内容及要求

一、项目概况：

1.项目名称：上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告服务项目

2.工程规模：新建医疗综合楼、发热门诊楼、科教楼、实验楼及相关配套设施，总建筑面积约107050m2，最终以可研批复为准；

3建设场所：上海市青浦区朱家角镇珠溪路东侧、淀山湖大道南侧，朱昆河两侧的D01-23地块和D01-24地块；

4.建设单位：上海市儿童医院；

5.服务方式：以技术服务方式；

★ 6、投标限价：报价总价不高于19万元

二、项目服务内容

- 参选人为我院编制上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告和节能验收报告，以满足上海市《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》(沪府规(2022)13号)、《上海市固定资产投资项目节能验收管理办法》(沪发改规范(2023)7号)及国家对节能审查项目的相关要求，并协助取得政府主管部门的节能审查意见，通过政府主管部门组织的节能验收等。

三、服务工作要求

- 工作背景

- 根据《上海市人民政府关于印发<上海市固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知（沪府规〔2022〕13号）》，节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。项目节能报告按照项目建成投产后年综合能源消费量实行分类管理，其中年综合能源消费量（增量）1000吨标准煤以上（含1000吨标准煤，电力折算系数按当量值），或年电力消费量（增量）500万千瓦时以上的项目，应单独进行节能审查。

- 根据《上海市人民政府关于印发<上海市固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知（沪府规〔2022〕13号）》、《关于印发<上海市固定资产投资项目节能验收管理办法>的通知（沪发改规范〔2023〕7号）》，项目在投入生产、使用前，建设单位应报请节能审查部门对该项目审查意见落实情况进行验收。

- 工作方式

- 参选人为我院编制上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告和节能验收报告，并协助完成该项目节能审查、节能验收相关评审技术汇报、现场查验、报告修改与材料补正工作。

- 技术要求

- 参选人根据建设方提供的基础材料，编制上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告。

- 节能报告应包括以下内容：分析评价的依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析；对所属行业（或所在地区级政府）完成能源消费总量和强度控制目标、煤炭减量替代目标等方面的分析评价。服务方还应根据节能报告内容，协助建设方按照主管部门要求编制上海市固定资产投资项目节能审查申请函，协助建设方根据项目实际情况与节能评审机构进行技术沟通、评审汇报、材料补正等工作。

- 参选人根据建设方提供的基础材料，编制上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能验收报告。

- 节能验收报告应包括以下内容：项目建设单位概况信息、项目建设内容和规模；项目建设进度和项目预计用能规模；项目主要耗能工艺、节能技术方案、主要用能设备落实节能审查意见要求情况；项目落实国家及上海市节能法律法规、规章标准中强制性要求情况等。服务方还应根据节能验收报告内容，协助建设方按照主管部门要求编制上海市固定资产投资项目节能验收申请表，协助建设方根据项目实际情况如实整理可证明落实节能审查意见中节能措施的相关文件，如设备采购合同及发票、设备检测报告、竣工图及设计方案等。

- 服务成果

- 服务成果为上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告和节能验收报告。项目服务成果应取得政府主管部门的节能审查意见，并通过政府主管部门的节能验收。

- 报价要求

- 节能报告和节能验收报告编制工作应分别报价。

四、服务周期

- 在项目可研编制阶段乙方自收集资料齐全之日起  12 日历天内编制完成节能报告，并提交甲方；在项目验收阶段乙方自收集资料齐全之日起  12  日历天内编制完成节能验收报告，并提交甲方。

五、合同款支付

节能报告工作内容通过相关政府部门组织的固定资产投资项目节能审查的审批，完成用款申请审批流程且投标人提供符合国家规定的发票后30日内，招标人将节能报告编制费用全款100%支付给投标人。

节能验收报告工作内容通过相关政府部门组织的节能验收，完成用款申请审批流程且投标人提供符合国家规定的发票后30日内，招标人将节能验收报告编制费用全款100%支付给投标人。

以上支付节点均需项目取得可研批复，财政资金到位后方可支付。

# 第三章 投标文件有关格式

封面

目录

  - 报价一览表

  - 资格审查响应表

  - 符合性审查响应表

  - 资格证明文件

  - 技术规格偏离表

  - 项目实施方案

  - 售后服务承诺书

  - 用户名单

  - 投标人认为需要补充的其他资料

上海市儿童医院

项目名称

投标文件

遴选编号：

包 件 号：

包件名称：

投标人全称：                      （盖单位公章）

投标人地址：___________________________________

联  系  人：___________________________________

联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日

目录

- 必须编制详细的目录（投标人自拟格式），页码标注要求准确

- 一、报价一览表

- 致：上海市儿童医院

- 遴选编号：

项目名称：

报价汇总表：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告服务项目 |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |

说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。

参选人代表签字或盖章:

日期:

参选人名称:

公章：

- 分项报价表

- 遴选编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能报告 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 上海市儿童医院长三角一体化发展示范区医学中心项目节能验收报告） | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

备注：

1、参选限价：报价总价不得高于限定总价。

2、总价包干，该报价含一切费用。

说明：

- 投标人需按照招标文件《遴选内容及要求》中的要求提供分项报价表。

- 所有价格均为人民币元。

- 投标人应按照《遴选内容及要求》的要求报价。

- 分项报价明细表合计金额应与《投标一览表》报价金额相等

参选人名称：

参选人代表签字或盖章:

日期:

参选人名称:

公章：

二、资格审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格证明文件1 | 开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书） |  |  |
| 资格证明文件2 | 无重大违法记录承诺书 |  |  |
| 资格证明文件3 | 无行贿犯罪记录声明函 |  |  |
| 资格证明文件4 | 1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 2、开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字：______________________

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________

三、符合性审查响应表

| 内容 | 具备的条件说明 | 响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人授权书 | 1、按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书，法定代表人及授权代表均须签字（或盖章）； 2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。 |  |  |
| 投标文件装订、内容、签署等要求 | 1、投标文件按遴选文件要求签署、盖章； 2、投标文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》； 3、按遴选文件要求提交纸质版投标文件并胶装成册。 |  |  |
| 报价有效期 | 不少于180天。 |  |  |
| 投标报价 | - 按照人民币报价，未进行选择性报价； 2、未进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）； 4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 5、投标报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。 |  |  |
| “★”条款 | 符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。 |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让与分包。 |  |  |
| 关联供应商 | 1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。 2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一遴选项目投标。 |  |  |

说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字：______________________

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________

四、资格证明文件：

- 开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）

- 法人代表授权书（见如下附件1格式）

- 无重大违法记录承诺书（见如下附件2格式）

- 无行贿犯罪记录声明函（见如下附件3格式）

- 信用记录查询（见如下附件4格式）

附件1、法人代表授权书

法人代表授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：

被授权人签字或盖章：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证反面粘贴处 |

附件A、法人代表授权书（递交投标文件专用版）

特别说明：此表勿与投标文件封装，仅用于现场递交投标文件时单独提供

法人代表授权书（递交投标文件专用版）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标公司名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与（项目名称）的投标文件的递交。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：

法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：

被授权人签字或盖章：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 法定代表人身份证反面粘贴处 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证反面粘贴处 |

附件2、无重大违法记录承诺书

无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

（投标人名称）      参加贵医院组织的     （项目名称）  项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表签字：

日期：

投标人名称：

公章：

附件3、无行贿犯罪记录声明函（格式）

无行贿犯罪记录声明函

上海市儿童医院：

（投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________

投标人名称:______________________

公章：

附件4、信用中国记录查询

信用中国查询结果截图

- 投标公司未被“信用中国”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

- 投标公司未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）列入重大税收违法案件当事人名单截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

- 投标公司开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xinxishuanggongshi/）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）

五、技术规格偏离表

技术规格偏离表

投标人名称：_______________ 遴选编号：_______________包号：

| 遴选文件条目号 | 遴选文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照遴选文件所有技术规格要求，逐条说明所提供货物和服务已对遴选文件《第二章 遴选内容及要求》做出了实质性的响应，并申明与遴选文件要求条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：______________________

日期： ______________________

投标人名称：______________________

公章：______________________

六、项目实施方案（格式自拟）

说明：参选人应递交完整的项目实施方案，提交必须的计划表、文字说明等资料，至少应包括：

服务承诺

七、服务承诺书（格式自拟）

说明：提供服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应方式等。

八、用户名单

用户名单

| 序号 | 用户名称 | 所属城市 | 数量 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

九、参选人认为需要补充的其他资料

其他

1. 服务相关其他资料