## Sheet1
名称：除锈剂
序号 | 招标要求
1 | 技术要求
1.1 | 用途：适用于手术器械的除锈，也可用于全自动清洗机和蒸汽灭菌器的除锈。
1.2 | 适用器械范围：兼容所有医用金属复用器械材质，包含不锈钢、碳化钨硬质合金等精密器械，不伤基体金属。
1.3 | 主要成份：磷酸，具有防锈剂和快干剂帮助避免形成斑点。
1.4 | 产品保质期：原装未开封常温避光储存，有效期≥2年。
1.5 | pH 值指标：原液强酸性，pH≤2，强力溶解顽固氧化锈斑、钙化水垢。
1.6 | 漂洗残留要求：常规清水漂洗后无化学清洗剂残留，不影响后续灭菌效果。
1.7 | 稀释比例与试用要求：投标人自主填报最优标准使用稀释比例；中标入围前须免费提供15L足量样品，供采购方供应室现场试用。
1.8 | 包装规格细节：产品原装包装桶口内径≥3cm，便于倾倒。
1.9 | 产品无刺鼻性气味，对人体无伤害。
2 | 通用条款
★2.1 | 质量与价格承诺（以下3项要求须提供承诺函）
2.1.1 | 承诺中标耗材按照医院要求纳入“医用耗材SPD”统一管理。(须提供承诺函）
2.1.2 | 医用耗材有效期在一年以内的，提供的耗材效期不得低于六个月。有效期在两年以上的，提供的耗材效期不得低于效期的一半以上。(须提供承诺函）
2.1.3 | 若因产品质量问题或由于临床指导、技术培训不够完善，引起的病员伤害及一切不良后果，投标人将承担由此引发的全部法律责任及经济赔偿。(须提供承诺函）
3 | 总体服务要求
3.1 | 投标人需提供相关中文使用说明书、包装说明等文件，以及存放等要求，供货的包装和运输条件等商务文件资料。为保障临床应用，投标人应负责做好临床指导、技术培训工作。
3.2 | 用户在实际使用过程中，若发现无效耗材，或出现与注册证（或相关证明文件）中标注包装规格不符的情况，由投标人无偿补足损耗并承担相应责任。
3.3 | 用户在实际使用过程中，若发现有不合格产品，投标人应对所有剩余货物进行无条件更换。
3.4 | 投标人应积极配合用户完成相关质控工作。
4 | 服务期限
4.1 | 投标人需保障产品质量并及时供应，并接受院方因为临床需求变更、产品升级及其它质量、价格等变化而提出的服务期结束要求
5 | 配送时间
5.1 | 接到院方通知后保证48小时内配送至采购人指定地点，保障临床需求
6 | 培训要求
6.1 | 售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，免费提供培训（包括指导）≥2次/年
6.2 | 支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等
6.3 | 支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等
6.4 | 能够免费提供样机或样品等辅助培训有效开展