
	上海市儿童医院泸定路院区污泥清捞项目

遴选文件

遴选编号：2026-ETLXBZ-003


发布人：上海市儿童医院
二〇二六年五月
供应商特别提醒

为维护招标投标活动的公平、公正，防止串通投标、弄虚作假等违法行为，根据国家相关法律法规，就投标文件的编制与提交作以下特别说明与警示，提醒所有投标人高度重视并严格遵守，否则将接受一切可能对投标人不利的结果。

一、属于或视为串通投标的行为

1.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。

2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动。

3.投标人之间事先约定由某一特定供应商中标。

4.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

5.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

6.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

7.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人。

如：不同投标人投标文件中载明的相关成员姓名、地址、电话、身份证号码、邮箱等基本信息异常一致。

8.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

如：不同投标人的投标文件在技术方案、服务方案、排版格式、细节描述、异常错误等方面出现非因采用招标文件格式、通用标准或规范所致的高度一致性或实质性雷同等异常情况；不同投标人的投标报价之间出现无合理解释的规律性差异（如呈等差数列等）。

9.不同投标人的投标文件相互混装。

如：投标人的投标文件混装了其他投标人投标文件的内容等。

10.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.投标人之间为谋取特定投标人中标或者排斥其他投标人而采取的其他串通行为。

二、弄虚作假的行为

1.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

2.使用伪造、变造的许可证件；

3.提供虚假的财务状况或者业绩；

4.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.提供虚假的信用状况；

6.其他弄虚作假的行为。

三、投标人的责任

1.投标人应确保其投标文件由本单位独立编制，或委托的编制单位未参与同一项目其他投标文件的编制，保证投标文件的原创性和独立性。

2.投标人有义务采取合理措施，避免其投标文件在内容、报价、技术方案、服务方案、人员信息等方面与其他投标人出现本提醒所述的可疑关联或异常一致。

3. 请各投标人仔细阅读并充分理解本提醒，审慎、独立、合规地完成投标文件的编制与提交工作。

注：上文提及的“招标投标”包括各种采购方式、“投标人”包括各种采购方式中的投标人或响应供应商、“投标文件”包括各种采购方式中的投标文件或响应文件、“中标”包括中标或成交等。

第一章 
遴选邀请

根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。

遴选项目： 

	遴选编号
	项目名称
	数量
	报名链接

	2026-ETLXBZ-003
	上海市儿童医院泸定路院区污泥清捞项目
	1
	[image: image6.png]m

o

m

s —
Ell t foki 1) 4
M o W
i
= A M r
) ]m% - S LI
. g e | N
o| | [Y #k ©
R = — wik i
= — \JEETYG) F
T i
N ° ~
=1 T—T ik ® ﬂim
o] [V 15 @) “
=
‘ — 1 e
Lm |l o 1 w 0w |

0 "





https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit?pc=44779062-44779063


投标人基本资质要求：

1）具有合法经营资质的独立法人、其他组织，且经营范围须包含管道疏通类资质。

2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

3）开标截止日前一年内未被“信用中国”网站列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录；

4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5）自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录；

6）投标人须提供履约能力承诺函；

7）投标人须提供近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生承诺函；
8）本项目不接受联合体投标。

投标文件要求

4.1报名要求：有兴趣的潜在投标人请于2026年5月11日起至2026年5月18日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/list/641.html)自行下载遴选文件并按照投标项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的投标人投标将被否决。

4.2投标文件应包括但不限于如下内容。

1）报价一览表（人民币报价）
2）分项报价表（人民币报价）
3）资格审查响应表

4）符合性审查响应表

5）资格证明文件

6）技术要求偏离表

7）实施方案

8）服务承诺书

9）类似项目业绩

10）增值服务
11）投标人认为有必要说明的其他文件。

4.3投标文件要求：

1）密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。

2）档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。

3）投标文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱xuml@shchildren.com.cn）。

上海市儿童医院-采购中心

地址：上海市普陀区泸定路355号  邮编：200062

联系人：许老师     电话： 021-52974032

开标时间、地点

所有投标文件须排版胶装并按要求以档案袋密封后于开标时间2026年5月19日北京时间14:00前递交（详见第6条现场递交投标文件要求）至上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2026年5月19日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人须派代表出席开标会。

现场递交投标文件要求

携带下列资料的复印件并加盖公章，根据开标时间提前10分钟至上海市普陀区泸定路355号住院部503会议室。

1）提供法定代表人授权书（原件）（递交投标文件专用版,详见附件A）；

2）被授权代表身份证（原件）或护照（原件）（务必与递交投标文件专用版授权书中被授权人一致）；

3）档案袋密封完好的全套投标文件正本一份。

<注>未按上述要求提供材料、超过截止时间递交或被授权代表不一致等，投标文件均将被拒收。

评审细则
	评审内容
	分值
	评分标准

	一、报价部分
	30分
	①评标基准价=满足招标文件要求的投标人的最低投标总价；

②评标价=投标人的投标总价。

每位投标人价格分计分公式为：30×评标基准价/各投标人的评标价。

	二、商务部分
	20分

	1、综合实力
	5分
	根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况，项目承接能力等进行综合评定。

最好，得4-5分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。

	
	5分
	2、在项目评标前在“信用中国”网站查询，若有行政处罚记录，有1条扣1分，最高扣5分。如无处罚记录，得满分5分。

	2、类似项目经验
	10分
	投标人需提供2023年5月1日以来类似项目业绩证明（含在建项目），并提供相关证明材料。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。有1项，得1分，最高得10分，最低得0分。

	三、技术部分
	50分

	1、技术响应情况
	10分
	投标人所提供的技术响应情况能否满足第三章“招标内容及要求”中所规定的要求。三角技术参数低于招标文件要求的，有一项减2分；一般技术参数低于招标文件要求的，有一项减1分；技术得分最高为10分，最低为0分。

	2、实施方案
	30分
	（1）施工进度方案

（2）施工方案

（3）人员配置方案

（4）应急预案

（5）质量保证方案

（6）安全保障方案

一共6项，每项5分，共30分。内容完整，可完全满足招标要求的，得4-5分；内容基本完整，基本满足招标要求的，得2-3分；内容不完整、无法满足招标要求或未提供服务方案的，得0-1分。

	3、服务承诺
	5分
	根据投标人针对本项目的服务内容（隔油池污泥需根据环保要求驳运、现场施工安全防护措施到位等）以及其他服务承诺情况进行打分。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。

	4、增值服务
	5分
	投标方针对招标方服务，要求以外，提供相应服务，无举措的0分，有特色举措的，给1-2分，有特色且完善并优秀的给3-5分。


第二章 遴选内容及要求

项目概况

1.项目名称：2026年上海市儿童医院泸定路院区污泥清捞项目

2、项目地点：上海市普陀区泸定路355号

3、服务期：合同签订后3年(合同一年一签)
4、服务次数：预估3年服务期内清捞次数3次。
★ 5、投标限价：单次清捞限价≤6.3万元，承诺服务期内单次清捞价格不上涨。
6、项目内容和范围

本次遴选针对2026年上海市儿童医院泸定路院区污水处理系统、隔油池、外围总干管、住院部及科教楼管道（含地下室食堂）污水管道进行污泥清捞及管道冲洗，并一次性完成清洗、清捞、固态物清理等（实际情况请自行组织现场勘查），污泥等垃圾需用医废垃圾袋进行包装，并按要求运送至指定地点。以上范围总价包干。

[image: image1.png]



污水处理系统工艺流程图

[image: image5.png]Dels. P@i%
HRRESEER
®
Dels
N g O |
Erryn [l | el e [ b
INIC
b |
"
#h ) et




污水处理系统平面图

二、投标人资质要求
1、具有合法经营资质的独立法人、其他组织，且经营范围须包含管道疏通类资质。
2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录；

4、投标人须提供履约能力承诺函；

5、投标人须提供近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生承诺函；

6、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

7、开标截止日前一年内未被“信用中国”网站列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录；

8、本项目不接受联合体投标。

三、项目技术要求：
1、清理的废弃物须符合环保与安全的规定，进行合理处置，不得违法倾倒；

2、施工区域属于危险作业，进入施工前必须认真落实安全操作规程，应统一穿戴防护用品，符合相关安全标准，杜绝施工安全事故发生；

3、施工前需提供“污水处理系统清理施工基本流程”交由院方审核，审核通过后方可实施项目。

4、污泥需现场干化。

5、参照技术规范：

（1）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

（2）《城市环境卫生设施规划标准》GB/T 50337-2018
（3）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

（4）《医疗机构污水处理工程技术标准》GB 51459-2024

（5）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022

（6）其他涉及此项目的国家或行业现行法律、法规、规程、规范。

6、各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关产品强制性规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应按照最新版现行规范、规程和标准无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
7、施工前期准备

现场需有规范的施工区域警示隔离带、施工前排气通风、配置气体检测设备等，提供设置方案、设备类型等。
8、工期安排

根据院方清污通知后，三个日历日内到达现场进行施工，施工周期控制在十个工作日以内。

四、实施方案

方案应包括但不限于如下内容，格式自拟：
1、施工进度方案：设备进场阶段（1天）、消毒排水施工阶段（1天）、清污及干化阶段（3-4天）、隔油池吸污或人工清捞（不下井）阶段（1-2天）、工程初步验收及清场阶段（1天），也可根据实际工程量适当压缩或者增加施工天数，但需控制在十个工作日以内；

2、施工方案（至少包含1. 前期准备 2. 污泥清捞及干化3. 管道清洗4. 污泥运送5、完工清理）
3、人员配置方案（要求：项目经理1人、安全负责人1人，施工人员不少于3人，其他人员请公司自行安排）
4、应急预案（至少包含1. 应急准备2. 常见应急处置3. 事后处置）
5、质量保证方案（至少包含1. 人员保证 2. 设备保证3. 过程控制4. 完工保障）
6、安全保障方案（至少包含1. 现场安全 2. 人员安全3. 设备安全4. 环保安全）
五、付款方式

1、服务期3年，按次结算，每次污泥清捞完成后，经院方验收合格，中标方开具有效发票，院方收到发票后30个工作日内进行一次性转账付款。

2、根据医院实际需要，开具符合税务规定要求的发票，开票前需与医院进行沟通确认。
第三章 投标文件有关格式
封面

目录

报价一览表

分项报价表
资格审查响应表

符合性审查响应表

资格证明文件

技术要求偏离表

实施方案

服务承诺
类似业绩

增值服务
投标人认为有必要说明的其他文件。

上海市儿童医院

项目名称

投标文件

遴选编号：                           

包 件 号：                              
包件名称：                            

    投标人全称：                      （盖单位公章）

 投标人地址：___________________________________

 联  系  人：___________________________________

 联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日  

投 标 承 诺 书
本公司承诺：
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不存在《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的不正当竞争行为。

八、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

十、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十一、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十二、在建设单位支付的进度款（含预付款）中，按招标文件约定的人工费拨付占已完成工程价款的最低比例，全额拨付人工费用。

十三、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十四、执行《关于在本市政府投资工程中试点实施人材机消耗量数据采集的通知》（沪建市管〔2021〕42号）文的要求，配合建设单位做好数据采集工作，并对采集数据的真实性和准确性负责。

十五、近三年本企业及法定代表人、拟委托的项目负责人无行贿犯罪行为。

十六、拟派项目负责人、技术负责人、质量负责人和安全负责人，均为本公司缴纳社保人员，退休人员除外。

十七、实施性别平等政策，消除就业环境中的性别歧视，保障女性和男性在招聘、晋升和薪酬等方面享有平等待遇。

十八、在投标截止当日，本公司未因拖欠工人工资且情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内。

十九、投标保证金和履约保证金采用银行保函形式的，银行保函申请人为本公司且未借用他人授信额度或通过保证业务内部委托开具保函（子公司借用集团授信额度开具的履约保函除外）。本公司同意授权交易平台从保函开具银行获取保函的相关数据，其中履约保函授权仅适用于中标人。

二十、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

二十一、其他承诺：           
投标人（单位公章）：                                  

法定代表人（签字或盖章）：                              

拟任项目负责人（签字或盖章）：                         

拟任项目负责人手机：                      

目录

必须编制详细的目录（投标人自拟格式），页码标注要求准确
一、报价一览表
   遴选编号：                        项目名称：                                  

	序号
	名称
	接到通知后，到达现场时间（天）
	单次清捞工期（工作日）
	单次清捞报价（元）
	备注

	1
	上海市儿童医院泸定路院区污泥清捞项目
	
	
	
	

	投标总价（小写）：

	投标总价（人民币大写）：


说明：1、以上报价有缺漏的其响应将被否决。

2、承诺服务期3年内，单次清捞报价不得上涨。
投标人代表签字：______________________

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________         

二、单次清捞分项报价表

遴选编号：                                项目名称：                                
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	污水处理系统循环消毒
	1
	项
	　
	
	消毒区域：沉淀池、污泥池

	2
	污水处理系统污泥抽吸施工（水下格栅、化粪池、沉淀池、污泥池）
	4
	座
	　
	
	主要区域，不限于以上区域

	3
	污泥絮凝剂调和施工（水下格栅、化粪池、沉淀池、污泥池）
	4
	座
	　
	
	主要区域，不限于以上区域

	4
	污泥干湿分离（水下格栅、化粪池、沉淀池、污泥池）
	4
	座
	　
	
	主要区域，不限于以上区域

	5
	垃圾袋装打包
	1
	项
	　
	
	约10吨

	6
	隔油池清捞
	3
	座
	　
	
	医废垃圾袋由中标方提供

	7
	外围干管清洗、维护、垃圾清运
	1
	项
	　
	
	自行踏勘

	8
	住院部、科教楼支管（含地下室食堂）清洗、维护、垃圾清运
	1
	项
	　
	
	自行踏勘

	9
	投标总价（人民币小写）：
	

	10
	投标总价（人民币大写）：
	


说明：1、分项报价明细表合计金额应与《投标一览表》报价金额相等。

2、报价有效期不少于180天。若投标人投标报价中存在缺漏项，其投标将被否决。

3、投标限价：单次清捞限价≤6.3万元。4、总价包干，包括但不限于分项报价表。

投标人代表签字：______________________ 

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________                        

三、资格审查响应表
	内容
	具备的条件说明
	响应内容
	对应投标文件页码

	资格证明文件1
	开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书），经营范围须包含管道疏通类资质
	
	

	资格证明文件2
	无重大违法记录承诺书
	
	

	资格证明文件3
	无行贿犯罪记录声明函
	
	

	资格证明文件4
	履约能力承诺函
	
	

	资格证明文件5
	投标人须提供近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生承诺函
	
	

	资格证明文件6
	1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2、开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录。
	
	

	联合体投标
	本项目不接受联合体投标
	
	


说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字：______________________ 

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________   

四、符合性审查响应表
	内容
	具备的条件说明
	响应内容
	对应投标文件页码

	法定代表人授权书
	1、按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书，法定代表人及授权代表均须签字（或盖章）；

2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。

3、投标人授权代表非法定代表人（单位负责人）时，需提供被授权人依法缴纳的社保证明。
	
	

	投标文件装订、内容、签署等要求
	1、投标文件按遴选文件要求签署、盖章；

2、投标文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》、《分项报价表》；

3、按遴选文件要求提交纸质版投标文件并胶装成册。
	
	

	报价有效期
	不少于180天。
	
	

	投标报价
	按照人民币报价，未进行选择性报价；

2、未进行可变的或者附有条件的投标报价；

3、投标报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）；
4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5、投标报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。
	
	

	工期
	接到通知后，三天内到达现场进行施工，施工周期十个工作日以内
	
	

	付款方式
	1、服务期3年，按次结算，每次污泥清捞完成后，经院方验收合格，中标方开具有效发票，院方收到发票后30个工作日内进行一次性转账付款。

2、根据医院实际需要，开具符合税务规定要求的发票，开票前需与医院进行沟通确认。
	
	

	“★”条款
	符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。
	
	

	合同转让与分包
	合同不得转让与分包。
	
	

	关联供应商
	1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。

2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一遴选项目投标。
	
	

	投标文件插字、涂改和增删等
	投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处等应经法定代表人或其授权代表在投标文件相应处签字或盖章，或加盖投标人公章。
	
	

	投标文件存在的其他内容
	投标文件中不得存在招标人不能接受的其它条件、不得提供虚假文件。
	
	

	公平竞争和诚实信用
	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为。
	
	

	其他
	投标文件不得存在招标文件及法律法规认定投标无效的其他情况。
	
	


说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。

投标人代表签字：______________________

日期：______________________

投标人名称（盖公章）：______________________   

五、资格证明文件： 
开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书），经营范围须包含管道疏通类资质
法人代表授权书（见如下附件1格式）

无重大违法记录承诺书（见如下附件2格式）

无行贿犯罪记录声明函（见如下附件3格式）

履约能力承诺函（见如下附件4格式）

提供近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生承诺函（见如下附件5格式）

信用中国查询记录（见如下附件6格式）

附件1、法人代表授权书
法人代表授权书（格式）

 本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人（投资人/负责人）姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：



法定代表人（投资人/负责人）签字或盖章：  


被授权人签字或盖章：


附：

1、请另附上法定代表人（投资人/负责人）及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

	法定代表人（投资人/负责人）身份证正面粘贴处
	法定代表人（投资人/负责人）身份证反面粘贴处

	被授权人身份证正面粘贴处
	被授权人身份证反面粘贴处


被授权人依法缴纳社保证明复印件(要求提供投标截止日前半年内任意一个月的证明材料)

注:未提供上述附件证明或证明材料不符的，视为授权无效。

附件A、法人代表授权书（递交投标文件专用版）
特别说明：此表勿与投标文件封装，仅用于现场递交投标文件时单独提供

法人代表授权书（递交投标文件专用版）
    本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标公司名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与（项目名称）的投标文件的递交。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：


法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：


被授权人签字或盖章：


注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

	法定代表人身份证正面粘贴处
	法定代表人身份证反面粘贴处

	被授权人身份证正面粘贴处
	被授权人身份证反面粘贴处


附件2、无重大违法记录承诺书
无重大违法记录承诺书

上海市儿童医院：

      （投标人名称）      参加贵医院组织的     （项目名称）  项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
投标人代表签字：                   

日期：                             
投标人名称：                       
公章：                             
附件3、无行贿犯罪记录声明函（格式）
无行贿犯罪记录声明函
上海市儿童医院：

           （投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

    特此声明。

    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________  

投标人名称:______________________   

公章：   
附件4、履约能力承诺函（格式)

履约能力承诺函

       （投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。我方在此郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________  

投标人名称:______________________   

公章：   
附件5、提供近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生承诺函（格式）
承诺函

       （投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。我方在此郑重承诺自投标之日起近三年内无重大质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生。
特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________  

投标人名称:______________________   

公章：   
附件6、信用中国查询记录
信用中国查询结果截图

未被“信用中国”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图

参考样例如下（提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
[image: image2.png]SERAT AEBAYAT BRI A GEATRIES) %5

WE/ER JEHSEH WE/BWR JESE

HEE 1326231967++32016 IETSERSESEREELE  55140080-1

HRE 5129211973+++:3853 IETSERSESEREELE  55140080-1

=3 5129011961+++52911 IETSERSESEREELE  55140080-1

HKET 1302811988+++005X TEAARITE 9145120159+3+977)
A= 5130011977+++%0846 TEAARITE 9145120159+3+977)

WRIT AR E/ B ERRETRERHERAT

SHESB/AtaE: FREES

&t

WEE: | pam o4rn BIESIER =a

HgER

EETERIRERE DSFNETRERHERASHEANER.




未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/列入重大税收违法案件当事人名单截图

参考样例如下（提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
[image: image3.png]SRS s | EEE

@A AT R — ‘

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

EABGELAE TS

LeEnsTRRRERLT

mmw, EERsieEmE




投标人开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xingzhengxuke/）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录截图

参考样例如下（提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
[image: image4.png]SRS s | EEE

Az . ]

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

=7 EEAT > FREEEEEE

ARERESEE
e
emusTeaRTERS

waw, EEnEieEmaE




六、技术要求偏离表
技术要求偏离表

投标人名称：_______________ 遴选编号：_______________

	遴选文件条目号
	遴选文件要求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	对应投标文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照遴选文件所有技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对遴选文件《第二章 遴选内容及要求》做出了实质性的响应，并申明与遴选文件要求条文的偏差和例外。

    2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：______________________ 

日期： ______________________                                    

投标人名称：______________________

公章：______________________                                 

七、实施方案（格式自拟）
方案应包括但不限于如下内容：
1、施工进度方案：设备进场阶段（1天）、消毒排水施工阶段（1天）、清污及干化阶段（3-4天）、隔油池吸污或人工清捞（不下井）阶段（1-2天）、工程初步验收及清场阶段（1天），也可根据实际工程量适当压缩或者增加施工天数，但需控制在十个工作日以内；

2、施工方案（至少包含1. 前期准备 2. 污泥清捞及干化3. 管道清洗4. 污泥运送5、完工清理）
3、人员配置方案（要求：项目经理1人、安全负责人1人，施工人员不少于3人，其他人员请公司自行安排）
4、应急预案（至少包含1. 应急准备2. 常见应急处置3. 事后处置）
5、质量保证方案（至少包含1. 人员保证 2. 设备保证3. 过程控制4. 完工保障）
6、安全保障方案（至少包含1. 现场安全 2. 人员安全3. 设备安全4. 环保安全）
八、服务承诺书（格式自拟）
针对本项目的服务内容（隔油池污泥需根据环保要求驳运、现场施工安全防护措施到位等）以及其他服务承诺情况。

九、类似业绩
	序号
	项目名称
	项目内容
	签订时间
	合同金额（万元）
	用户情况

	
	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


说明：

按第二章投标人须知前附表中评分标准的要求进行填写。

提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。

投标人名称（盖章）：______________________   

日期：___________________ 

十、增值服务（如有，格式自拟）

十一、投标人认为有必要说明的其他文件。

4

