
	上海市儿童医院
数据集成平台工具软件支持服务项目
遴选编号：2026-ETLXXX-003（第二次）


发布人：上海市儿童医院
二〇二六年十月
第一章 
遴选邀请
遴选编号：2026-ETLXXX-003（第二次）
1. 根据医院有关规定，经院主管部门批准，拟对如下项目以遴选采购的方式进行采购。
2. 遴选项目： 
	包件号
	项目名称
	数量
	报名链接

	01
	上海市儿童医院
数据集成平台工具软件支持服务项目
	1
	[image: image1.png]



https://gysgl.shchildren.com.cn:9088/supplier/hospital/visit?pc=46840409-47141319  


3. 投标人基本资质要求：
(1) 参选人为具有合法经营资质的独立法人、其他组织。
(2) 参选人在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提交《无重大违法记录承诺书》。
(3) 参选人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单。
（4）须通过资格审查和符合性检查（详见遴选文件）
4. 投标文件要求
4.1报名要求：有兴趣的潜在投标人请于2026年10月15日起至2026年10月21日止每天8：00-16：30（北京时间）在上海市儿童医院官网中“招标公示”界面下(https://www.shchildren.com.cn/list/641.html)自行下载遴选文件并按照投

标项目对应的二维码或报名链接完成“预约登记”，访问部门请选择“采购中心”。请务必于截至时间前按要求完成“预约登记”，未完成登记的投标人投标将被否决。

4.2投标文件应包括但不限于如下内容。
1）报价一览表（人民币报价）（格式见第三章）
2）资格审查响应表（格式见第三章）
3）符合性审查响应表（格式见第三章）
4）资格证明文件（格式见第三章）

5）技术规格偏离表（格式见第三章）
6）项目服务方案：参选人应递交完整的项目服务方案，提交必须的计划表、文字说明等资料。
7）售后服务承诺书：提供售后服务、服务质量承诺书，应急处理时限承诺书，请写明服务内容、服务响应时间等（格式自拟）
8）用户名单：近3年以来参选人承接的同类项目案例的用户名单，并提供联系人及联系方式（附合同摘要）（格式见第三章）
9）参选人认为有必要说明的其他文件。
4.3投标文件要求：
1）密封要求：遴选响应文件须逐页盖公章，须排版胶装且以档案袋密封,密封处加盖公司骑缝公章,且非格式报价单、开口报价单均无效,不符合以上要求的资料一律作为无效资料处理,不具备遴选资格。
2）档案袋封面及遴选文件首页须标注清楚参与项目的遴选编号、包件号、项目名称、公司名称、联系人及电话等。
3）投标文件的份数：纸质正本1份，盖章电子版1份（全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式扫描件）；电子版文件请按照“遴选编号-包件号-项目名称-公司名称投标文件”命名，开标后发送至邮箱baij@shchildren.com.cn）。
上海市儿童医院-采购中心
地址：上海市普陀区泸定路355号  邮编：200062
联系人：    电话： 021-52974032

5. 开标时间、地点
所有投标文件须排版胶装并按要求以档案袋密封后于开标时间2026年10月23日北京时间14:00前22分钟递交（详见第6条现场递交投标文件要求）至上海市泸定路355号住院部503会议室，并于2026年10月23日北京时间14:00在上海市泸定路355号住院部503会议室举行遴选开标，届时投标人须派代表出席开标会。

6. 现场递交投标文件要求

携带下列资料的复印件并加盖公章，根据开标时间提前10分钟至上海市普陀区泸定路355号住院部503会议室。

1）提供法定代表人授权书（原件）（递交投标文件专用版,详见附件A）；

2）被授权代表身份证（原件）或护照（原件）（务必与递交投标文件专用版授权书中被授权人一致）；

3）档案袋密封完好的全套投标文件正本一份。

<注>未按上述要求提供材料、超过截止时间递交或被授权代表不一致等，投标文件均将被拒收。

7. 评审原则及方法
（1）投标文件中不满足技术规格中加注“★”要求的视为投标无效。

（2）医院将根据采购响应文件具体响应内容按综合评定的原则确定成交供应商。
	一、报价部分
	30分
	①评标基准价=满足招标文件要求的投标人的最低投标总价；

②评标价=投标人的投标总价。

每位投标人价格分计分公式为：30×评标基准价/各投标人的评标价。

	二、商务部分
	20分

	1、综合实力
	5分
	1、 根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况，项目承接能力等进行综合评定。
最好，得4-5分；一般，得2-3分；较差，得0-1分。

	
	5分
	2、在项目评标前在“信用中国”网站查询，若有行政处罚记录，有1条扣1分，最高扣5分。如无处罚记录，得满分5分。

	2、类似项目经验
	10分
	投标人需提供近3年以来类似项目证明，并提供相关证明材料。须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。有1项，得1分，最高得10分，最低得0分。

	三、技术部分
	50分

	1、技术响应情况
	10分
	根据投标文件的完整性、规范性、响应格式的符合性、各资料要件的齐全性情况，内容表述是否简明扼要、有针对性等；参与本次招标其他有关方面的配合度情况等综合判定。

优：7-10，良：4-7；一般：0-4；本项缺失或差的不得分。

	2、服务方案
	20分
	据供应商提供的服务方案，就常规巡检、技术支持、培训方案、服务保障等进行综合打分。
内容科学合理，完全满足采购要求，得14-20分；
内容较科学合理，基本满足采购要求，得7-13分；
内容简单笼统，无法满足采购要求，得0-6分。

	3、项目人员团队
	15分
	供应商针对本项目配备的项目负责人及团队人员情况，根据人员规模、分工、专业技术能力、过往从业经验等进行综合打分。
团队人员充足，专业技术能力强，过往从业经验丰富，得11-15分；团队人员基本满足日常服务需求，部分具有相关专业能力，具有一定服务经验，得6-10分；团队人员较少，专业能力一般，服务经验欠缺，得0-5分。

	4、延伸服务
	5分
	针对采购人具体情况及要求，供应商提供的延伸服务或配套特色服务等进行综合打分。
服务内容完整且能够提升本项目服务质量，得4-5分；服务内容较完整，一定程度能够提升本项目服务质量，得2-3分；服务内容不完整或与本项目需求存在偏差，得0-1分。


第二章 遴选内容及要求
一、项目需求：
涵盖儿童医院ESB（Rhapsody集成引擎）的常规巡检、技术支持、以及培训工作。
二、服务期限：合同签订之日起三年；

三、服务内容
1. 常规巡检
1.巡检内容：巡检工作将严格遵循“Rhapsody日常巡检及维护”文档的指导进行。这包括但不限于对系统整体运行状态、日志文件、性能参数、接口连接情况、系统安全及稳定性等方面的全面检查。
巡检周期：实行每月1次的巡检，在国定假日前额外进行一次巡检，并生成详细的巡检记录文档，供儿童医院参考。此外，每年将安排1-2次现场巡检，进行现场工程诊断，评估系统运行状态，并提出针对性的优化建议和改进措施，形成优化建议文档。
2.技术支持
配置异常报警：针对儿童医院现状，配置Rhapsody异常报警机制，以提供更为精准和高效的异常监测与报警服务。
问题排查与处理：针对儿童医院ESB系统出现的任何问题，提供快速响应和专业的排查处理服务，确保系统能够迅速恢复正常运行。
产品升级与支持：协助儿童医院进行ESB系统的升级工作，包括安装新版本软件、更新配置文件、进行系统测试等，确保升级过程顺利且不影响系统的正常使用。同时，提供必要的升级支持和技术咨询。
新需求示例搭建与演示：根据儿童医院的具体需求，搭建新需求的示例环境，并通过在线演示的方式展示功能实现效果。同时，提供详细的实现文档，帮助儿童医院了解并掌握新功能的实现方法和操作步骤。
3.培训
在线基础培训：提供每期4个课时的在线基础培训，培训大纲参照“Rhapsody集成引擎培训大纲”文档。培训内容包括ESB系统的基本概念、系统架构、功能模块、操作流程等方面的知识，旨在帮助儿童医院人员全面了解并掌握ESB系统的基本操作和使用技巧。
在线专题培训：根据儿童医院的具体需求，按需提供专题培训。每季度不超过2次，每次培训时长为1-2个小时。专题培训将针对医院关心的特定问题或需求进行深入讲解和演示，以提升医院人员的专业水平和系统应用能力。
三、服务保障
提供7*24小时电话、网络技术支持服务，遇到系统故障15分钟内响应，能够2小时内电话解决，需要到达现场服务的从最近网点指派工程师以最快交通工具到达现场处理故障。
如医院面临系统调整、机房搬迁、重大活动等需要技术保障的情况，安排技术工程师进行线上支持与监控。技术工程师将实时监测系统状态，提供必要的技术指导与问题解决服务，直至保障任务圆满结束。
三、付款方式
（1）双方签订合同后的60个工作日内，甲方收到乙方开具的发票，甲方向乙方支付当年年度款项的50%；
（2）项目服务期满且经甲方评估合格后的60个工作日内，甲方收到乙方开具的发票，甲方向乙方支付当年款项剩余的50%；
合同存续期间若服务中止，服务费用按实际提供服务的时长(按日计费)进行费用结算，贵院提前一个月书面通知乙方，双方协商确定终止日期，费用按实际维保天数结算。
第三章 投标文件有关格式
封面
目录
1、 报价一览表

2、 资格审查响应表
3、 符合性审查响应表
4、 资格证明文件
5、 技术规格偏离表
6、 项目实施方案

7、 售后服务承诺书

8、 用户名单
9、 投标人认为需要补充的其他资料
上海市儿童医院

项目名称

投标文件

遴选编号：                           

包 件 号：                              
包件名称：                            
    投标人全称：                      （盖单位公章）

 投标人地址：___________________________________
 联  系  人：___________________________________
 联系方式：_____________________________________

日期： __________年_______月_______日  

目录
必须编制详细的目录（投标人自拟格式），页码标注要求准确
一、报价一览表
致：上海市儿童医院　
   遴选编号：                            
项目名称：                                  
报价汇总表：
	序号
	名称
	报价（元）(每年)
	备注

	1
	上海市儿童医院
数据集成平台工具软件支持服务项目
	
	

	投标总价（小写）

	投标总价（人民币大写）：


备注：

1、参选限价：报价总价不得高于限定总价。

2、该报价含人工费、保险费等一切费用
说明：以上报价有缺漏的其响应将被否决。
参选人代表签字或盖章:                   
日期:                                   
参选人名称:                              
公章：                                   

二、资格审查响应表
	内容
	具备的条件说明
	响应内容
	对应投标文件页码

	资格证明文件1
	开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）
	
	

	资格证明文件2
	无重大违法记录承诺书
	
	

	资格证明文件3
	无行贿犯罪记录声明函
	
	

	资格证明文件4
	1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2、开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录。
	 
	

	联合体投标
	本项目不接受联合体投标
	
	


说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。
投标人代表签字：______________________ 
日期：______________________
投标人名称（盖公章）：______________________   
三、符合性审查响应表
	内容
	具备的条件说明
	响应内容
	对应投标文件页码

	法定代表人授权书
	1、按遴选文件规定格式提供法定代表人授权委托书，法定代表人及授权代表均须签字（或盖章）；

2、按遴选文件要求提供法定代表人、被授权人身份证复印件。
	
	

	投标文件装订、内容、签署等要求
	1、投标文件按遴选文件要求签署、盖章；

2、投标文件按遴选文件规定格式提供《报价一览表》；

3、按遴选文件要求提交纸质版投标文件并胶装成册。
	
	

	报价有效期
	不少于180天。
	
	

	投标报价
	1、 按照人民币报价，未进行选择性报价；

2、未进行可变的或者附有条件的投标报价；

3、投标报价未超出遴选文件标明的采购预算金额及项目最高限价（未明确采购预算金额及项目最高限价则不适用）；
4、报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5、投标报价未存在缺漏项、未出现空白或报价为“0”。
	
	

	“★”条款
	符合遴选文件中标注“★”的实质性要求条款。
	
	

	合同转让与分包
	合同不得转让与分包。
	
	

	关联供应商
	1、非与本项目采购人存在利害关系可能影响遴选公正性的法人、其他组织或者个人。

2、不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一遴选项目投标。
	
	


说明：以上内容所提供资料须加盖公章，提供不全者，其投标将被否决。
投标人代表签字：______________________
日期：______________________
投标人名称（盖公章）：______________________   

四、资格证明文件： 
1、 开标截止日在有效期内的营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）
2、 法人代表授权书（见如下附件1格式）

3、 无重大违法记录承诺书（见如下附件2格式）
4、 无行贿犯罪记录声明函（见如下附件3格式）
5、 信用记录查询（见如下附件4格式）

附件1、法人代表授权书
法人代表授权书（格式）
 本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位公章：


法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：


被授权人签字或盖章：


注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。

	法定代表人身份证正面粘贴处
	法定代表人身份证反面粘贴处

	被授权人身份证正面粘贴处
	被授权人身份证反面粘贴处


附件A、法人代表授权书（递交投标文件专用版）
特别说明：此表勿与投标文件封装，仅用于现场递交投标文件时单独提供
法人代表授权书（递交投标文件专用版）
    本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（投标公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标公司名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参与（项目名称）的投标文件的递交。
本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。
授权单位公章：


法定代表人（投资人/负责人）签字或盖法人章：


被授权人签字或盖章：


注：请另附上法人代表及被授权人的身份证（正反两面）或其他有效证件的复印件各一份。
	法定代表人身份证正面粘贴处
	法定代表人身份证反面粘贴处

	被授权人身份证正面粘贴处
	被授权人身份证反面粘贴处


附件2、无重大违法记录承诺书
无重大违法记录承诺书
上海市儿童医院：

      （投标人名称）      参加贵医院组织的     （项目名称）  项目的投标。在此郑重声明：我公司在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
投标人代表签字：                   

日期：                             
投标人名称：                       
公章：                             
附件3、无行贿犯罪记录声明函（格式）
无行贿犯罪记录声明函
上海市儿童医院：

           （投标人名称）     参加贵医院组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

    特此声明。

    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:___________________  

投标人名称:______________________   

公章：   
附件4、信用中国记录查询
信用中国查询结果截图

1. 投标公司未被“信用中国”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
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2. 投标公司未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）列入重大税收违法案件当事人名单截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
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3. 投标公司开标截止日前一年内未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/xinxishuanggongshi/）列入存在行政处罚款200万元（含）人民币以上记录、存在相关“许可证”的行政处罚记录截图

参考样例如下(请提供投标公司查询结果截图，提供个人版无效）
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五、技术规格偏离表
技术规格偏离表

投标人名称：_______________ 遴选编号：_______________包号：          
	遴选文件条目号
	遴选文件要求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	对应投标文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照遴选文件所有技术规格要求，逐条说明所提供货物和服务已对遴选文件《第二章 遴选内容及要求》做出了实质性的响应，并申明与遴选文件要求条文的偏差和例外。

    2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：______________________ 
日期： ______________________                                    

投标人名称：______________________

公章：______________________                                 

六、项目实施方案（格式自拟）
说明：参选人应递交完整的项目实施方案，提交必须的计划表、文字说明等资料，至少应包括：
服务承诺
七、服务承诺书（格式自拟）
说明：提供服务质量承诺书，请写明服务内容、服务响应方式等。

八、用户名单
用户名单
	序号
	用户名称
	所属城市
	数量
	联系人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


九、参选人认为需要补充的其他资料
其他
1. 服务相关其他资料
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